Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK.9027.1.140.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 24.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu lokalnego SANTE Sp. z o.o, Stodzew 54, 08-441 Parysów**: SUW – woda po uzdatnieniu, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 491999 - 728564 z dnia 26.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 10.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda po uzdatnieniu, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 499221 - 739361 z dnia 15.04.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: hydrofornia– woda po uzdatnieniu, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 508784 - 753513 z dnia 18.06.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda po uzdatnieniu, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 526400 - 778664 z dnia 16.09.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 19.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda po uzdatnieniu, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 539726 – 798352/2 z dnia 17.12.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu lokalnego o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę należącego do** **SANTE Sp. z o.o, Stodzew 54, 08-441 Parysów.**

 Otrzymują:

1. SANTE Sp. z o.o., Stodzew 54, 08-411 Parysów

2. Aa.