Strona tytułowa -nazwa obiektu, -nazwa firmy/właściciel -adres obiektu – osoba sporządz.. -data

Schemat strony tytułowej

pełna nazwa obiektu, firmy, właściciela

adres obiektu; miasto, gmina (jeżeli poza Kaliszem), ulica, nr budynku

tylko nazwa ( litery drukowane , wytłuszczone, czcionka (np.Arial 28)

np.

PRZEDSIĘBIORSTWO

wpisać poniższy tekst

Warunki ochrony przeciwpożarowej

osoba sporządzająca dokument;

pieczęć firmowa, funkcja

imię nazwisko oraz jej podpis

miejscowość , data

Numer ewidencyjny obiektu:

( nadaje KM PSP Kalisz)

Warunki ochrony przeciwpożarowej, druga strona dokumentu

1.Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sprawy BHP i Ppoż. oraz osób zobligowanych do udzielenia wszelkich możliwych informacji w przypadku podjęcia interwencji przez PSP na terenie obiektu.

| Lp. | Nazwisko | Imię | Telefon kom. 24h | Adres | Funkcja lub stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Najdogodniejszy dojazd do obiektu z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych miasta Kalisza.

Np.

| JRG 1 ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz | JRG 2 ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz |
| --- | --- |
| -wyjazd z jednostki w prawo -skręt w lewo w ul. Legionów -skręt w prawo w ul. Handlową -obiekt po prawej stronie przy numerze 3 | - wyjazd z jednostki w prawo - dojazd do Ronda Ptolemeusza - 3 zjazd z Ronda- ul. Nowy Świat -skręt w lewo w ul. Legionów -skręt w prawo w ul. Handlową -obiekt po prawej stronie przy numerze 3 |
| Odległość 3 km | Odległość 7 km |

3.Drogi pożarowe bezpośrednio przy obiekcie.

Opis lokalizacji dróg zapewniających bezpośredni dostęp do poszczególnych części budynku.
	Szkic dróg pożarowych i wejść do budynku należy przedstawić w załączniku nr 2

4.Hydranty zewnętrzne

Opis lokalizacji hydrantów zewnętrznych, odległość od budynku, liczba hydrantów, średnica oraz informacja czy jest to hydrant nadziemny czy podziemny i wydajność w dm3/s.

Szkic rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych należy przedstawić w załączniku nr 2

5.Obiekty znajdujące się w pobliżu budynku.

Należy przedstawić informacje o lokalizacji najbliżej znajdujących się obiektów.

Szkic obiektu oraz przyległych budynków należy przedstawić w załączniku nr 1

6.Charakterystyka pożarowa obiektu.

-opis ogólny obiektu i zagospodarowanie poszczególnych części

-powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

-opis wejść do budynku

-gęstość obciążenia ogniowego, jeżeli jest spodziewana

-kategoria zagrożenia ludzi

-przewidywana liczba użytkowników

-informacja na temat pomieszczenia zagrożonego wybuchem (jeśli występuje)

-klasa odporności pożarowej

-klasa odporności ogniowej elementów

7.Podział na strefy pożarowe i wymiary budynku.

Opis podziału na strefy pożarowe budynku, powierzchnia stref pożarowych, podstawowe wymiary budynku.

Podział na strefy pożarowe i podstawowe wymiary budynku należy przedstawić w załączniku nr 3

8.Konstrukcja budynku.

Opis materiałów z jakich zostały wykonane poszczególne części budynku:

-ściany

-strop

-dach

-elewacja

-schody

9.Warunki ewakuacji

-długość dojść i przejść ewakuacyjnych

-szerokość pionowych i poziomych ciągów komunikacyjnych

-odporność ogniowa obudowy ciągów ewakuacyjnych oraz drzwi na nich występujących

-szerokość drzwi ewakuacyjnych

-miejsce zbiórki do ewakuacji

Kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne  należy przedstawić w załączniku nr 3

Miejsce zbiórki do ewakuacji należy przedstawić w załączniku nr 2

10.Instalacje przeciwpożarowe

Należy przedstawić ogólny opis instalacji jeżeli występuje ona w budynku

-hydranty wewnętrzne (liczba, rozmieszczenie, średnica, zasięg)

-system sygnalizacji pożarowej

-monitoring pożarowy

-dźwiękowy system ostrzegawczy

-stałe urządzenia gaśnicze

-klapy dymowe

-systemy zapobiegające zadymieniu

-przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych oraz lokalizacje przeciwpożarowych wyłączników prądu należy przedstawić w załączniku nr 3

11.Gaśnice

Należy przedstawić informację dotyczącą ilości gaśnic, rodzaju, masy środka gaśniczego.

Rozmieszczenie poszczególnych gaśnic należy przedstawić w załączniku nr 3

12.Załączniki-szkice zapewniające odpowiednią czytelność informacji na nich zawartych.

Załącznik nr 1:

  - szkic obiektu oraz przyległych budynków

Załącznik nr 2:

-drogi pożarowe

-wejścia do budynku

-hydranty zewnętrzne

-miejsce zbiórki do ewakuacji

Załącznik nr 3: (załączników wykonujemy tyle ile jest kondygnacji, np. załącznik 3.1, załącznik 3.2 itd.)

-rozkład pomieszczeń w budynku

-hydranty wewnętrzne

-przeciwpożarowe wyłączniki prądu

-gaśnice

-kierunki ewakuacji

-wyjścia ewakuacyjne

Prosimy na poszczególnych załącznikach uwzględnić w miarę możliwości dane które są zapisane w rozporządzeniu ust.8 (od a) do l), w taki sposób aby nie zamazać rysunku.