**LISTOPAD 2021r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 49/12/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. oraz 124/12/2021/NLW i 125/12/2021/NLW z dnia 23.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 47/12/2021/NLW, 42/12/2021/NLW i 43/11/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Byszewo 23 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 53/12/2021/NLW, 30/12/2021/NLW i 31/12/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Grzybowska działka nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 54/12/2021/NLW, 32/12/2021/NLW i 33/12/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gąskowo (hydrant przy posesji nr 4) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 56/12/2021/NLW, 36/12/2021/NLW i 37/12/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Wartkowo 27A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 50/12/2021/NLW, 28/12/2021/NLW i 29/12/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, Plac Wolności 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1446/21 z dnia 02.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1960-Q/21 z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Ramlewo 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1446/21 z dnia 02.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1961-Q/21 z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia nr 38 działka 116 obr. Kukinia po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 55/12/2021/NLW, 34/11/2021/NLW i Nr 35/10/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Włościborzu:

-Piotrowice (hydrant HNDPio4) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 57/12/2021/NLW, 38/11/2021/NLW i Nr 39/10/2021/NLW z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1447/21 z dnia 02.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1962-Q/21 z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

 Bagiczu, Włościborzu oraz Rymaniu.