**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Okręgowej   
w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A - etap II.

1. Zakres rzeczowy zmówienia obejmuje w szczególności:
2. dostawę i montaż nowych elementów systemu ppoż. wraz z okablowaniem,
3. konfigurację systemu ppoż.,
4. wykonanie niezbędnych prac towarzyszących (roboty budowlane związane   
   z prowadzeniem okablowania, doprowadzenie ścian, sufitów, elewacji do stanu pierwotnego),
5. przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego oraz pracowników ochrony,
6. demontaż i utylizację wyeksploatowanych elementów systemu ppoż.
7. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych oraz wg obowiązujących Polskich Norm pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
8. Po wykonaniu robót instalacyjnych należy wykonać uzupełnienie ubytków tynkowanie/szpachlowanie bruzd i uszkodzeń ścian oraz powierzchni powstałych w wyniku prac instalacyjnych. Powierzchnie ścian, na których były prowadzone roboty należy przygotować pod nałożenie farby i pomalować farbami ściennymi   
   o zwiększonej odporności na szorowanie w kolorystyce ścian istniejących – tj. na kolor wskazany przez Zamawiającego oraz sufitów na kolor biały farbami   
   o odporności na szorowanie minimum klasy 2. Inne elementy, które zostaną zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prac muszą zostać odtworzone do stanu pierwotnego.
9. Plan rozmieszczenia urządzeń znajduje się w projekcie wykonawczym. Plan dostępny jest dla potencjalnych Wykonawców na pisemny wniosek.
10. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji   
    w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 18 41 41 046.
11. Warunkiem otrzymania planu rozmieszczenia urządzeń oraz przystąpieniem do wizji lokalnej przez Wykonawcę jest przedłożenie Zamawiającemu Oświadczenia   
    o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji.
12. Jeżeli w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert   
    z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową.
13. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.
14. Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie segregatora najpóźniej w trakcie odbioru końcowego robót.
15. Wymagany okres gwarancji – minimalnie 60 miesięcy.
16. Termin wykonania zamówienia do 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.