**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

3036-7.262.56.2024

........................................

 / pieczęć Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa ......…......................................................................................................................

Siedziba (adres) ..................................................................................................................

Nr telefonu ........................................ Adres poczty elektronicznej e-mail ………………

Nr NIP............................................... Nr REGON .............................................

**Dane dotyczące Zamawiającego**

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, NIP 813-27-03-518

Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na: **Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku** zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za **cenę brutto**:………………………….zł

słownie brutto:…………………… ………………………………………… zł.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia we wskazanym w Ogłoszeniu
w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą we wskazanym w Ogłoszeniu okresie tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

**6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wadywykonanego przedmiotu umowy, obejmującej całość wykonanych robót na okres ……… miesięcy.**

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Do wyceny wartości kosztorysowej robót oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających stosowane będą nośniki cenotwórcze w wysokości j.n.:

* stawka r-g ……...………………. zł
* KP ………… % liczone od …………….
* Zysk ………… % liczony od …………….
* Kz ………… % liczone od …………….

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w punkcie 16 Ogłoszenia.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu \*.

\*- Należy wykreślić, jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO.

¹- rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki \*\*):

1) …………………..

2) …………………..

3) …………………..

\*) niewypełnienie punktu oznacza, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie siłami własnymi

\*\*) numerowany wykaz załączników wraz z tytułami

………………….dnia………………..

..................................................... ...............................................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy) (*podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

3036-7.262.56.2024

**Opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych**

Wykonawca : .....................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia oferujemy następujące urządzenia klimatyzacyjne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Producent oferowanych urządzeń** | **Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń** |
| **Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne**Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta |  | Zgodnie z tabelami poniżej |

**Jednostka zewnętrzna**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne WYMAGANEGO urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna Układ MULTI Z1, Z2Qch=8,0 kW | Typ:……………………………………….. | 2 | Wydajność:chłodnicza nominalna nie mniej niż 8,00kWgrzewcza nominalna nie mniej niż 9,50kWPobór mocy:chłodzenie: nie więcej 2,30kWgrzanie: 2,65kWZasilanie:1N, 230V 50HzPoziom hałasu chłodzenie: ≤ 53 dB(A)Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter SEER nie mniej niż 6,10, SCOP nie mniej niż 4,00Masa nie więcej niż 69 kgCzynnik R32 | Wydajność:chłodnicza nominalna……………grzewcza nominalna…………….Pobór mocy:chłodzenie:………………..grzanie:……………………Zasilanie:…………………Poziom hałasu chłodzenie:……….Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter: SEER ……………SCOP…………….Masa …..kgCzynnik….. |

**Jednostki wewnętrzne**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny W1Qch=2,5 kW | Typ:……………………………………….. | 4 | Wydajność chłodnicza nie mniej niż 2,5 kWMoc grzewcza nie mniej niż 2,5 kWPobór mocy chłodzenie ≤ 19 W + 9WZasilanie: 1N 230 V, 50HzGłośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 23 dB(A) | Wydajność:chłodnicza:…………Moc grzewcza:……………….Pobór mocy :……………Zasilanie: ……………….Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ……………….dB |
| 2 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny W2Qch=2,8 kW | Typ:……………………………………….. | 2 | Wydajność chłodnicza:3,2 kWPobór mocy chłodzenie ≤ 34 WZasilanie: 1N 23V 50HzGłośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ≤ 24 dB(A)Masa nie większa niż 9,0kgWymiary nie większy niż: 275\*790\*200mm | Wydajność:chłodnicza:…..Pobór mocy chłodzenie:…………Zasilanie:………..Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia……………Masa:…………………Wymiary :………………. |

**Piloty bezprzewodowe**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym | Typ:……………………………………….. | 7 | Piloty/ sterowniki bezprzewodowe dostarczone przez producenta w komplecie z zaoferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami | Piloty…………………………… |

**Splity**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Split Inwerter typ ściennyQch = 2,5 kW | Typ:……………………………………….. | 1 | Wydajność:chłodnicza nominalna nie mniej niż 2,5kWgrzewcza nominalna nie mniej niż 2,50kWPobór mocy:chłodzenie: nie więcej 1,40kWgrzanie: 1,50kWZasilanie:1N, 230V 50HzWyposażenie w sprężarkę typu Inwerter SZ1SZ1 SEER nie mniej niż 6,10, SZ1 SCOP nie mniej niż 4,00S-1Masa nie więcej niż 9,0 kg netto jedn.  S-1SZ1Masa nie więcej niż 29,5kg netto SZ1Czynnik R32 | Wydajność:chłodnicza nominalna:….grzewcza nominalna……Pobór mocy:chłodzenie: ……………grzanie: ………………..Zasilanie:……………….Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter ………….SZ1 SEER ……………….., SZ1 SCOP………………….S-1 Masa:……………… kg netto jedn. Wew. SZ1Masa ………………kg netto jedn. Zew. SZ1Czynnik……… |
| 2. | Zestaw do pracy całorocznej w trybie chłodzenia. |  | 1 |   - | …………………………….. |
| 3. | Zestaw do pracy naprzemiennej TS4 |  | 1 |  - | ……………………………… |

\* Przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z rozdziałem 8 ust.2 punkt 3-4 Ogłoszenia **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty** dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych:

1. *niniejszy opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych*,
2. dokumentację techniczną producenta lub karty katalogowe zawierające potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych - wskazanych powyżej,

 …………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)* ………………………………………

 *(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

3036-7.262.56.2024

 **Zamawiający:**

 …………………………

 …………………………

 (pełna nazwa/firma, dres)

**Wykonawca:**

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku”**prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie*,* oświadczam, co następuje:

**Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia**

**1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp.**

**2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,**

**2.** [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art………….ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt.1, 2, 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp*).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art.110 ust.2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………..

…………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

**4.** **Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹.**

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

*(podpis)*

 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UWAGA

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej)

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia**

3036-7.262.56.2024

 miejscowość /data: ................................................

...........................................

 (pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB**

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko**  | **Zakres wykonywanych czynności** | **Wykształcenie/****nr uprawnień zawodowych** | **Przynależność do OIIB** | **Podstawa dysponowania:****własne/oddane do dyspozycji** |
|  | **Kadra budowy:** |
|  1. |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają i będą spełniać w trakcie realizacji zamówienia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu.

Uwaga!

*- Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot, do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

*- Jeżeli Wykonawca pozostaje z osobą w stosunku umowy cywilno - prawnej wpisuje własna.*

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 ………………………………………

 *(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*