WOA.261.15.2023.BK.4                                   		         Rzeszów, 18 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy i zmiana SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.

W związku z pytaniami Wykonawcy otrzymanymi w dniu 14 kwietnia 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6  ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„Pozycja 47 w przedmiarze (część budowlana) wskazuje na montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (1,16*2,10) zgodnie z rysunkiem D6 projektu technicznego z kolei projekt architektoniczny rys. PB1A przewiduje drzwi oznaczone symbolem D -wodoszczelne i przeciwpożarowe EI 60 wymiar 90x200cm oraz D1 drzwi 90x200cm - w projekcie  architektonicznym na rys. PB1A zaprojektowano platformę - urządzenie oznaczenie symbolem X

Proszę o informacje co powinno podlegać wycenie.”

Odpowiedź nr 1:

1. Do wyceny należy uwzględnić podwójne drzwi oznaczone symbole D oraz drzwi D1 zgodnie z rys. PB1A projektu architektoniczno- budowlanego.

2. Do wyceny platformy należy uwzględnić urządzenie oznaczenie symbolem X zgodnie z rys. PB1A projektu architektoniczno- budowlanego o parametrach:

Platforma schodowa: długość toru 2,49 m,

Wykonanie: wewnętrzne,

Wersja: automatyczne składanie/rozkładanie podłogi,

Najazdy: 3 klapy najazdowe,

Sposób mocowania: na słupkach mocowanych do stopni i ściany,

Wymiar platformy: 830 x 700 mm,

Zakręty: wersja bez zakrętów,

Liczba przystanków: 2,

Udźwig: min. 300 kg,

Prędkość eksploatacyjna: min. 5m/min,

Moc silnika: min. 700W,

Zasilanie i sterowanie: 230v 10A (akumulator), sterowanie przyciskami na platformie, kasety, przystankowe radio do ręki,

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez modyfikację załącznika nr 2C Przedmiary robót (przedmiar 1 budowlany). Zmodyfikowany załącznik zostanie dołączony w osobnym pliku.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 2C do SWZ - Przedmiary robót.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik