Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

nr SA.270.130.2022

**Wykaz kotłów do wymiany w budynkach mieszkalnych Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj obiektu** | **Nazwa obiektu (adres)** | **Rodzaj instalacji do wymiany** | **Dotychczasowa moc kotła przeznaczonego do wymiany** | **Planowany rodzaj nowej instalacji (klasa kotła, rodzaj paliwa, kominek, pompa ciepła rodzaj, inne)** | **Powierzchnia ogrzewana (m.kw.)** | **Planowa/sugerowana moc kotła 5 klasy wg PN EN 303-5:2012** | **Bufor** | **Ilość użytkowników** |
| 1. | b. mieszkalny | Regny 6, 95-040 Koluszki | kocioł bezklasowy | 25 KW | Kocioł 5 klasy wg PN EN 303-5:2012 (zgazowanie drewna) | ok. 145 | 15 KW | TAK (min. 800 l) | 4 |