3034.7-262.34.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Pytanie:**

Dzień dobry

W nawiązaniu do opublikowanego zaproszenia do składania ofert na dostawę i  montaż  zasilaczy  awaryjnych UPS  w  budynkach  Prokuratur Rejonowych w Lesku i Sanoku, proszę o informację o wymaganych warunkach gwarancji.

Czy minimalny czas gwarancji 60 miesięcy odnosi się również do elementów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu w trakcie pracy jakimi są baterie ?

**Odpowiedź:**

Gwarant udziela gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 i 578 Kodeksu Cywilnego na dostarczone urządzenia.

**Elementy eksploatacyjne podlegające zużyciu w trakcie pracy jakimi są baterie powinny być objęte 36 miesięczną gwarancją.**

Okres gwarancji może zostać wydłużony na podstawie odrębnego i wyraźnego pisemnego oświadczenia gwaranta.