| ZLECENIOBIORCA |  |
| --- | --- |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce e-mail: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl tel. (25) 644-20-40 fax: (25) 632 61 37 | Oddział Laboratoryjny; Sekcja Badania Wody i Gleby tel.: (25) 644 20 40 wew. 58, 29, 65 |

| ZLECENIODAWCA |  |
| --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko; adres zamieszkania / nazwa firmy; siedziba NIP firmy …………………………………………………….………….…..…….…. PESEL (dot. tylko osoby fizycznej, sp. cywilnej, rolnik ryczałtowiec) ………………………………………………….…… .…..…….…. | - Dane do faktury VAT a) Nabywca:  jak w pkt 1, inny |
|  | b) Odbiorca dokumentu:  jak w pkt 1, inny (adres przekazania faktury VAT i sprawozdania z badań) . |
| Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………..…………….…..…….…. Tel.*:…………………………………………………………….………………………………………..……..…..…………………… e-mail*……………………………………………………………………………………..………………..….…………………… |  |
|  | * Wypełnienie jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych. Powyższą zgodę można w każdej chwili wycofać. Brak danych osobowych utrudni szybki kontakt z Panią/Panem i wydłuży czas załatwienia sprawy. |

Zlecenie na badanie wody z dnia ………………………………………

  pobieranie i transport próbek wody /dot. PSSE w Siedlcach/

  analizę próbki wody:    parametry    fizykochemiczne    mikrobiologiczne  /zakres badań zaznaczyć w  tabeli lub na protokole/

  ocena jakości wody /wykonuje SHK; opłata wg cennika/

- Rodzaj wody (pochodzenie): woda do spożycia*:  z wod. publicznego ………….…..…..…..…    z ujęcia własnego;

(miejscowość)

* woda ciepła użytkowa  **z kąpieliska/m-sca okazjonalnie wykorzystywanego do  kąpieli;  inna ….…………

- Miejsce pobrania próbki (adres): ........................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(W przypadku wielu  próbek szczegółowe informacje będą zawarte na protokole z pobierania próbek wody   przez  próbkobiorcę PSSE)

- Punkt pobrania próbki (np. kran, pompa, wąż, pomieszczenie) ..............................................................................................................................................................................................

- Próbka pobrana:    przez pracowników PSSE  w dniu ……………………………………………(godzina pobrania zgodnie z protokołem); liczba próbek ………….…….

 przez Klienta /we własnym zakresie/  w dniu ………………………………………….; o godz.. .   .………….;   liczba próbek ……………….

- Cel badania:

 przedłożenie wyników jednostkom nadzorującym (obszar regulowany prawnie)

*RMZ z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**RMZ z dn. 17 stycznia 2019 r. w s. nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i m-scu okazj. wykorzyst. do kąpieli

 potrzeby własne *)

- Stwierdzanie zgodności  wyniku z wymaganiami:   TAK  /    NIE *)        (zaznaczyć właściwe poniżej)

- Uzgodnienia w zakresie podejmowania decyzji stwierdzenia zgodności  (jeśli TAK w pkt. 6)

 Stwierdzenie zgodności zostanie przeprowadzone w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z dokumentem ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności” w oparciu o zasadę prostej akceptacji. Ryzyko błędnej decyzji (dla wszystkich parametrów) wynosi max. 50%. /Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie  w akcie prawnym brzmi: „bez nieprawidłowych zmian”; „akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”; „zaleca się”; „zalecany zakres”/

 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami - zasada inna niż proponowana przez laboratorium, określona przez klienta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

podać jaka

- Niepewność podawana jest dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną lecz niepewności nie uwzględnia się przy stwierdzaniu zgodności.

- Termin realizacji zlecenia: od daty pobrania próbki 14 dni (W przypadku badań metali, VOC i THM termin realizacji  do 30 dni)

- Sposób przekazania faktury:     wysłać pocztą       odbiór osobisty

- Sposób przekazania sprawozdania z badań:  wysłać pocztą (po opłaceniu kosztów badania)

 odbiór osobisty (po opłaceniu kosztów badania)

Ilość egzemplarzy sprawozdań  z badań -  2. Wyrażam zgodę na udostępnienie 1 z 2 egz. dla PSSE pobierającej próbkę wody:   Tak   Nie

Oświadczenie  PSSE w Siedlcach

- Zleceniodawca ma możliwość złożenia skargi na wykonaną usługę.

- Przedstawiciel Zleceniodawcy może uczestniczyć w charakterze świadka w badaniach laboratoryjnych próbek po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do PSSE w Siedlcach.

- PSSE w Siedlcach zapewnia ochronę praw własności i zachowanie poufności wyników badań, rodzaju zlecenia i tożsamości Zleceniodawcy.

- Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wynikach, które wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, albo skażenia środowiska.

Oświadczenie Zleceniodawcy:

- Akceptuję metody badań według załączonego wykazu na stronie 3 zlecenia dla ustalonych parametrów badanych w próbkach wody

- Zapoznałem się z wytycznymi pobierania próbek uzyskanymi w stacji (w przypadku samodzielnego pobierania próbek)

- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonanych badań wg cennika, zamieszczonego na stronie nr 3 .

- Zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w PSSE w Siedlcach- dot. osób fizycznych:

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Siedlcach

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE
w Siedlcach)  z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 20 40, sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

- Kontakt do wyznaczonego w PSSE Inspektora Danych (IOD): tel. 25 644 20 40 wew. 41,  e-mail: iod.psse.siedlce@sanepid.gov.pl.

- Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji badań usługowych, kontaktowania się z klientami w sprawach związanych 
z realizacją zlecenia, obsługi ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń - art. 6 ust.1 pkt. a) b) i c) RODO.

- OL PSSE w Siedlcach nie udostępnia Państwa danych podmiotom inaczej niż w przypadkach wynikających z przepisów prawa lub Państwa zgody.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres podany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE.

- Gwarantujemy spełnienie praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj prawo do.:

- dostępu do danych oraz sprostowania gdy uznacie Państwo, że dane są  nieprawidłowe lub niekompletne

- usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane

- ograniczenia ich przetwarzania

- przenoszenia danych

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest zasadny

- wycofania zgody w przypadku przetwarzania na jej podstawie.

- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego)  –  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wykonania badania/świadczenia usługi.

- PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny.  Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

WYKAZ PARAMETRÓW BADANYCH W PRÓBKACH WODY

| Badania fizykochemiczne wody |  |  |  |  |  | Badania mikrobiologiczne wody do spożycia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Cena* netto(zł) | L.p. | Parametr | Cena* netto(zł) | L.p. | Parametr |  |  |  | Cena* netto zł |
|  | Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Zakres: (0,20 - 100) NTU | 23 |  | Wapń PN-ISO 6058:1999 Zakres: (2,0 – 200) mg/l | 38 |  | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 |  |  |  | 67 |
|  | Barwa PN-EN ISO-7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C Zakres: (4 - 40) mg/l Pt | 18 |  | Magnez PN-C-04554-4:1999 Załącznik A Z obliczeń | 38 |  | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 |  |  |  |  |
|  | Przewodność el. wł. PN-EN 27888:1999 Zakres: (80 - 2500) S/cm | 27 |  | Chlor wolny Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 07.2022 B Zakres: (0,02-4,5) mg/l | 16 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72 h PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  | 40 |
|  | Zapach PN-EN 1622:2006 Zakres: 1TFN | 40 |  | Benzen PN-ISO 11423-1:2002 Zakres: (0,20-2,0) g/l | 150 |  | Enterokoki (paciorkowce kałowe) PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |  |  | 61 |
|  | Smak ^^ PN-EN 1622:2006 Zakres: 1 TON |  |  | VOC /1,2-dichloroetan Zakres: (0,25–5,0) g/l; ƩTrichloroeten i Tetrachloroeten Zakres: (1,0 – 20) g/l/ PB-33-AI wyd. 2 z dn. 12.09.2019 | 150 |  | Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 |  |  |  | 68 |
|  | pH (stężenie jonów wodoru) PN-EN ISO 10523:2012 Zakres: (2,0-10) jtk pH | 28 |  | ƩTHM /Chloroform Bromodichlorometan Dibromochlorometan Bromoform/ PB-17-AI wyd.3 z dn. 12.09.2019 Zakres: (0,005 - 0,20) mg/l | 150 |  | Przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny PN-EN 26461-2:2001 |  |  |  | 117 |
|  | Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002 Zakres: (0,050 - 5,0) mg/l | 54 |  | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (0,2 – 10) g/l | 77 |  | Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 |  | Bez potwierdzeń |  | 70 |
|  | Azotyny PN-EN 26777:1999 Zakres: (0,040 - 0,82) mg/l | 55 |  | Chrom PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (5,0 – 65) g/l | 77 |  |  |  | Z potwierdzeniami |  | 190 |
|  | Azotany PN-82/C-04576.08 W Zakres: (1,8 - 100) mg/l | 45 |  | Ołów PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (1,0 - 20) g/l | 77 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 48 h PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  | 40 |
|  | Żelazo ogólne PN-ISO-6332:2001+Ap1:2016-06 Zakres: (40 - 5000) g/l | 44 |  | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (4,0 - 40) g/l | 77 | Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzyst. do kąpieli |  |  |  |  |  |
|  | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (10 - 1000) g/l | 57 |  | Miedź PN-ISO 8288:2002 Zakres: (0,10 - 4,0) mg/l | 77 |  | Escherichia coli (kąpieliska) PN-EN ISO 9308-3:2002 |  |  | 120 |  |
|  | Twardość PN-ISO 6059:1999 Zakres: (5,0 - 500) mg/l CaCO3 | 44 |  | Sód PN-ISO 9964-1:1994 +Ap1:2009 Zakres: (40 - 400) mg/l | 77 |  | Enterokoki (kąpieliska) PN-EN ISO 7899-1:2002 |  |  | 120 |  |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001 Zakres: (0,50 - 10) mg/l O2 | 40 |  | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (1,5 - 0) g/l | 77 | Badania mikrobiologiczne ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Legionella sp. PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A Procedura 5 podłoże A (BCYE) Procedura 7 podłoże C (GVPC) |  | 152 |  |
|  | Chlorki PN-ISO 9297:1994 Zakres: (5 – 400) mg/l | 36 |  | Glin PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (40 - 400) g/l | 77 | Objaśnienia: B – metoda nieakredytowana, objęta systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Pozostałe parametry objęte są zakresem akredytacji (certyfikat AB 565 ważny do 30.12.2024 r.); W – norma archiwalna /wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia ^^ – smaku nie badamy: jeśli stwierdzono nieakceptowany zapach lub stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne |  |  |  |  |  |
|  | Fluorki PN-78/C-04588.03 W Zakres: (0,10 - 2,00) mg/l | 40 |  | Selen PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (2,0 - 20) g/l | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczany PN-79/C-04566.10 W Zakres: (2,5 - 250) mg/l | 50 |  | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 Zakres: (3,0 - 20) g/l | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyjanki ogólne PN-80/C-04603.01 W B Zakres: (15 – 80) g/l | 193 |  | Rtęć PN-EN 12846:2012+Ap1:2016-07 Zakres: (0,20-2,0) g/l | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00826 B Zakres: (0,20 - 1,0) mg/l | 70 |  |  |  | W/w metody mogą być stosowane do oceny zgodności w w/w obszarze prawnie regulowanym: wody przeznaczonej do spożycia oraz wody z kąpielisk/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. |  |  |  |  |  |
| Łączna cena za badanie: netto …………..….…….………..……………… x 1,23 (VAT) zł = brutto ……………………..….…………..……………………zł. * Do ceny netto dolicza się VAT w wysokości 23%. Należność za badania płatna przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 31, konto: NBP O/O Warszawa 48101010100119632231000000. Termin płatności 14 dni. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Czytelny podpis Zleceniodawcy /osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Przegląd zlecenia …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…….……………………

Przyjęcie próbki do laboratorium

| Data | Godzina | Kod laboratoryjny próbki | Stan próbki(ek) w chwili przyjęcia do laboratorium |  Stan próbki(ek) nie budzi zastrzeżeń | Podpis osoby przyjmującej próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przyjęcia próbek |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi:………………………………………………………… |  |

Uzgodnienia z klientem w trakcie realizacji zlecenia ……………………………………………………………………………………………………………………………