Załącznik nr 3  do pisma  O.BY.F-2.2431.50.2023

Formularz cenowy ( zakres rzeczowy i ilościowy )

|  | L.p. | Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. | Wartość netto (zł) - jednorazowego przeglądu |  | Suma wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenia klimatyzacyjne |  | Cena jednostkowa jednego przeglądu (netto) | Ilość przeglądów | Wartość (cena jednostkowa x ilość przeglądów) |
| Część I | 1. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenie – świetlica, urządzenia firmy Electra 1 jednostka zew., 1 jednostka wewnętrzna |  | 1 |  |
|  | 2. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenia biurowe ( poziom -1) - urządzenia firmy: Mitsubishi 1 jednostka zew., 3 jednostki wewnętrzne |  | 1 |  |
|  | 3. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenie serwerowni (poziom -1) - urządzenia firmy: Airwell 1 jednostka zew., 1 jednostka wewnętrzna |  | 1 |  |
|  | 4. | Budynek B – Fordońska 6 Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy Fujitsu System VRV: 1 jednostka zew., 13 jednostek wewnętrznych |  | 1 |  |
|  | 5. | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | 1 | ------------------------- |
|  | 6. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenia biurowe parter – urządzenia firmy Daikin System VRV: 1 jednostka zew., 13 jednostek wewnętrznych |  | 1 |  |
|  | 7. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenia biurowe strona południowa – urządzenia firmy Daikin System VRV: 1 jednostka zew., 19 jednostek wewnętrznych |  | 1 |  |
|  | 8. | Budynek A – Fordońska 6 Pomieszczenia biurowe strona północna – urządzenia firmy Daikin System VRV: 1 jednostka zew., 20 jednostek wewnętrznych System VRV: 1 jednostka zew., 13 jednostek wewnętrznych |  | 1 |  |
|  | Naprawy bieżące |  | Cena jednostkowa (netto) | Ilość sztuk | Wartość (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
|  | 8. | Wymiana pompki skroplin |  | 5 |  |
|  | 9. | Roboczogodzina (diagnostyka, czyszczenie układu, naprawa drobnych usterek) |  | 10 |  |
|  |  |  | Ogółem wartość netto (zł) |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT …….% (zł) |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość brutto (zł) |  |  |

|  | L.p. | Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. | Wartość netto (zł) - jednorazowego przeglądu |  | Suma wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenia wentylacyjne |  | Cena jednostkowa jednego przeglądu (netto) | Ilość przeglądów | Wartość (cena jednostkowa x ilość przeglądów) |
| Część II | 1. | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy- Nowotoruńska 31 Wentylatory dachowe i kanałowe |  | 1 |  |
|  | 2. | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 Mechaniczne wentylatory dachowe na budynku garażowo-magazynowym |  | 1 |  |
|  |  | Naprawy bieżące | Cena jednostkowa (netto) | Ilość sztuk | Wartość (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
|  | 3. | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 Kalibracja czujnika dymu (Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla WG-22.EN firmy GAZEX). |  | 2 |  |
|  |  |  | Ogółem wartość netto (zł) |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT …….% (zł) |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość brutto (zł) |  |  |

|  | L.p. | Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. | Wartość netto (zł) - jednorazowego przeglądu |  | Suma wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenia klimatyzacyjne |  | Cena jednostkowa jednego przeglądu (netto) | Ilość przeglądów | Wartość (cena jednostkowa x ilość przeglądów) |
| Część III | 1. | Rejon Dróg w Bydgoszczy OUD TRYSZCZYN – Osówiec 139, 86-014 Sicienko Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy LENNOX 1 jednostka zew. LV-H0450-I4M; 2 jednostki zew. LXVA-RHM-18NO; 14 jednostek wewnętrznych LV-UC4A28-I4T; 2 jednostki wewnętrzne LV-UC4E71-I4T ,2 jednostki wewnętrzne LXVA-RHM-18NI |  | 1 |  |
|  | 2. | Rejon Dróg w Bydgoszczy OUD WĄSOSZ – ul. Letnia 11, 89-200 Wąsosz Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy BOSCH 1 jednostka zew. MDCIU 26-3; 1 jednostka zew. RAC 5,3-2 OUE; 6 jednostek wewnętrznych AF-4CC 28-1; 2 jednostki wewnętrzne AF-4CR 71-1; 1 jednostka wewnętrzna RAC 5,3-3 IBW |  | 1 |  |
|  | Naprawy bieżące |  | Cena jednostkowa (netto) | Ilość sztuk | Wartość (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
|  | 3. | Wymiana pompki skroplin |  | 4 |  |
|  | 4. | Roboczogodzina (diagnostyka, czyszczenie układu, naprawa drobnych usterek) |  | 8 |  |
|  |  |  | Ogółem wartość netto (zł) |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT …….% (zł) |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość brutto (zł) |  |  |
| L.p.; Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.; Wartość netto (zł) - jednorazowego przeglądu; Suma wartości. 1; 2; 3; 4; 5. Urządzenia klimatyzacyjne; Cena jednostkowa jednego przeglądu (netto); Ilość przeglądów; Wartość (cena jednostkowa x ilość przeglądów). *Część IV; 1*.; Pomieszczenie serwerowni: urządzenia firmy HAIER Typu Split: 1 jednostka wewnętrzna, 1 jednostka zewnętrzna AS35TADHRA-CLC/1U35MEEFRA; 2. Naprawy bieżące; Cena jednostkowa (netto); Ilość sztuk; Wartość (cena jednostkowa x ilość sztuk). 2.; Wymiana pompki skroplin; 2. 3.; Roboczogodzina (diagnostyka, czyszczenie układu, naprawa drobnych usterek); 5. Ogółem wartość netto (zł). Podatek VAT …….% (zł). Ogółem wartość brutto (zł). * Zainstalowane urządzenia są w okresie gwarancji (wykonawca usługi serwisowej musi posiadać autoryzację producenta urządzeń objętych gwarancją) W załączeniu do formularza cenowego Wykonawca przedstawi potwierdzenie autoryzacji producenta urządzeń w zakresie usług serwisowych. |

| Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych |  |
| --- | --- |
| L.p. | Wartość brutto |
| Część I |  |
| Część II |  |
| Część III |  |
| Część IV |  |
| Suma |  |

……………………….…dnia ………….………2022 r.                                                                                            …………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy)