Maków Mazowiecki, dnia  2019-12-24

HKN.4300.47.2019.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 45/N/Mak i 46/N/Mak sporządzonych w dniu  25.03.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.643.2019 i HKL.501.644.2019  z dnia 25.03.2019 r.,

oraz protokole nr: 49/N/Mak, sporządzonym dnia 10.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.869.2019  z dnia 23.04.2019 r.,

oraz protokołach nr: 106/S/Mak i 107/S/Mak sporządzonych dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1307.2019 i  HKL.501.1308.2019 z dnia 10.06.2019 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań próbki wody nr SB/64948/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.,

oraz protokole nr: 119/S/Mak, sporządzonym dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1306.2019  z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 94/N/Mak i 95/N/Mak sporządzonych dnia 25.09.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2319.2019 i HKL.501.2320.2019 z dnia 30.09.2019 r.,

oraz protokołach nr: 249/S/Mak i 250/S/Mak sporządzonych dnia 11.12.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.3031.2019 i  HKL.501.3032.2019 z dnia 17.12.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Rzewniu gm.  Rzewnie

- Przychodnia Lekarska  w Rzewniu  gm.  Rzewnie

- Stacja Uzdatniania Wody w Rzewniu gm.  Rzewnie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Rzewnie

zarządzanego przez  Gminę Rzewnie

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Rzewnie, 06-225 Rzewnie.

2. a/a.