Pobieranie i transport próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Sposób pobierania i transport

- Wodę należy pobierać do jałowych butelek przygotowanych przez laboratorium.

- Przed nalaniem wody do butelki należy zdjąć z wylewki kranu wszystkie filtry i uszczelki, zabrudzenia dokładnie wyczyścić i opalić wylot kranu.

- Odkręcić wodę i spuszczać ją około 5 min, następnie rozpakować butelkę z papieru. Otworzyć butelkę (nie dotykać wewnętrznej części korka ani brzegów szyjki butelki), bez dotykania wylotu kranu nalać wodę do butelki.

- Niezwłocznie zamknąć butelkę, zapakować w papier, z którego była wypakowana, włożyć do termotorby z wkładem lodowym (nie umieszczać pojemników z lodem w bezpośrednim kontakcie z próbką)
i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium (do 6 godzin od pobrania).

Informacje ogólne

Próbki przyjmowane są w Pokoju 115
w godzinach od 8ºº do 13ºº w następujące dni:

- poniedziałek - czwartek - badania wody w kierunku E.coli i bakterii grupy coli

- poniedziałek – środa - badania wody do spożycia (E.coli, bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe)

- poniedziałek – środa - badanie wody w kierunku Ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C/48h

- poniedziałek – wtorek – badanie wody w kierunku Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C/72h

Do każdej próbki należy dołączyć wypełnione formularze:

– zlecenia (dostępny w pokoju 115, w sekretariacie pokój 200 lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-wejherowo/laboratoria) zawierający dane osoby lub firmy (wymagany nr NIP), na którą zostanie wystawiona faktura za badanie oraz protokół pobrania próbki  określający miejsce i czas pobrania próbki.

Opłata za badania (wg aktualnego cennika badań):

- płatna przelewem na konto PSSE w Wejherowie o numerze

33 1010 1140 0175 2922 3100 0000,

-  W treści przelewu należy umieścić: nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby zlecającej badanie, typ badania: badanie próbki wody, NIP w przypadku potrzeby wystawienia faktury. Brak numeru NIP skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia faktury.

- warunkiem przyjęcia próbki do badania jest dostarczenie kopii dowodu wpłaty.

Wyniki wraz z fakturami wydawane są w pokoju 310 od poniedziałku do piątku w godzinach od  8ºº do 15ºº.