Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

.................................. dnia .......................

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja/ My, niżej podpisani:

........................................................................

........................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie\*:

..................................................................................................................................................................

*(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

................................................................................................................................................ …………..

*(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

*................................................................ .............................................................NIP …...........................*

*(Numer telefonu/ numer faxu) (Adres e-mail)*

Uczestnicząc w procedurze rozeznania rynku prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na **sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferuję/emy cenę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wykaz artykułów, opis istotnych cech artykułu** | **Artykuł oferowany (nazwa/producent)** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** |
| 1 | Panel Led 60X60 40W 4000K 4000Lm |  |  |  |
| 2 | Ramka Do Panelu N/T 60X60 Zatrzaskowa Plastik |  |  |  |
| 3 | Świetlówka PL-C LED 6.5W 4000k G24q-2 (4 piny) |  |  |  |
| 4 | Świetlówka T8 LED 18W (120 cm) 4000k - zasilanie jednostronne |  |  |  |
| 5 | Świetlówka T8 LED 10W (60 CM) 4000k - zasilanie jednostronne |  |  |  |
| 6 | Przewód instalacyjny YDYp 3X1,5 mm2 450/750V – 100mb |  |  |  |
| 7 | Przewód instalacyjny YDYp 3X2,5 mm2 450/750V – 100mb |  |  |  |
| 8 | Przewód instalacyjny YDY żo 3x1,5 750V – 100mb |  |  |  |
| 9 | Przewód instalacyjny YDY żo 3x2,5 750V – 100mb |  |  |  |
| 10 | Kabel ziemny YKY 5x6mm2 miedziany - 1m |  |  |  |
| 11 | Żarówka led e27 3000k 13W |  |  |  |
| 12 | Żarówka led e14 4000k 7W |  |  |  |
| 13 | Żarówka led gu10 3000k 7W |  |  |  |
| 14 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy 25a 30mA typ A |  |  |  |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy 63A 30mA typ A |  |  |  |
| 16 | Rozdzielnica natynkowa 3x12 biała |  |  |  |
| 17 | Licznik energii 3-fazowy na szynę |  |  |  |
| 18 | Gniazdo elektryczne pojedyncze natynkowe ip65 szare |  |  |  |
| **SUMA cen jednostkowych brutto (poz. 1-18)** | | | |  |

1. Oświadczamy, że ceny jednostkowe materiałów elektrycznych nieujęte w Formularzu ofertowym, na które Zamawiający zgłosi zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy, określone będą każdorazowo na podstawie cen brutto ujętych w oficjalnym cenniku Wykonawcy z uwzględnieniem ofert promocyjnych.
2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że w podaną cenę brutto wliczyliśmy wszystkie koszty związane z pełną i terminową realizacją zamówienia i dostawy.
4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z rozeznania rynku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego  do reprezentacji wykonawcy) |