| Formularz cenowy dla : „Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku ” Zadanie nr 5 - usługa wzorcowania przyrządów do mierzenia długości, grubości i głębokości |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa wyposażenia | Producent | Nr inwent.; nr ewid. WPiB | Nr fabryczny | Zakres pomiaru | Zakres wzorcowania | Wartość netto PLN |
| 1. | Suwmiarka elektroniczna | Schut | 8-130/21 / T-1.1/I/90/W | 14125140 | 0-300mm | 0,100,200,300mm |  |
| 2. | Komplet płytek wzorcowych (8 sztuk) | Schut | 8-235/8 / T-1.1/II/91/W | 120065 | 125-500mm | 125,150,175,200,250, 300,400,500 mm |  |
| 3. | Suwmiarka elektroniczna (0-300mm) | LIMIT | T-1.1/I/175/W,S | 8-6.15060372 | 0-300mm | 0,100,200,300mm |  |
| 4. | Poziomica MPSf 200/0.05 | VIS | 8-92/7/ T-1.1/I/145/W | 06.14.07 |  |  |  |
| 5. | Suwmiarka elektroniczna Geolab Szkurłat 0-500mm | Limit | T-1.2/I/194/W,S | D11197 | 0-500mm dokładność wskazań 0,01mm | 0; 50mm; 100mm; 150mm; 200mm; 300mm |  |
| 6. | Suwmiarka elektroniczna Kmitex 0-200mm | Limit | T-1.2/I/195/W,S | 007250 | 0-200mm dokładność wskazań 0,01mm | 0; 5mm; 50mm; 100mm; 150mm; 200mm; |  |
| 7. | Pręt kalibracyjny z invaru (wzorzec nastawczy do wymiarów zewnętrznych) | PAN | T-1.5/I/117/W | IPPT/19/01 | 295,0000mm | 295,0000mm |  |
| 8. | Liniał (ze wskaźnika piaskowego) | MATEST | T-1.5/I/112/W,S | - | Górna podziałka:0-500 mm, działka elementarna 1mm Dolna podziałka: 0-500mm, działka elementarna 0,5mm | 100,200, 300,400,500mm (na górnej i dolnej podziałce) |  |
| 9. | Suwmiarka elektroniczna | Schut | 8-130/21 / T-1.1/I/90/W | 14125140 | 0-300mm | 0,100,200,300mm |  |
| Ogółem wartość zadania nr 5 kwota netto, PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%, PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM kwota brutto dla zadania 5, PLN |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Data i podpis  Wykonawcy