………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy dla :

„Usługa wzorcowania   wyposażenia pomiarowego  użytkowanego                    w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA                  w Białymstoku ”

Zadanie nr  3 - usługa wzorcowania w zakresie pomiaru ciśnienia

| L.p | Nazwa wyposażenia | Producent | Nr inwent.; nr ewiden. | Punkty do wzorcowania | Wartość netto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatura próżniowa 1,520 | Frowag | 801/160 ; T-1.1/III/45/W,S | 40, 67 mbar |  |
| 2. | Aparatura próżniowa 1,520 | Frowag | - / T-1.1/III/147/W,S | 40, 67, mbar |  |
| 3. | Ciśnieniomierz elektryczny | MATEST | 801/189 /T-1.1/III/113/W,S | 2,0; 40, kPa |  |
| Ogółem wartość zadania nr 3 kwota netto, PLN |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%, PLN |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM kwota brutto dla zadania 3, PLN |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Data i podpis  Wykonawcy