**WRZESIEŃ 2021r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 19/10/2021/NLW i 15/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/10/2021/NLW i 13/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 dz. nr 3/3 obr. 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 124/09/2021/NLW i 125/09/2021/NLW z dnia 20.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie, sprawozdaniu z badań Nr 933/21 z dnia 13.09.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1435-Q/21 z dnia 14.09.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 dz. 51/15 obr. 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/10/2021/NLW i 01/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Gościno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 24/10/2021/NLW i 05/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/95216/09/2021 z dnia 10.09.2021r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja Pomp Wartkowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 22/10/2021/NLW i 03/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 29/10/2021/NLW i 11/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, Plac Wolności 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/10/2021/NLW i 04/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/95133/09/2021 z dnia 10.09.2021r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Drozdowo 40 a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 26/10/2021/NLW i 06/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/10/2021/NLW i 02/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/95135/09/2021 z dnia 10.09.2021r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/10/2021/NLW i 07/10/2021/NLW z dnia 01.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.