Sochaczew, dnia 9 lutego 2024 r.

HKN.903.2.2024

**Kierownik Gminnego Zakładu**

**Gospodarki Komunalnej**

**w Młodzieszynie**

**96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 42**

***Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn   
za rok 2023***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy z dnia   
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   
(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 537), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   
z dnia 14 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej   
do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

1. **Wykaz wodociągów:**

Na terenie gminy Młodzieszyn, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest  
 z 2 wodociągów publicznych t. j.:

* Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodzieszyn,
* Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Młodzieszyn.

Jednostką odpowiedzialną za dostarczanie wody dobrej jakości jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn.

Wodociągi oparte są na ujęciach głębinowych - wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez filtrację, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję.

1. **Informacje dotyczące produkcji wody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wodociągu** | **Produkcja  w m3/d** | **Liczba ludności zaopatrywanej  w wodę** | **Końcowa roczna ocena jakości wody** |
| 1. | SUW Młodzieszyn,  ul. Parkowa 7A | 429,6 | 2700 | przydatna |
| 2. | SUW Nowe Mistrzewice | 328,3 | 2800 | przydatna |

1. **Jakość wody:**

Do oceny jakości wody wykorzystano sprawozdania z badań próbek wody pobranej i badanej  
w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz z badań prowadzonych   
w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez zarządcę wodociągów z punktów zgodności ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu   
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych na sieci wodociągowej t j.:

* SUW Młodzieszyn **,** ul. Parkowa 7A- *kran w pomieszczeniu hydroforni*,
* Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13a - *kran w pomieszczeniu łazienki,*
* SUW Nowe Mistrzewice– *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
* Oczyszczalnia Ścieków w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42- *kran w pomieszczeniu socjalnym.*

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Młodzieszyn, ul. Parkowa 7A,   
96-512 Młodzieszyn, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Młodzieszyn, Juliopol, Stare Budy, Janów, Justynów, Helenów, Skutki, Leontynów, Adamowa Góra w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Nowe Mistrzewice,   
96-512 Młodzieszyn, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Bibiampol, Helenka, Nowe Mistrzewice, Mistrzewice, Witkowice, Marysin, Olszynki, Młodzieszynek, Januszew, Radziwiłka, Kamion Duży, Kamion Mały, Kamion Poduchowny, Kamion Podgórny, Kamion Nowy w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.   
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1. **Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.**

W 2023 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do zarządcy wodociągu.

1. **Ocena ryzyka zdrowotnego.**

Woda pochodząca z wodociągów publicznych na terenie gminy Młodzieszyn była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów   
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,   
nie wskazując agresywnych właściwości korozyjnych i spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Młodzieszyn

96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25

1. a/a