Garwolin, dn. 21.01.2025 r.

HK.9027.2.7.2025

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza, że woda z** **niecek pływalni należącej do**

**Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem jest przydatna do kąpieli**

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody pobrane w ramach nadzoru przez pracownika PSSE w Garwolinie oraz przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody z niecek basenowych należących do Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08‑400 Garwolin: nr sprawozdań:

**niecka jacuzzi:**

* Ł/0/09/2024/3804/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 01.10.2024 r.
* Ł/0/09/2024/3806/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 18.10.2024 r.
* Ł/0/10/2024/3618/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 12.11.2024 r.
* Ł/0/10/2024/3619/FM/4, próbki wody pobrane w dniu 26.11.2024 r.
* Ł/0/11/2024/2703/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 04.12.2024 r.
* OL-LBW.9051.1.1124/n.2024; próbki wody pobrane w dniu 12.11.2024 r.;
* Ł/0/11/2024/2704/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 17.12.2024 r.

**niecka basenu sportowego:**

* Ł/0/09/2024/3804/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 01.10.2024 r.
* Ł/0/09/2024/3806/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 18.10.2024 r.
* Ł/0/10/2024/3618/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 12.11.2024 r.
* Ł/0/10/2024/3619/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 26.11.2024 r.
* Ł/0/11/2024/2703/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 04.12.2024 r.
* OL-LBW.9051.1.1123/n.2024; próbki wody pobrane w dniu 12.11.2024 r.;
* Ł/0/11/2024/2704/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 17.12.2024 r.

Wyniki wskazują, że woda z niecek pływalni należącej do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

1. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin
2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
3. Aa.