Znak sprawy NHŚ.046.1.2022					 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …

Starosta

Powiatu Lipnowskiego

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokonał oceny                    obszarowej jakości wody produkowanej przez wodociągi na terenie powiatu lipnowskiego                  za 2021r.

Ogółem według ewidencji na dzień 31.12.2021r. - 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia               w wodę oraz 11 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

W roku sprawozdawczym

- Przeniesiono 1 obiekt – Wodociąg publiczny Zaduszniki do grupy „inne podmioty                  zaopatrujące w wodę” i przekwalifikowano na wodociąg lokalny z uwagi na fakt                    zaprzestania zaopatrywania ludności na terenie powiatu lipnowskiego (przyłącza     obiektowe przejęte przez inne wodociągi publiczne tj. WP Grochowalsk i WP Wielgie) od III kwartału 2021 r. produkowana woda wykorzystywana głównie do podlewania uprawy ziół, zaopatrzenie zakładu pracy na terenie powiatu włocławskiego.

- ujęto 1 nowy obiekt (inne podmioty zaopatrujące w wodę);Wodociąg lokalny Pola      Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe,

W okresie sprawozdawczym PPIS w Lipnie przeprowadził kontrolę i pobrał próbki do badań laboratoryjnych z 9 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i z 2 innych podmiotów                              zaopatrujących w wodę. Ponadto przeprowadzono kontrolę nowej SUW wodociągu                              publicznego.

Ponadto PPIS w Lipnie na bieżąco nadzoruje jakość wody ze wszystkich wodociągów poprzez:

- Weryfikację wywiązywania się dostawców wody z realizacji badań jakości wody                  wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonymi                                    harmonogramami oraz terminowego przekazywania sprawozdań;

- Gromadzenie, weryfikacje, analizę i ocenę danych uzyskanych w wyniku                                   prowadzonego monitoringu jakości wody;

- Informowanie właściwych burmistrzów/ wójtów o jakości wody na nadzorowanym                      obszarze – wydawanie okresowych ocen przydatności wody do spożycia.

Według szacunkowych danych w roku 2021 z wody produkowanej przez wodociągi powiatu lipnowskiego korzystało 64,60 tys. mieszkańców (w tym 472 osoby zamieszkujących poza powiatem lipnowskim). Ponadto 553 osoby powiatu lipnowskiego posiadają dostęp do wody                                z sieci wodociągów publicznych spoza powiatu. Na ogólną liczbę ludności w powiecie                    lipnowskim - 65,21 tys. (dane z GUS na dzień 30.04.2021r.) około 64,68 tys. korzysta z wody                                z wodociągów sieciowych.

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),                      dostarczały wszystkie 18 skontrolowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę                    i 11 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Z wody wodociągowej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia korzystało                    ok. 100 % mieszkańców powiatu. Żadnego ze skontrolowanych w 2021r. obiektów                 nie oceniono jako urządzenie dostarczające wodę o złej jakości mikrobiologicznej.

W roku 2021 przeprowadzono ogółem 14 kontroli i pobrano ogółem 32 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych (w tym 22 w zakresie                       monitoringu grupy A, 5 monitoringu parametrów grupy B i 5 wody nieodpuszczonej                                  do oznaczeń metali).

Na zlecenia dostawców wody, pobrano i przebadano w ramach kontroli wewnętrznej 258 prób (w tym 165 próbek zgodnie z harmonogramami, 74 próbki kontrolne, 15 próbek wody surowej i 4 próbki wody w trakcie procesu uzdatniania).

Liczba stwierdzonych kwestionowanych próbek w ciągu roku sprawozdawczego                                        pod względem fizykochemicznym to 27, natomiast pod względem mikrobiologicznym – 13.

Ogółem wydano 14 decyzji merytorycznych (w tym 8 dotyczących poprawy jakości wody                     i unieruchomienia urządzeń, 1 umarzająca, 2 dotyczące zmian terminu wykonania                           i nałożonych obowiązków, 3 oceny higieniczne dla materiałów lub wyrobów stosowanych                    w procesach uzdatniania) oraz 4 ustalające wysokość opłaty. Wydano 6 opinii higienicznych          na materiały i wyroby użyte do dystrybucji wody.

Strona 2 z 7

Nie wydawano upomnień i tytułów wykonawczych. Nie nakładano mandatów karnych.                 Nałożono 2 grzywny na ogólną kwotę 500 zł.

Wystosowano ogółem 20 wystąpień dotyczących jakości wody. Wystąpienia dotyczyły                   głównie ocen wyników badań, jak i stwierdzanych nieprawidłowości w monitoringu jakości wody, prowadzonego w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej.

W roku 2021 wydano 10 ocen obszarowych za 2020r. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych nadzorowanych gminach oraz powiatu.                           Ponadto wydano 91 okresowych ocen przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody                                z wszystkich wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony głównie o badanie Enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w większości w ilości próbek                        zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków zanieczyszczenia                    mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach.

Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt              ujęcia w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody                  w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody                   po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Na wodociągi publiczne wydano 6 decyzji dotyczących poprawy jakości                                       mikrobiologicznej wody, w tym 1 dotyczącą unieruchomienia i 1 decyzję zmieniającą.                   Niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody stwierdzano w 4 wodociągach publicznych:                      Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą (trzykrotnie), Chalin, gm. Dobrzyń n. W; Chojno,                   gm. Chrostkowo, Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo.

W 4 przypadkach stwierdzono przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h i/lub bakterii grupy coli < 10jtk/ 100ml) wykluczając jednocześnie w badanych próbkach przekroczenia Escherichia coli i enterokoków, co skutkowało wydaniem 4 decyzji na poprawę jakości wody                                    i wprowadzenie w trybie natychmiastowym gotowania wody przed spożyciem. W jednym przypadku wydano decyzję zmieniającą sentencję treści  decyzji, ograniczając warunkową przydatność wody jedynie dla użytkowników nowej magistrali tego wodociągu (w pozostałych punktach wodociągu i w wodzie podawanej do sieci, nie stwierdzono przekroczeń norm                        mikrobiologicznych) oraz wydłużono termin wykonania zgodnie z wnioskiem dostawcy wody.

Strona 3 z 7

Ponadto w jednym przypadku wydano decyzję, której nadano rygor natychmiastowej           wykonalności nakazując unieruchomienie:

- wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą - przekroczenie stwierdzono  w wodzie podawanej do sieci i na jednym punkcie sieci w zakresie bakterii grupy coli > 10 jtk (32-45 jtk), wodociągu zaopatrującego ok. 2 tys. mieszkańców.

Woda z kranów nie mogła być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia              naczyń, owoców i warzyw, mycia się, a w szczególności mycia zębów, rąk i przemywania otwartych zranień.

We wszystkich przypadkach PPIS w Lipnie załączył treść komunikatu określającego                      ograniczenia w użytkowaniu wody w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana – brak zbiorników                    do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadających atesty higieniczne.

W w/w przypadkach w krótkim terminie uzyskano poprawę jakości wody (przedłożono                    pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Bardzo trudno ustalić źródła skażenia. Jednak w wyżej wymienionych przypadkach                       prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie sieci wodociągowej, a w przypadku                  wodociągu publicznego Grochowalsk brak rygoru sanitarnego przy uruchamianiu nowej                 magistrali wodociągowej.

Ponadto w grupie - inny podmiot zaopatrują w wodę

- Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie w Rumunkach                   Skępskich, gm. Skępe, obiekt posiadający własne ujęcie wody. Właściciel                               w dniu 23 czerwca 2021r. przedłożył kontrolne badania próbki wody spełniającej wymagania mikrobiologiczne i tym samym wykonał obowiązki nałożone decyzją z 2020r.                           dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. W kolejnych badaniach wody wykonanych, w ramach harmonogramu kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych (bakterie grupy coli 68 jtk i ogólna liczba mikroorganizmów                   w 1 ml wody w temp. 22 0C po 72 h >300 jtk/ 1 ml) – PPIS w Lipnie decyzją administracyjną  stwierdził, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi i nakazał m.in. zapewnić                          użytkownikom wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia. Gestor obiektu                                   niezwłocznie podjął działania naprawcze i ustalił prawdopodobną przyczynę skażenia                      mikrobiologicznego wody (nieszczelne szambo). Ponadto przedłożył wynik badania                     mikrobiologicznego wody spełniający wymagania rozporządzenia. PPIS w Lipnie pismem                    z dnia 06 sierpnia 2021r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi  i uznał        decyzję za wykonaną.

Strona 4 z 7

2.	Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe, stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego (ogólnej liczby         mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h  - >300 jtk) wykluczając jednocześnie   w badanej próbce przekroczenia bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.                   Przekroczenie normy mikrobiologicznej zostało usunięte w ustalonym terminie,                   przed rozpoczęciem sezonu 2021 (przedłożono kontrolne wyniki badań wody).

W roku sprawozdawczym prowadzone były również postępowania administracyjne w celu          wyegzekwowania poprawy jakości wody w zakresie składu fizykochemicznego wody                     w stosunku do właścicieli wodociągów publicznych i lokalnych:

Przekroczenia norm fizykochemicznych w wodociągach publicznych dotyczyły poziomu                żelaza, jonu amonowego i manganu. W dwóch przypadkach z uwagi na znaczne przekroczenia poziomu manganu (165 - 200µg/l) wszczęto postępowania z urzędu w celu wyegzekwowania poprawy jakości wody.

Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe – dostawca wody podjął niezwłoczne działania                 naprawcze i przedłożył kontrolne wyniki badań spełniające aktualne normy – postępowanie zostało umorzone w całości.

Wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą  - dostawca wody poinformował,                  że z uwagi na awarię sieci energetycznej SUW nie produkowała wody (sieć wodociągowa               zasilana była z SUW Dobrzyń n.W). Po ok. 9 dobach, po usunięciu awarii i w związku                     z występowaniem poważnych deficytów na sieci, SUW Chalin została uruchomiona, a wodę dopuszczono warunkowo do użytkowania z uwagi na utrzymujące się przekroczenia norm  poziomu manganu. Zgodnie z wnioskiem dostawcy wody ustalono termin doprowadzenia                wody do jakości zgodnej z obowiązującymi normami w ciągu miesiąca, Jednakże z uwagi                na awarię instalacji sprężonego powietrza przedłużono termin wykonania decyzji o kolejne dwa miesiące. Zgodnie z ustalonym terminem przedłożono wyniki badań spełniające aktualne normy, decyzję uznano za wykonaną.

W pozostałych 3 przypadkach stwierdzane przekroczenia były nieznaczne lub miały charakter chwilowy (nie potwierdzały się w badaniach kontrolnych, bądź były eliminowane w krótkich terminach) i dotyczyły wodociągu publicznego Lipno (poziom manganu), Wodociągu                             publicznego Chrostkowo Nowe (poziom manganu) oraz Wodociągu publicznego Grochowalsk (poziom żelaza).

Stwierdzane przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzały zagrożenia wystąpienia                     niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

Strona 5 z 7

Wodociąg lokalny RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą – PPIS w Lipnie decyzją nr 1035/2020 z dnia 01.09.2020r. (decyzja zmieniająca nr 2176/20 z dnia 03.11.2020) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dla ludzi z w/w wodociągu lokalnego przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wartości poziomu manganu do 100 µg/l (norma 50 µg/l) i żelaza do 500 µg/l (norma 200 µg/l). Termin wykonania obowiązków                nałożonych decyzją ustalono do 20.11.2020r.

Na podstawie badań wody pobranych w dniu 01.02.2021r. stwierdzono nadal utrzymywanie się przekroczeń norm manganu. W dniu 04.02.2021r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia                 do wykonania obowiązku w kwocie 250 zł. (upomnienie, tytuł wykonawczy wydano w grudniu 2020r.), a 06.04.2021r. kolejną na tą samą kwotę. Na podstawie wyników badań wody                   przedłożonych w dniu 10.05.2021r. stwierdzono, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi normami sanitarnymi, a decyzję uznano za wykonaną.

W okresie sprawozdawczym w grupie - inny podmiot zaopatrują w wodę wydano                 1 decyzję merytoryczną na doprowadzenie wody do obowiązujących norm sanitarnych                      w zakresie poziomu manganu i żelaza oraz mętności (dot. Wodociąg lokalny ZPOW                     DAWTONA Lipno); stwierdzono warunkową przydatność wody w terminie od 29.07                       do 30.08.2021r. Przedstawione wyniki badań kontrolnych pozwoliły uznać decyzję                      za wykonaną. Stwierdzone przekroczenie poziomu żelaza i mętności w kolejnym wodociągu było chwilowe i zostało wyeliminowane w krótkim terminie.

Ponadto w 2 przypadkach stwierdzono minimalne przekroczenia poziomu azotynów                w wodzie podawanej do sieci (0,104 µg/l i 0,122 µg/l), które w badaniach kontrolnych                     wykonanych niezwłocznie nie potwierdziły się.

Stwierdzone w toku bieżącego nadzoru nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodociągów.

W roku 2021 nie wydano decyzji administracyjnej na poprawę stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i urządzeń wodociągowych.

W związku z prowadzonymi modernizacjami SUW należy stwierdzić, że stan sanitarno                       – techniczny większości obiektów jest bardzo dobry.

W roku 2019 oddano do użytku kolejną nową SUW Grochowalsk, w 2020 nową SUW Skępe, w lipcu 2021r. oddano do użytkowania kolejnej w Dobrzyniu nad Wisłą – oraz nową Stację Uzdatniania Wody dla Wodociągu lokalnego ZPOW DAWTONA Lipno.

W roku sprawozdawczym nikt nie zgłosił deficytów wody.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 lub 7 w/w                          rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Strona 6 z 7

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody z terenu powiatu lipnowskiego.

Załącznik Nr 1 – Ocena jakości wody na terenie Powiatu Lipnowskiego za 2021.

Wyk. w 2 egz

Otrzymują:

- Adresat - egz. Nr 1

- A/A – egz. Nr 2

Strona 7 z 7