SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Tytuł postępowania:

Przegląd, konserwacja i naprawa systemów teletechnicznych na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego

(nr sprawy OK-III.272.4.2021)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, strona internetowa prowadzonego postępowania: https://puw.bip.gov.pl

Na powyżej podanej stronie internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2.	W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i naprawa systemów teletechnicznych tj.: systemu sygnalizacji pożarowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej, systemu  nagłośnienia platform wjazdowej i wyjazdowej, centrali telefonicznej, instalacji RTV-SAT, kontroli ruchu pojazdów ciężarowych - TCS, sygnalizacji ostrzegawczej zapór drogowych, automatycznych odczytów tablic rejestracyjnych AOTR, systemu sygnalizacji dozoru, systemu dozoru wizyjnego, centrali telefonicznej; systemu videofonowego SV; systemu monitoringu, na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części:

- Część 1: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno.

Część dotyczy: na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi: sygnalizacji pożarowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej, systemu  nagłośnienia platform wjazdowej i wyjazdowej, centrali telefonicznej, instalacji RTV-SAT, kontroli ruchu pojazdów ciężarowych - TCS, automatycznych odczytów tablic rejestracyjnych AOTR, systemu sygnalizacji dozoru;

na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno: systemu kontroli dostępu i systemu telewizji dozorowej;

- Część 2: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu  kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, systemu videofonowego, centrali telefonicznej;

- Część 3: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu  kontroli dostępu SKD, systemu telewizji dozorowej CCTV;

- Część 4: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Białowieża – Piererow.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu  kontroli dostępu SKD, systemu nadzoru wizyjnego SWN, systemu videofonowego SV;

- Część 5: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na rzecznym przejściu granicznym Rudawka - Lesnaja.

Część dotyczy systemu monitoringu;

- Część 6: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Połowce- Pieszczatka.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu sygnalizacji pożaru SAP, systemu kontroli dostępu SKD, instalacji wideomofonu SG i OC, systemu Telewizji Dozorowej CCTV (Etap I i II), systemu łączności radiowej SG, systemu nagłośnienia, systemu sterowania i kontroli pojazdów i osób, systemu sterowania i kontroli pojazdów ciężarowych, systemu WLAN i telefonii DECT IP Służb Celnych, systemu łączności radiowej Służb Celnych.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,  ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno, dwa lub kilka części. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia części.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny: 50330000-7 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego,

Przedmiot dodatkowy: 50610000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

7.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia: wykonanie napraw i konserwacji systemów teletechnicznych. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę  wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określone zostały we wzorze umowy.

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

1) przegląd i konserwację należy wykonać dwa razy w roku:

- pierwszy -  nie później niż 50 dni od dnia zawarcia umowy,

- drugi - 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym rozpocząć nie wcześniej niż 12 tygodni od daty wykonania pierwszego przeglądu.

2) naprawy będą wykonywane sukcesywnie, w związku ze zgłaszanymi awariami, po wcześniejszym zleceniu przez Zamawiającego.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, stosownie do art.108 ust.1 ustawy, Wykonawcę:

1)	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)	o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)	jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku;

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku;

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku;

4)	zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi przeglądów systemów teletechnicznych, a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

VIII. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.  Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.

- Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

- Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4.	W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

6.	Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

7.	Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

8.	Przepisy ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

9.	W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

10.	Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w  niniejszym rozdziale, składa się w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

12. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

13.	W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

IX. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 i ust. 3, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

- Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, której adres wskazano w rozdziale XI.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.

- Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 11, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 20, dokonuje w przypadku:

1)	podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2)	przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)	pełnomocnictwa - mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

1)	są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2)	umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3)	umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4)	zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

XI.OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA  SIĘ Z WYKONAWCAMI

Karol Palanis – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, tel. 85 74 39 387, w godz. 9.00-15.00, e-mail: kpalanis@bialystok.uw.gov.pl

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 maja 2021 r.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na  formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oferta powinna być podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń składanych w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także oświadczeń składanych w imieniu podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca, składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy;

- zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

- pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,

- Wszystkie pliki dołączone do oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

XV. TERMIN składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 9:00.

2.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30.

3.	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

XVI.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.	Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.	Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm). Jeżeli tak, Wykonawca ma obowiązek:

1)	wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

2)	wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

3)	wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Ponadto Zamawiający, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny, w zakresie poszczególnych części :

- Cena 60 %

Oferta  otrzyma liczbę punktów, stanowiącą sumę Cn1 i Cn2 gdzie:

Cn1 - Cena ofertowa brutto– waga kryterium 40%

Cena ofertowa obejmuje wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją

Oferta najtańsza otrzyma 40 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn1 / Cb x 100 x 40% = liczba punktów

gdzie:

Cn1 – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb - cena oferty rozpatrywanej

100 - wskaźnik stały

40 % - procentowe znaczenie kryterium

Cn2 - Cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy – waga kryterium: 20%

Cn2 / Cb x 100 x 20% = liczba punktów

Gdzie:

Cn2 – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb - cena oferty rozpatrywanej

100 - wskaźnik stały

20 % - procentowe znaczenie kryterium

- Termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: 40%

Oferowany termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji musi być wyrażony w dniach, przy czym termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji nie może być dłuższy niż 50 dni od zawarcia umowy. Oferta z terminem pierwszego przeglądu i konserwacji dłuższym  niż 50 dni od zawarcia umowy podlega odrzuceniu. Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanego terminu wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji:

od 41 dni do 50 dni od zawarcia umowy – 0 pkt,

od 31 dni do 40 dni od zawarcia umowy – 20 pkt,

do 30 dni od zawarcia umowy – 40 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie poszczególnych części, zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów poszczególnych kryteriów (Sp), według wzoru:

Sp = Cp + Kp

Sp – suma punktów

Cp – liczba punktów w kryterium cena

Kp – liczba punktów w kryterium termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.	Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 264 ustawy.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

6.	Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. 	Projektowane postanowienia umowy zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy.

# XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy (art. 506-590 ustawy).

XXII. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani.

3.	Szczegółowe kwestie dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku do SWZ „Wzór umowy”.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

1)	dostępu do swoich danych osobowych – Zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;

2)	sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Zatwierdzam:

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

- /-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Białystok, dnia 31 marca 2021 r.

Wykaz załączników:

1)	załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza ofertowego;

2)	załącznik nr 2 do SWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy;

3)	załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej;

4)	załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy;

5)	załącznik nr 5 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.	Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres:

...........................................................................................................................................

- REGON/NIP, KRS (jeżeli dotyczy)..…………………………………………………….

telefon: ................................................................

adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na przegląd, konserwację i naprawę systemów teletechnicznych na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia OK-III.272.4.2021, za cenę:

Część 1: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno

stawka podatku VAT:………%

cena brutto (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: …… dni od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy:  ………… PLN.

Część 2: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

stawka podatku VAT:………%

cena brutto (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: …………. od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy: ………… PLN.

Część 3: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz

stawka podatku VAT:………%

cena brutto  (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: …………. od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy:………… PLN.

Część 4: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Białowieża – Piererow

stawka podatku VAT:………%

cena brutto (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: …………. od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy:  ………… PLN.

Część 5: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na rzecznym przejściu granicznym Rudawka - Lesnaja

stawka podatku VAT:………%

cena brutto (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: …………. od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy: ………… PLN.

Część 6: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Połowce - Pieszczatka

stawka podatku VAT:………%

cena brutto (obejmująca wykonanie dwóch przeglądów technicznych wraz z konserwacją):………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

termin wykonania pierwszego przeglądu i konserwacji: ………….  od dnia zawarcia umowy

cena ryczałtowa brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy: ………… PLN.

Oświadczam, że:

1.	Akceptuję wymóg wykonania drugiego przeglądu i konserwacji w terminie określonym w SWZ.

2.	Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

3.	Udzielę gwarancji jakości na okres 12 miesięcy i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy od dnia  podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.	Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm). W przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć:

□	NIE

□	TAK – należy wskazać:

-	nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania  obowiązku podatkowego

-	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

-	stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

5.	Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

□	NIE

□	TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty.

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

6.	Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom (jeżeli są już znani): ..................................................(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy)

7.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. 	Składam ofertę jako:

□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca

□ średni przedsiębiorca

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

□ inny, wyżej nie wymieniony

Załączniki:

1.	..............................................

2.	..............................................

3.	..............................................    itd.

Załącznik nr 2 do SWZ

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, PESEL, KRS - jeśli dotyczy)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”),

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na przegląd, konserwację i naprawę systemów teletechnicznych na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego, OK-III.272.4.2021

1.	Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia.

2.	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

4.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………..…………………………………………

5.	Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wzór oświadczenia

o grupie kapitałowej

UWAGA: przed podpisaniem niniejszego oświadczenia Wykonawca powinien wykreślić część oświadczenia, która go nie dotyczy.

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu.

ALBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu.

Do oświadczenia dołączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr WI-II.2512.2/…. .2021

zawarta w dniu ...................2021 roku w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, ul. Mickiewicza 3,  15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ewę Stachowicz –  Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Białymstoku, działającą na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego,

a

…………………………………………………(wpisać w umowie nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

…………………………………………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OK-III.272.4.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na przegląd, konserwację i naprawę systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego (OK-III.272.4.2021), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest:*

- Część 1: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno.

Część dotyczy: na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi: sygnalizacji pożarowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej, systemu  nagłośnienia platform wjazdowej i wyjazdowej, centrali telefonicznej, instalacji RTV-SAT, kontroli ruchu pojazdów ciężarowych - TCS, automatycznych odczytów tablic rejestracyjnych AOTR, systemu sygnalizacji dozoru;

na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno: systemu kontroli dostępu i systemu telewizji dozorowej;

- Część 2: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica.

Część dotyczy:  systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu  kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, systemu videofonowego, centrali telefonicznej.

- Część 3: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu  kontroli dostępu SKD, systemu telewizji dozorowej CCTV.

- Część 4: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Białowieża – Piererow.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu  kontroli dostępu SKD, systemu nadzoru wizyjnego SWN, systemu videofonowego SV.

- Część 5: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na rzecznym przejściu granicznym Rudawka - Lesnaja.

Część dotyczy systemu monitoringu.

- Część 6: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Połowce- Pieszczatka.

Część dotyczy: systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu sygnalizacji pożaru SAP, systemu kontroli dostępu SKD, instalacji wideomofonu SG i OC, systemu Telewizji Dozorowej CCTV (Etap I i II), systemu łączności radiowej SG, systemu nagłośnienia, systemu sterowania i kontroli pojazdów i osób, systemu sterowania i kontroli pojazdów ciężarowych, systemu WLAN i telefonii DECT IP Służb Celnych, systemu łączności radiowej Służb Celnych.

- W przypadku wystąpienia awarii systemów teletechnicznych przedmiot umowy obejmuje również diagnozę wynikłej awarii a także jej naprawę na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzedniej akceptacji kosztów naprawy tej awarii przez Zamawiającego.

- Opis systemów teletechnicznych objętych przeglądem i konserwacją, zawiera szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik do umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej, eksploatacji poszczególnych systemów i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

- Zamawiający informuje, że jest właścicielem instalacji teletechnicznych, których przegląd, konserwacja i naprawa stanowi przedmiot umowy. Instalacje teletechniczne są użytkowane przez służby graniczne, tj. Straż Graniczną i Izbę Administracji Skarbowej i zapisane są na nich dane stanowiące ich własność. Po zawarciu umowy z Zamawiającym, a przed wykonaniem pierwszego przeglądu lub naprawy Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku oraz Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku w celu zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wizerunku itp., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z terminem obowiązywania nie krótszym niż termin obowiązywania umowy z Zamawiającym. Dane kontaktowe do poszczególnych służb granicznych zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

- W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy usterek wykrytych w czasie przeglądu, których naprawę zleci Zamawiający oraz wymiany na fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte gwarancją producenta podzespoły, części zamienne, ogniwa, przewody, baterie i inne materiały zwane dalej „częściami”, których wymiana jest konieczna z uwagi na uszkodzenie lub naturalne ich zużycie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i jakość wykonywanych prac w ramach przeglądu i konserwacji oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

*- w zależności od wyników postępowania - z Wykonawcą zostanie zawarta jedna umowa obejmująca wszystkie części, w których jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

§ 2

- Umowa zostaje zawarta na okres 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym przegląd i konserwację należy wykonać dwa razy w roku.

- Termin wykonania przeglądu i konserwacji:

1) część 1-6*:

- pierwszy przegląd i konserwacja – do ……..dnia od dnia zawarcia umowy,

- drugi przegląd i konserwacja - 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym rozpocząć nie wcześniej niż 12 tygodni od daty wykonania pierwszego przeglądu.

3. Naprawy będą wykonywane sukcesywnie, w związku ze zgłaszanymi awariami, po wcześniejszym zleceniu przez Zamawiającego.

*- dla każdej części zostanie przypisany odrębny punkt zgodnie z ofertą

§ 3

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykaz części podlegających wymianie wraz z określeniem kosztu każdej części.

- Koszt wymienianych części, napraw awarii i usterek pokrywa Zamawiający, o ile wcześniej, na piśmie zaakceptował ten koszt. Wykonawca wystawi fakturę VAT z dołączonym protokołem zawierającym zestawienie wymienionych części bądź wykonanych usług.

- W przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ustalenia jej przyczyn i przedstawienia Zamawiającemu zakresu, kalkulacji kosztów związanych z jej usunięciem z uwzględnieniem ceny 1 roboczogodziny pracy przy usuwaniu usterek i awarii.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu usterek w systemach teletechnicznych, po zakończonym przeglądzie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koszt usunięcia tych usterek, z uwzględnieniem ceny 1 roboczogodziny pracy przy usuwaniu usterek i awarii.

- Wynagrodzenie za wymianę części oraz usunięcie awarii i usterek w wysokości ustalonej w ust. 2, zostanie opłacone przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Wraz z fakturą VAT Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu protokół usunięcia awarii i usterek bądź wymienionych części, z  wyszczególnieniem wykonanych napraw oraz wymienionych części, podpisany przez Wykonawcę i kierownika Oddziału Obsługi Przejść Granicznych (zwanego dalej ,,OOPG”) lub jego zastępcę.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- utrzymania odpowiednich warunków pracy urządzeń systemów alarmowych, zgodnie z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami bhp i  ppoż.;

- udostępnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej zainstalowanych systemów;

- zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń i urządzeń związanych z systemami.

§ 5

- W przypadku uszkodzenia któregokolwiek systemu wskutek działania Wykonawcy, zobowiązuje się on na własny koszt przywrócić jego sprawność.

- Na okoliczność wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, zostanie powołana przez kierownika OOPG komisja, złożona z przedstawicieli Stron umowy, która sporządzi protokół z zaistniałego zdarzenia i przedstawi go Zamawiającemu.

- Każdorazowo z przeprowadzonej konserwacji Wykonawca sporządzi protokół wykonanych czynności i przekaże kierownikowi lub zastępcy kierownika OOPG celem potwierdzenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i kwalifikacje do wykonywania konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w zakresie wykonywanych czynności i ponosi odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu dokonywania konserwacji systemu sygnalizacji pożaru, przeprowadzić instruktaż dla osób pełniących dyżur w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest centralka sygnalizacji pożaru. Wykaz osób uczestniczących w instruktażu, podpisany przez te osoby i Wykonawcę, zostanie przez Wykonawcę przekazany kierownikowi OOPG.*

*- dotyczy części 1 – 4 oraz 6

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

1) Część 1* : …………………. zł (słownie zł: ……………………..) brutto za wykonanie przeglądów i konserwacji systemów teletechnicznych oraz ………………., zł (słownie zł: ………………………..) brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy.

*-  każdej z  części zostanie przypisany odrębny punkt zgodnie z ofertą oraz w treści jak  wyżej.

- Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) nie powstał obowiązek podatkowy /powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 3 ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w dwóch równych częściach: po wykonaniu pierwszego przeglądu i konserwacji, oraz po wykonaniu drugiego przeglądu i konserwacji. Potwierdzeniem wykonania każdego przeglądu i konserwacji, a także naprawy będzie podpisany przez Strony protokół potwierdzający należyte ich wykonanie. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………………………………………….,  w terminie do 21 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Faktury VAT  wystawiane i przesyłane zostaną przez Wykonawcę na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, NIP 542-10-25-750.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  sytuacjach:

- w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

- pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 90 dni od wyznaczonego w monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

§ 8

- Do kontaktów roboczych związanych z realizacją umowy  ze strony Wykonawcy zostaje wyznaczony…………………………………………………..-tel. ……………………………………….

- Do kontaktów roboczych związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego zostaje wyznaczony/a: ………………………………………… - tel. ………………………………………., a na terenie przejść granicznych:

- na dpg w Kuźnicy Białostockiej – ………………… - tel. ………………

- na dpg w Bobrownikach – ………………… - tel. ………………

- na dpg w Białowieży – ………………… - tel. ………………

- na rzpg w Rudawce – ………………… - tel. ………………

- na kpg w Siemianówce – ………………… - tel. ………………

- na dpg w Połowcach – ………………… - tel. ………………

§ 9

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wymiany części na nową, Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wymienioną część na okres 24 miesięcy.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty pracy zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

- Systemy teletechniczne i wchodzące w ich skład elementy i urządzenia będą naprawiane w miejscu ich użytkowania.

- Termin usunięcia wad  i uszkodzeń systemu - maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia przez Zamawiającego. Soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i terminie,  Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 10

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: wykonanie napraw i konserwacji sieci teletechnicznych.

2.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 podczas realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni nowych pracowników, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zawarte z nimi umowy o pracę w terminie 2 dni od dnia podjęcia pracy przez tych pracowników.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika , którego dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w  ust. 1 czynności.

6.	W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)  Część 1*

- zwłoki w wykonaniu przeglądu i konserwacji - w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt ……, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na wykonanie przeglądu i konserwacji;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady       i gwarancji jakości – w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt ………, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt …….;

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt ……..;

*- dla każdej części zostanie przypisany odrębny punkt w treści jak  wyżej.

2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, w zakresie poszczególnej części, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia, za tę część.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe pomiędzy Stronami, w związku z wykonywaniem postanowień umowy, będą rozstrzygane przez  właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

- Zmiany  i uzupełnienia umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji praw związanych realizacją  umowy.

- Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno.

| Lp. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sygnalizacji pożaru SCHARK SECONET | budynki: 1,3,3A,10 | W budynku nr. 1 główna centrala + panel sterujący. Oparty na centrali BMZ Integral, na 7 pętlach w skład których wchodzą elementy: |  |
|  |  |  | - bariera iskrobezpieczna | 4 szt. |
|  |  |  | - centrala systemu alarmu pożarowego | 1 szt. |
|  |  |  | - czujka temperatury | 7 szt. |
|  |  |  | - moduł linii bocznej | 4 szt. |
|  |  |  | - moduł sterowania syreną | 6 szt. |
|  |  |  | - optyczna czujka dymu | 251 szt. |
|  |  |  | - optyczna czujka dymu ze wskazaniem zadziałania | 95 szt. |
|  |  |  | - optyczna czujka dymu, wykonanie iskrobezpieczne | 12 szt. |
|  |  |  | - czujka dymu i ciepła do sys. alarmowych | 1 szt. |
|  |  |  | - ręczny ostrzegacz pożarowy | 31 szt. |
|  |  |  | - syrena alarmowa | 18szt. |
|  |  |  | - zasilacz syren alarmowych | 1szt. |
| 2. | System sygnalizacji włamania i napadu - GALAXY | budynki: 1,2,3,3a,4,4a,4,5,5a,6-6h, 6.1-6.4, 7a,7b,7.1, 7.2,8,8a, 9-9c, 10,12-12b,13b,13.2 | Trzy odrębne systemy. UC - GALAXY 512 (256 linii dozorowych, 32 moduły wyniesione RIO). SG - GALAXY 512 (184 linie dozorowe, 23 moduły wyniesione RIO). SG - GALAXY 504 (16 linii dozorowych, jedno piętro bud. nr. 1). W skład systemów wchodzą urządzenia: |  |
|  |  |  | - centrala alarmowa | 3szt |
|  |  |  | - czujka magnetyczna stykowa | 18szt |
|  |  |  | - czujka sejsmiczna | 10szt |
|  |  |  | - przycisk alarmowy z pamięcią mechaniczną | 3szt |
|  |  |  | - czujka wibracyjna | 4szt |
|  |  |  | - dualna czujka PIR | 89szt |
|  |  |  | - klawiatura kodowa z wyświetlaczem LCD | 49szt |
|  |  |  | - koncentrator RIO z 8 liniowy w obudowie | 16szt |
|  |  |  | - koncentrator RIO z 8 liniowy z zasilaczem | 34szt |
|  |  |  | - odbiornik radiowy napadowych przycisków radiowych | 21szt |
|  |  |  | - pasywna czujka podczerwieni | 45szt |
|  |  |  | - przycisk napadowy nożny | 2szt |
|  |  |  | - przycisk napadowy ręczny | 54szt |
|  |  |  | - sufitowa pasywna czujka podczerwieni | 16szt |
|  |  |  | - sygnalizator optyczno-akustyczny zew. | 12szt |
| 3. | Kontroli dostępu - ANDOVER CONTRLOS | budynki: 1,2,3,3a,4,4a,5,5a,8,8a,9-9c,10,13b,13.2 Budynek dworca PKP I piętro | Trzy odrębne systemy. |  |
|  |  |  | - UC - baza danych w IC w B-stoku (5 kontrolerów, 69 przejść kontrolowanych). |  |
|  |  |  | - OCK Kuźnica - baza danych IAS B-stok (1 przejście kontrolowane, monitoring drogi celnej - I piętro, 1 czytnik kart +1 moduł AC-1 Schneider). |  |
|  |  |  | - SG (3 kontrolery, 44 przejścia kontrolowane). |  |
|  |  |  | - Obsługa pg i fito sanitarny (1 kontroler, 12 przejść kontrolowanych). |  |
| 4. | Telewizji dozorowej - ULTRAK i BOSCH | budynki: 1,2,5,5a,8,8a,9-9c, platformy wjazdowa i wyjazdowa | Zapis i zarządzanie realizowane na dwóch różnych systemach. UC - wykorzystuje 6 multiplekserów Divar. SG - wykorzystuje 9 multiplekserów ULTRAK. Cały system nadzoruje krosownica ULTRAK MAX 1000. W skład systemów wchodzą: |  |
|  |  |  | - kamera wewnętrzna stała | 24szt |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna obrotowa z czujnikami ruchu | 9szt |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna stała | 66szt |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna z czujką ruchu | 14szt |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna zintegrowana obrotowa | 53szt |
|  |  |  | - klawiatura do systemu CCTV | 9szt |
|  |  |  | - monitor „14” | 12szt |
|  |  |  | - monitor „21” | 48szt |
|  |  |  | - punkt dystrybucyjny telewizji dozorowej | 72szt |
|  |  |  | - szafa CCTV 19”/22 |  |
| 5. | Nagłośnienia platform wjazdowej i wyjazdowej | budynek: 1 - stan. informatora; budynek: 3, 3A - urządzenia wzmacniające platformy wjazdowa i wyjazdowa | System w oparciu o urządzenia firmy RDUCH oraz głośniki DEXXON. |  |
|  |  |  | - głośnik zewnętrzny | 73szt |
|  |  |  | - głośnik wewnętrzny | 3szt |
|  |  |  | - szafa nagłośnienia 19”/18U |  |
| 6. | Centrali telefonicznej: - ERICSSON, - PANASONIC | budynek: 1 - UC budynek: 2, 10 | - ERICSSON (linie miejskie 100, wewnętrzne 120 w tym cyfrowe – 80, analogowe – 40) | 1 szt. |
|  |  |  | - telefony typu DECT | 16 szt. |
|  |  |  | - PANASONIC KX-TD 1232 | 2 szt. |
|  |  |  | - linie miejskie | 8 szt. |
|  |  |  | - linie przewodowe wewnętrzne - | 16 szt. |
|  |  |  | - linia wewnętrzna z XDP | 32szt. |
| 7. | Instalacji RTV-SAT | budynek: 1 ,10 czasza systemu na dachu budynek:1, urządzenia wykonawcze budynek: 1 (piwnica) budynek: 10 (parter) |  |  |
| 8. | Kontroli ruchu pojazdów ciężarowych - TCS | budynki: 1,3,3a,5,5a,9-9c,12-12b,13b ,13.2, platformy wjazdowa i wyjazdowa | Serwer główny i stacje robocze w budynku odpraw, urządzenia przenośne typu pocket Symbol, urządzenia wykonawcze (szlabany, sygnalizatory świetlne). W skład systemów wchodzi: |  |
|  |  |  | - wyświetlacz alfanumeryczny numerów rejestracyjnych pojazdów ciężarowych po odprawie | 4 szt. |
|  |  |  | - czytnik kart zbliżeniowych systemu SSRPC- 44szt., w tym budek czytnika kart zbliżeniowych wolnostojących | 30szt; |
|  |  |  | - stacja robocza systemu SSRPC (komputer PC z oprogramowaniem) | 12szt; |
|  |  |  | - terminal systemu SSRPC na platformie odpraw, wyposażony w : - konwektor RS485/RS232 magistrali czytników systemu SSRPC; - koncentrator sygnałów punktów dostępu bezprzewodowej sieci SPECTRUM; - łącze komunikacyjne dla łączności przewodowej terminali radiowych z konwektorem RS485/RS232; | 31szt |
|  |  |  | - punkt dostępu radiowej sieci SPECTRUM z anteną i zasilaczem w obudowie IP55 /lokalizacja na słupach oświetleniowych/; | 13szt |
|  |  |  | - czujki przejeżdżających pojazdów | 11szt; |
|  |  |  | - sygnalizator kolorowy świateł drogowych 2x300 mm, zielone + czerwone z żarówkami 75W | 11szt; |
|  |  |  | - sygnalizator kolorowy świateł drogowych, czerwone + czerwone | 9szt. |
| 9. | Automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych AOTR | budynki: 9,9A,9B i 9C | - serwer MOTR wraz z oprogramowaniem do odczytu tablic rejestracyjnych na 8 kamer typu AR Hangary FXPU-MINI8 | 2szt |
|  |  |  | - serwer MPO odpowiedzialny za obróbki obrazu dodatkowych kamer bocznych | 2szt; |
|  |  |  | - przełącznik D-LINK DKVM 2K | 2szt |
|  |  |  | - monitor LCD 13” 152V | 2szt |
|  |  |  | - kamera SCC-B2003P | 18 szt |
|  |  |  | - przekaźnik R-4 220V 50Hz WT | 14szt |
|  |  |  | - lampa halogenowa - | 12szt |
| 10. | System Telewizji Dozorowej - kolejowe przejście graniczne |  | - kamera obrotowa dualna PTZ AutoDome serii 500 z 36 krotnym zoomem optycznym | 20szt; |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna dualna LTC 0630 Dinion2x z przetwornikiem CCD1/2” | 60szt |
|  |  |  | - krosownica modułowa ALLEGIANT serii 8600 wyposażona w 128 wejść wideo, 12 wyjść wideo, interfejs alarmowy, dodatkowo podłączone do niej klawiatury sterujące typu Intuikey z wyświetlaczem LCD | 1szt |
|  |  |  | - rejestrator obrazu typu BCS-CVR16082M po 32 wejścia wideo, włączone w dedykowaną sieć LAN, (1 monitoring wewnętrzny, 1 monitoring DC) | 2szt |
|  |  |  | - rejestratory Divar XF, każdy po 16 wejść wideo, włączone w dedykowaną sieć LAN | 5szt |
|  |  |  | - kamera zewnętrzna dualna LTC 0630 Dinion2x z przetwornikiem CCD ½” | 55 szt |
|  |  |  | - krosownica ALLEGIANT serii 8600, wyposażona w 128 wejść wideo, 12 wyjść wideo, interfejs alarmowy | 1szt |
|  |  |  | - rejestrator typu BCS-CVR3208-III (monitoring DC) | 4szt |

Część 2: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica.

|  | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sygnalizacji pożaru | budynek główny - centralka sygnalizacji pożaru CSPT 2100 | - adapter czujki konserwacyjnej ADC-1 w gnieździe adresowalnym GT-2 | 29szt |
|  |  |  | - izolator zwarć IZW-1 w gnieździe GT-2 | 18szt |
|  |  |  | - jonizacyjna czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-35 | 72szt |
|  |  |  | - jonizacyjna czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD | 28szt |
|  |  |  | - różnicowo-nadmiarowa czujka temp. TUP-35 w gnieździe G-35 | 1szt |
|  |  |  | - różnicowo-nadmiarowa czujka temp. TUP-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD | 1szt |
|  |  |  | - nadmiarowa czujka temperatury TNP-35 w gnieździe G-35 | 4szt |
|  |  |  | - nadmiarowa czujka temperatury TNP-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD | 1szt |
|  |  |  | - optyczna czujka dymu DOR-30T w gnieździe G-35 | 22szt |
|  |  |  | - optyczna czujka dymu DOR-30T w gnieździe adresowalnym G-3AD | 75szt |
|  |  |  | - wskaźnik zadziałania WZ-31 | 52szt |
|  |  |  | - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | 11szt |
|  |  |  | - buczek 24V | 11szt |
|  |  |  | - jonizacyjna czujka dymu DIO-36 nad podwieszonym sufitem | 1szt |
|  |  | budynek nr 3 - magazyn depozytów | - izolator zwarć typu IZW-1 | 3szt |
|  |  |  | - przycisk pożarowy typu ROP-4AD | 1szt |
|  |  |  | - czujka dymu typu DIO-36 | 7szt |
|  |  |  | - czujka dymu typu DOR-35 | 1szt |
|  |  | budynek nr 5 - kontroli samochodów ciężarowych | - jonizacyjna czujka dymu typu DIO-36 | 10szt |
|  |  |  | - czujka dymu optyczna rozprosz. DOR-35 | 4szt |
|  |  |  | - ręczny ostrzeg. pożarowy ROP-4AD | 3szt |
|  |  |  | - izolator zwarć IZW-1 | 6szt. |
|  |  | Budynek usługowy -centrala sygnalizacji pożaru Polon 4100- na gwarancji | - centrala pożarowa | 1szt |
|  |  |  | - terminal sygnalizacji równoległej | 1szt |
|  |  |  | - akumulator bezobsługowy | 2szt |
|  |  |  | - czujka optyczna dymu | 42szt |
|  |  |  | - czujka ciepła | 1szt |
|  |  |  | - ręczny ostrzegacz pożarowy | 1szt |
|  |  |  | - element kontrolno-sterujący | 2szt |
| 2. | System sygnalizacji włamania i napadu | budynek główny - pom. Nr 10 | - akumulator 12V/18Ah | 1szt |
|  |  | budynek główny | - czujka dualna IRM 120c SIEMENS | 9szt |
|  |  | budynek główny -magazyn broni SG | - czujka magnetyczna MC470 | 1szt |
|  |  | budynek główny- magazyn broni SG | - czujka stłuczenia szkła AD700-AM | 1szt |
|  |  | budynek główny pom. Nr1 | - przycisk napadowy PASP1SS | 1szt |
|  |  | budynek główny pom. Nr 8, nr 1 | - manipulator LCD INTEGRA KLCD SATEL | 2szt |
|  |  | budynek główny -pom. Nr 8 | - płyta główna centrali alarmowej INTEGRA 128 SATEL | 1szt |
|  |  | budynek główny - pom. Nr 1 | - sygnalizator akustyczny wewnętrzny SPW-210 Satel | 1szt |
|  |  | budynek główny SG | - centrala GALAXY 512 | 1szt |
|  |  |  | - koncentrator POWER RIO | 1szt |
|  |  | budynek główny - magazyn OC | - kontaktrony MC470 | 1szt |
|  |  |  | - czujnik zbicia szkła z antymaskingiem AD700-AM | 1szt |
|  |  |  | - czujki PIR z antymaskingiem WA16G | 1szt |
|  |  |  | - czujki dualnej WA18H z antymaskingiem | 1szt |
|  |  |  | - przycisk napadowy PASPISS | 1szt |
|  |  | budynek główny -pomieszczenie nr 8 SG | - sygnalizator SPW-220R | 1szt |
|  |  | serwerownia UC | - koncentrator POWER RIO | 1szt |
| 3. | System kontroli dostępu | budynek główny i 9A | - sterownik SCU 1284 w obudowie z zasilaczem | 11szt |
|  |  | budynek główny | - sterownik SCU1284 | 2szt |
|  |  |  | - akumulator 12V/7Ah | 11szt |
|  |  | teren przejścia | - czytnik zbliżeniowy R10 654-1501-000 | 38szt |
|  |  |  | - czujka magnetycznaMC470 | 34szt |
|  |  |  | - zwora elektromagnetyczna MGL-03000-1 | 34szt |
|  |  |  | - przycisk wyjścia ACA001. | 30szt |
|  |  |  | - przycisk ewakuacyjny wyjścia | 34szt |
| 4. | System wideofonowy | Budynek główny | - bramofon z kamerą DRC-4CH | 6szt |
|  |  |  | - monitor domofonowy CAV-71b | 3szt |
|  |  |  | - centrala systemowa CDS -4CM | 1szt |
| 5. | System nadzoru wizyjnego (SWN) | budynek główny | - kamery stacjonarne wewnętrzne oznaczone od KWS-01 do KWS-12 | 12szt |
|  |  |  | - kamery stacjonarne wewnętrzne w obudowach wandaloodpornych oznaczone od KWS 13 do KWS 16 | 4szt |
|  |  | budynek usługowy | - kamery szybkoobrotowe wewnętrzne oznaczone od KWO-01, KWO-02 | 2szt |
|  |  |  | - kamera stacjonarna szybkoobrotowa zewnętrzna KZO 17 | 1szt |
|  |  | budynek ECHO | - kamery stacjonarne w wykonaniu zewnętrznym oznaczone od KZS 52 do KZS 53 | 2szt |
|  |  | teren przejścia | - kamery stacjonarne zewnętrzne oznaczone od KZS 01 do KZS 27 | 27szt |
|  |  |  | - kamery zewnętrzne szybkoobrotowe oznaczone od KZS 01 do KZS 16 | 16szt |
|  |  | wiaty odpraw | - kamery stacjonarne zewnętrzne oznaczone od KZS 28 do KZS 51 | 24szt |
|  |  |  | - rejestrator cyfrowy 32 kanałowy DS RealVue XPress 32 kanałowy | 3szt |
| 6. | Centrala telefoniczna | budynek główny- serwerownia OC | - stacja bazowa BS330 GAP/CAP, kod produktu NTM/KRCNB 301 03/1 | 8szt |
|  |  |  | - telefon bezprzewodowy DT590 Cordless Phone, kod produktu DPANB 240 01/1 | 12szt |
|  |  |  | - telefon bezprzewodowy DT292 Cordless Phone, kod produktu DPA 200 01/1 | 10szt |

Część 3: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na potrzeby kolejowego przejścia granicznego Siemianówka – Świsłocz:

| Lp. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sygnalizacji pożaru (SAP) | SG, IC, WIORiN | - centrala typ FP 1216C-18 | 4szt |
|  |  |  | - czujka | 235szt |
|  |  |  | - moduł | 16szt |
|  |  |  | - ROP | 23szt |
| 2. | System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) | SG, IC | - galaxy DIMENSION GD96CTG | 2szt |
|  |  |  | - galaxy RIO A158 | 10szt |
|  |  |  | - galaxy Power RIO PO26 | 12szt |
|  |  |  | - czujka PIR | 74szt |
|  |  |  | - czujka magnetyczna | 107szt |
|  |  |  | - akumulator 14Ah | 15szt |
|  |  |  | - OMEGA sygnalizator optyczno-akustyczny CQR | 3szt |
|  |  |  | - CEQURA-BCCEQ zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny | 3szt |
|  |  |  | - galaxy Dimesion Touch Center | 2szt |
|  |  |  | - klawiatura MK 7-CP037 | 5szt |
|  |  |  | - moduł RS232 | 2szt |
|  |  |  | - przycisk napadu KBPN-08 | 2szt |
|  |  | IC | - moduł telekom E-062 | 1szt |
|  |  |  | - moduł Ethernet | 1szt |
|  |  |  | - konwerter światłowodowy APPD 485 | 3szt |
| 3. | System kontroli dostępu (SKD) | SG | - serwer webowy | 1szt |
|  |  |  | - sterownik komunikacyjny I/Site | 1szt |
|  |  |  | - kontroler drzwiowy | 8szt |
|  |  |  | - akumulator 7,2Ah | 8szt |
|  |  |  | - monitor do wideo-domofonu | 2szt |
|  |  |  | - panel wideo-domofonu | 3szt |
|  |  |  | - komputer PC WIN 7 PRO | 1szt |
|  |  | SG IC | - akumulator 17Ah | 6szt |
|  |  |  | - liniowy zasilacz buforowy | 7szt |
|  |  |  | - przycisk wyjścia awaryjnego | 39szt |
|  |  |  | - przycisk wyjścia | 29szt |
|  |  |  | - zwora elektromagnetyczne (zamek) | 40szt |
|  |  |  | - Mifare 32 bit Card | 250szt |
|  |  |  | - czytnik karty zbliżeniowej | 54szt |
| 4. | System telewizji dozorowej (CCTV) | SG, IC | - przełącznik 20-Port 1000BASE-T+4 | 2szt |
|  |  |  | - przełącznik ES4524M-PoE/L2/L4Gigabit Ethernet PoE Switch | 2szt |
|  |  |  | - panel z translatorem – 6*wentylator | 2szt |
|  |  |  | - przełącznica PS-19/144/3U wraz z modułami MPS-19/12/W | 2szt |
|  |  |  | - panel rozdzielczy kat. 6 19”/1U-32*RJ-KM8 | 2szt |
|  |  |  | - serwer DIVA Video Serwer nvh-2524 | 4szt |
|  |  |  | - stacja nadzoru DIVA NVH-1100TS | 2szt |
|  |  |  | - dysk Western Digital 4RE 2TB | 96szt |
|  |  |  | - licencja DIVA NMS-2005 | 2szt |
|  |  |  | - licencja DIVA NVDR-1016 | 4szt |
|  |  |  | - wyświetlacz LED 32”+ uchwyt VESA | 8szt |
|  |  |  | - zasilacz DIN Mean Well SDR-120-48VDC | 6szt |
|  |  |  | - kamera AXIS P1346-E GRUNDIG GCI-K 1523V (IC) | 19szt |
|  |  |  | - kamera AXIS Q6035-E GRUNDIG GCI-K1779P (IC) | 5szt |
|  |  |  | - kamera AXIS Q6034-E GRUNDIG GCI-F0505B (IC) | 11szt |
|  |  |  | - kamera Samsung SNV-5080 | 13szt |
|  |  |  | - wideo konwerter Samsung SPE-100 | 14szt |
|  |  | SG | - zasilacz DIN Mean Well SDR-120-12VDC | 1szt |
|  |  |  | - zasilacz DIN Mean Well SDR-120-24VDC | 1szt |
|  |  |  | - FLIR systems ranger III HRC-E | 1szt |
|  |  | IC | - ogranicznik przepięć na przewód utp | 16szt |
|  |  |  | - przełącznik ESCS5510-24S/10Gb EthernetL2 Switch | 1szt |

Część  4:  Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na potrzeby międzynarodowego drogowego przejścia granicznego Białowieża – Piererow.

| Lp. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) |  | - centrala alarmowa Galaxy G512 | 2szt |
|  |  |  | - koncentrator RIO Galaxy | 17szt |
|  |  |  | - moduł komunikacyjny RS232 Interface Galaxy | 2szt |
|  |  |  | - moduł komunikacyjny Telecom Galaxy | 1szt |
|  |  |  | - przycisk napadowy 1PASP1/SS COR SOCURITY | 3szt |
|  |  |  | - przycisk napadowy KBPN-07M | 1szt |
|  |  |  | - sygnalizator wewnętrzny AS526 GE SECURITY | 4szt |
|  |  |  | - sygnalizator zewnętrzny SPW100 SATEL | 4szt |
|  |  |  | - czujka DS938Z BOSCH | 2szt |
|  |  |  | - czujka DS308EA BOSCH | 44szt |
|  |  |  | - czujka GD370 ALSET | 2szt |
|  |  |  | -czujka RK815DT/AM ROKONET | 8 szt |
|  |  |  | - klawiatura kodu LCD MK7 Galaxy | 7szt |
|  |  |  | - kontaktron MC470 ALARMTECH | 7szt |
|  |  |  | - kontaktron CD6021 | 2szt |
|  |  |  | - kontaktron RS005/ALI | 4szt |
|  |  |  | - układ zasil. rezerw. PSU RIO Galaxy | 7kpl |
|  |  |  | - komputer oprogramowania wizyjnego MaxData ,,Favorit” | 2kpl |
|  |  |  | - monitor LCD 19”Belinea 101905 | 2szt |
|  |  |  | - moduł komunikacyjny Dialer telefoniczny DT-1 | 1kpl |
| 2. | System sygnalizacji pożaru (SAP) | Budynek odpraw | - centrala systemu SAP FC 330A 2P W1 SIMENS | 1szt |
|  |  |  | - wskaźniki centrali FC 330 SIMENS | 1szt |
|  |  |  | - drukarka systemowa KAFKA-MEFA | 1szt |
|  |  |  | - czujka p.poż. OP320A SIEMENS | 55szt |
|  |  |  | - przycisk ROP MT320A SIEMENS | 4szt |
|  |  |  | - sygnalizacja optyczno-akustyczna 1AGN24.6 SIEMENS | 2szt |
|  |  |  | - rejestr zdarzeń centrali | 1kpl |
|  |  |  | - układ zasilania rezerwowego | 1kpl |
|  |  |  | - komunikacja centrali ze stanowiskiem wizualizacji - | 1kpl |
|  |  |  | - moduł komunikacyjny Dialer telefoniczny DT-1 | 1kpl |
| 3. | System kontroli dostępu (SKD) |  | - koncentrator systemu 8M-321/O-T ANDOVER CONTROLS | 2szt |
|  |  |  | - kontroler przejścia AC-1A ANDOVER CONTROLS | 16szt |
|  |  |  | - komputer oprogramowania kontroli dostępu MaxData ,,PLATINUM” - | 1szt |
|  |  |  | - konsola przełącznika KVM ANDROVER CONTROLS | 1szt |
|  |  |  | - czytnik zewnętrzny/wewnętrzny FP3511A MOTOROLA | 16szt |
|  |  |  | - czujka otwarcia przejścia MC447 ALARMTECH | 1szt |
|  |  |  | - czujka otwarcia przejścia MC470 ALARMTECH | 10szt |
|  |  |  | - przycisk wyjścia TKN01 SOLID | 8szt |
|  |  |  | - przycisk ewakuacyjny FP2/GR/PL | 11szt |
|  |  |  | - elektromagnes FE321 GE SECURITY | 4szt |
|  |  |  | - elektrozaczep 7190-365 ADAMS RITE | 8szt |
|  |  |  | - układ zasilania rezerwowego ZBP 12V/65Ah (PULSAR) | 2kpl |
|  |  |  | - układ zasilania rezerw. PS120/240.AC85 UPS ANDOVER CONTROLS | 2kpl |
| 4. | System nadzoru wizyjnego (SWN) |  | - kamera obrotowa zew. KD6BW4P1/NVC-VH300DN ULTRAK | 1szt |
|  |  |  | - kamera stacjonarna zew. KC763CP/NVC-VH300DN ULTRAK | 12szt |
|  |  |  | - kamera stacjonarna zew. NVIP-2DN7460H/IRH-2P | 1szt |
|  |  |  | - kamera stacjonarna zew. EV-AHD-960P-2812-VD-IR-U | 2szt |
|  |  |  | - kamera stacjonarna wew. LTC 0495/50 NOVUS | 6szt |
|  |  |  | - klawiatura KEY PRO ULTRAK | 1szt |
|  |  |  | - monitor LCD CCTV 19Bosch | 1szt |
|  |  |  | - monitor zasilacz KM1900CP ULTRAK | 2szt |
|  |  |  | - rejestrator cyfrowy wizji S.C. Hikvision DS.-7608HUHI-F2/N | 1szt |
|  |  |  | - rejestrator cyfrowy wizji KXR2408/500 ULTRAK | 1szt |
|  |  |  | - rejestrator cyfrowy wizji KXR1416U/500 ULTRAK | 1szt |
|  |  |  | - układ zasilania; | 1 |
|  |  |  | - kamera IP 2 MPX 4szt :NVIP-2DN7460H/IRH-2P NOVUS - 3 szt;; 1szt BCS- DMQE4200IR3-B |  |
|  |  |  | - rejestrator Hybrydowy NOVUS z dyskami twardymi NHDR-5116AHD | 2szt |
|  |  |  | - monitor LCD 27” AG NEOVO | 2szt |
|  |  |  | - monitor LCD 19” AG NEOVO | 1szt. |
| 5. | System videofonowy (SV) |  | - panel z kamerą 2 przyciski 1745/82 URMET | 1szt |
|  |  |  | - panel z kamerą 1 przycisk 1745/81 URMET | 1szt |
|  |  |  | - video-domofon WINFLAT 1202/661 URMET | 3szt |
|  |  |  | - zasilacz 789/5 URMET | 2szt |
|  |  |  | - przekaźnik PIE URMET | 1szt |
|  |  |  | - dystrybutor video 1789/3 URMET | 1szt |

Część 5: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na potrzeby międzynarodowego rzecznego przejścia granicznego Rudawka – Lesnaja.

| Lp. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System monitoringu | Punkt kamerowy termowizyjny | - koder wideo kamery termowizyjnej z zasilaczem, typ: NET5402T+NET5400PS-EU | 1szt |
|  |  |  | - konwerter WDM SM 1570nm, zasięg 46km, w punktach kamerowych, typ: FX82012SSTR-2 | 1szt; |
|  |  |  | - okablowanie niezbędne do podłączenia kamery termowizyjnej wraz z instalacją elektryczną zasilającą punkt kamerowy termowizyjny | 1kpl |
|  |  | Punkty kamerowe obrotowe | - kamera szybkoobrotowa IP HD, dzień/noc, zoom 18x optyczny, typ: Spectra HD 1.3MPix 18x + IWM-GY + PA402 | 6kpl |
|  |  |  | - konwerter WDM SM 1570nm, zasięg 46km, w punktach kamerowych, typ: FX82012SSTR-2 | 6szt |
|  |  |  | okablowanie niezbędne do podłączenia kamer CCTV IP | 1kpl |
|  |  | Centrum monitoringu i stanowisko nadzoru w SG w Płaskiej | - konwerter WDM SM 1570nm, zasięg 46km, w centrum systemu monitoringu, typ: FX82012SSTR-2 | 7szt |
|  |  |  | - koder wideo CCTV IP czterokanałowy z zasilaczem, typ: NET5404T | 2szt |
|  |  |  | - panel 3U do szafy 19”, 14 slotów z zasilaczem, typ: RK5000PS-3U | 1szt |
|  |  |  | switch 24 porty 10/100/1000Mbs, 4 T/SFP, typ: Catalyst WS-C2960-24TC-L24 10/100/1000, T/SFP LAN | 1szt |
|  |  |  | - konwertery sieci LAN Gigabit Ethernet SM 1310nm, S.C./UPS, typ: Prisma Gigabit FiberLinX-II, TX/LX-SM1310/PLUS-S.C./UPS | 4szt |
|  |  |  | - rejestrator sieciowy CCTV IP z macierzą 24TB i stacją zarządzającą, typ: EE532-24-EU | 1szt |
|  |  |  | - dekoder sieciowy z podwójnym wyjściem monitorowym CCTV IP, typ: NET5402R-HD-EU | 1szt |
|  |  |  | - zasilacz UPS rack centrali systemu monitoringu, typ APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V | 1kpl |
|  |  |  | - stacja robocza systemu CCTV IP z oprogramowaniem interfejsu użytkownika, typ: WS5070-EU + WS5200-MAP | 1szt |
|  |  |  | - klawiatura systemowa CCTV, typ: KBD5000 | 1szt |
|  |  |  | - monitor LCD 24” CCTV z zawiesiem na ścianę, typ: PMCL524F + PMCL-WL | 4szt |
|  |  |  | - okablowanie w centrum monitoringu i na stanowisku nadzoru | 1kpl |
|  |  |  | - instalacje i rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenie systemu monitoringu | 1kpl |
|  |  | Budynek SG w Rudawce | - punkt dostępowy do sieci LAN SG CISCO AIR-LAP-1262-N-E-K9 z 3 szt. anten, typ: Access Point Cisco Aironet 2600e | 1kpl |
|  |  | Pomost stały z częściowym zadaszeniem - punkt odprawowy SG | - punkt dostępowy do sieci WLAN CISCO Aironet AIR – CAP 2602 E –K9 z 4 szt. anten, typ:AIR – ANT 2524DW-R Cisco2.4 GHz | 1kpl |

Część 6: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na potrzeby międzynarodowego rzecznego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka.

| Lp. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Charakterystyka elementów systemu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) |  | Akumulator 12V-12Ah MW POWER | 8 szt |
|  |  |  | Akumulator 12V-18Ah MW POWER | 45 szt |
|  |  |  | Akumulator 12V-7,5Ah MW POWER | 9 szt |
|  |  |  | Centrala alarmowa: 520 linii dozorowych, 260 wyjść, zasilacz 2,5A, RS232, 4 magistrale RS485. Obudowa na 2 akumulatory 17Ah, 32 klawiatur, 4 graficzne klawiatury dotykowe GD520C GALAXY | 3 kpl |
|  |  |  | Czujka detekcji wycieku wody 470-12+470PB HONEYWELL | 1 szt |
|  |  |  | Czujka dualana PIR+MW+AM DT7550UK2 HONEYWELL | 19 szt |
|  |  |  | Czujka ruchu pasywna PIR+AM IS3016A HONEYWELL | 98 szt |
|  |  |  | Czujka sejsmiczna SC100 HONEYWELL | 3 szt |
|  |  |  | Czujka stłuczeniowa AD700 AM ALARMTECH | 15 szt |
|  |  |  | Czujka sufitowa PIR+MW+AM RK200DTG300A RISCO | 26 szt |
|  |  |  | Klawiatura Mk7 CP037 GALAXY | 41 szt |
|  |  |  | Klawiatura TouchCentre CP040-01 GALAXY | 1 szt |
|  |  |  | Koncentrator Power RIO z obudową powiększoną P026+ GALAXY | 3 szt |
|  |  |  | Koncentrator Power RIO z obudową P026 GALAXY | 33 szt |
|  |  |  | Koncentrator RIO A158 GALAXY | 43 szt |
|  |  |  | Kontaktronowa czujka otwarcia drzwi garaż. RS007/G3/A/ CQR | 7 szt |
|  |  |  | Kontaktronowa czujka otwarcia drzwi SC570/WH/MULTI/G3 CQR | 76 szt |
|  |  |  | Konwerter światłowodowy RS485/FO TCF-142-M-S.C. MOXA- | 33 szt |
|  |  |  | Odbiornik radiolinii DW200Hhet ELMES- | 28 szt |
|  |  |  | Przycisk alarmowy wewnętrzny natynkowy żółty MCP4A-Y000SF KAC | 36 szt |
|  |  |  | Przycisk alarmowy zewnętrzny natynkowy żółty WCP4A-Y000SF KAC | 28 szt |
|  |  |  | Przycisk napadowy nożny KBPN-07M KABE | 2 sz |
|  |  |  | Przycisk napadowy ręczny PADP1/SS CQR | 28 szt |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny RS200WAP RISCO | 26 szt |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SO/ALTO/WH CQR | 18 szt |
| 2. | System sygnalizacji pożaru (SAP) |  | Akumulator 12V 18Ah AGM HAZE HZB 12-18 | 16 szt |
|  |  |  | Akumulator IPS-BAT12V-45AH BOSCH | 14 szt |
|  |  |  | Czujka dymu optyczna FAP-DO 420 | 365 szt |
|  |  |  | Czujka dymu optyczna konwencjonalna w wykonaniu DO1101A-e | 12 szt |
|  |  |  | Czujka optyczno-termiczna FAP-DOT 420 | 336 szt |
|  |  |  | Czujka płomienia w wykonaniu ex 16519 | 8 szt |
|  |  |  | Detektor wczesnej detekcji dymu FAS-420-TP | 4 kpl |
|  |  |  | ROP wewnętrzny FMC-210-DM-G-R | 78 kpl |
|  |  |  | ROP zewnętrzny FMC-210-DM-H-R | 1 kpl. |
|  |  |  | Sygnalizator pętlowy FNM-420U-A-BSRD | 43 szt |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania czujki FAA-420-RI | 291 szt |
|  |  |  | Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny pożarowy typu SA-K7 | 40 szt |
|  |  |  | Kontroler centrali w polskiej wersji językowej, 2 porty Eth BOSCH MPC-300-C | 7 kpl |
|  |  |  | Drukarka termiczna BOSCH THP 2020 A | 3 szt |
|  |  |  | Karta adresowa na 128 adresów BOSCH ADC 0128 A | 6 szt |
|  |  |  | Karta adresowa na 64 adresy BOSCH ADC 0064 A | 3 szt |
|  |  |  | Adresowalny moduł 2 wejścia FLM-420-12-D | 3 szt |
|  |  |  | Adresowalny moduł 8 wyjść przekaźnikowych FLM-420-18R1-S | 11 szt |
|  |  |  | Konwerter światłowodowy MM BOSCH EL1141-10B-BH | 14 kpl. |
|  |  |  | Moduł 2 linii sygnalizatorów BOSCH NZM 0020 A | 7 szt |
|  |  |  | Moduł komunikacyjny 20 mA BOSCH IOS 0020 A | 3 szt |
|  |  |  | Moduł kontrolera akumulatorów BOSCH BCM-0000-B | 7 szt |
|  |  |  | Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 mA BOSCH LSN 0300 A | 12 szt |
|  |  |  | Moduł wejściowy linii konwencjonalnych FLM-420/4-CON-S | 5 szt |
|  |  |  | Zasilacz 24V/5AZSP-135D-5A-1 | 8 szt |
|  |  |  | Zasilacz uniwersalny BOSCH UPS 2416 A | 7 szt |
|  |  |  | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych RML 0008A | 2 szt |
| 3. | System Kontroli Dostępu (SKD) |  | Komputer PC SKD, monitor 32”, klawiatura, mysz, system, oprogramowanie - 2 kpl. | 2 kpl. |
|  |  |  | Pakiet oprogramowania SKD do kontroli dostępu, wersja sieciowa bez ograniczenia, 1000 punktów | 2 kpl. |
|  |  |  | Karta zbliżeniowa kontroli dostępu ISO | 3x200 szt. |
|  |  |  | Identyfikator kontroli dostępu - | 100 szt. |
|  |  |  | Sterownik obiektowy | 4 szt. |
|  |  |  | Zasilacz systemowy sterownika obiektowego | 4 szt. |
|  |  |  | Kontroler drzwiowy | 101 szt. |
|  |  |  | Ethernetowy sterownik kontroli dostępu typ 1 | 9 szt. |
|  |  |  | Ethernetowy sterownik kontroli dostępu typ 2 | 16 szt. |
|  |  |  | Moduł rozszerzeń sterownika KD | 9 szt. |
|  |  |  | Czytnik kart zbliżeniowych | 175 szt. |
|  |  |  | Czytnik kart dalekiego zasięgu | 16 szt. |
|  |  |  | Słupek do montażu czytników | 16 szt. |
|  |  |  | Przycisk wyjścia | 107 szt. |
|  |  |  | Przycisk ewakuacyjny | 132 szt. |
|  |  |  | Obudowa metalowa zamykana na klucz do dodatkowego przycisku ewakuacyjnego | 10 szt. |
|  |  |  | Przycisk natynkowy do kołowrotu | 4 szt. |
|  |  |  | Przycisk natynkowy do bramki uchylnej | 6 szt. |
|  |  |  | Przycisk natynkowy do bram pożarowych | 2 szt. |
|  |  |  | Kontaktronowa czujka otwarcia drzwi GRADE 3 | 147 szt. |
|  |  |  | Zwora elektromagnetyczna | 27 szt. |
|  |  |  | Elektrozaczep z elementami montażowymi 12V | 100 szt. |
|  |  |  | Elektrozaczep z elementami montażowymi 24V | 7 szt. |
|  |  |  | Zasilacz buforowy 12V | 30 szt. |
|  |  |  | Zasilacz buforowy 24V | 39 szt. |
|  |  |  | Akumulator 12V/7,5Ah | 62 szt. |
|  |  |  | Akumulator 12V/12Ah | 32 szt. |
|  |  |  | Akumulator 12V/18Ah | 20 szt. |
|  |  |  | Akumulator 12V/26Ah | 2 szt. |
|  |  |  | Rozłącznik izolacyjny | 71 szt. |
|  |  |  | Lampka sygnalizacyjna | 10 szt. |
|  |  |  | Wyłączniki krańcowe do obudów SKD | 40 szt. |
|  |  |  | Nadajnik 100BASE-T / 100BASE-FX | 19 szt. |
|  |  |  | Nadajnik 4x100BASE-T / 100BASE-FX | 1 szt. |
|  |  |  | Odbiornik 100BASE-T / 100BASE-FX | 20 szt. |
|  |  |  | Obudowa 3U RACK na moduły z zasilaczem - | 2 szt. |
|  |  |  | Zaślepka wolnych slotów - | 6 szt. |
|  |  |  | Konwerter RS485/FO MM-SC zasilaczem - | 11 szt. |
|  |  |  | Kołowrót dwukierunkowy – | 2 szt. |
|  |  |  | Bramka uchylna – | 2 szt. |
|  |  |  | Transformator 230VAC / 24VAC – | 4 szt. |
|  |  |  | Szlaban drogowy 2.5m, oświetlenie ramienia, fotokomórka, lampa ostrzegawcza – | 2 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 1.0m - | 9 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 5.0m – | 20 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 1.0m - | 30 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 2.0m - | 10 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 3.0m - | 30 szt. |
|  |  |  | Panel krosowy 19”/1U 24xRJ45/s kat. 6 - | 1 szt. |
|  |  |  | Adapter 45x45m 2-portowy kątowy biały - | 2 szt. |
|  |  |  | Moduł kategorii 6 1xRJ45/s - | 2 szt. |
|  |  |  | Moduł do montażu na szynie DIN RJ45/s kategorii 6 - | 7 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 brązowa - | 30 szt. |
|  |  |  | Okablowanie wewnątrz budynków S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 6 LSZH 650MHz - | 1000 mb. |
|  |  |  | Przełącznik sieciowy warstwy drugiej zarządzany z 24 portami 10/100/1000Mb/s, 4 sloty SFP - | 1 szt. |
|  |  | Magazyn Broni | Czytniki kart (na gwarancji do grudnia 2023 ) | 3 szt. |
| 4 | Instalacja wideomofonu SG |  | Panel wejściowy IP z klawiatura i kamerą - | 3 szt. |
|  |  |  | Osłona na 1 moduł - | 3 szt. |
|  |  |  | Panel abonencki IP - | 2 szt. |
|  |  |  | Switch 8x100MB Ethernet - | 1 szt. |
|  |  |  | Moduł IP - | 1 szt. |
|  |  |  | Moduł konwertera IP - | 1 szt. |
|  |  |  | Zasilacz wideodomofonu - | 1 szt. |
|  |  |  | Obudowa naścienna 600x600x300mm - | 1 kpl. |
|  |  |  | Akcesoria montażowe do obudowy 600x600x300 - | 1 kpl. |
|  |  |  | Przewód kabelkowy FTP 4x2x0,5mm2 - | 300 szt. |
|  |  |  | Rury instalacyjne RL28 - | 12 mb. |
|  |  |  | Listwy instalacyjne 35x80mm - | 20 szt. |
|  |  |  | Materiały instalacyjne - | 1 kpl. |
| 5. | Instalacja wideomofonu OC (instalacja na gwarancji do grudnia 2022) |  | Monitory 7"Came XTS | 2 szt. |
|  |  |  | Wideodomofony MTMV/IP wraz z zestawem montażowym | 2 szt. |
|  |  |  | Dedykowany switch | 1 szt. |
|  |  |  | Podstawka na biurkowa | 2 szt. |
| 6. | System Telewizji Dozorowej | I Etap | Kamera IP 2.1 Mpx | szt. 16 |
|  |  |  | Obiektyw 1/3", do 3 megapikseli 2.8-12 mm F/1.4-2.7 | szt. 16 |
|  |  |  | Obiektyw 1/3", 5-50 mm, max. 3 Mpx | szt. 3 |
|  |  |  | Obudowa aluminiowa, 230V grzałka/wentylator uchwyt, osłona przeciwsłoneczna | szt. 19 |
|  |  |  | Adapter słupowy do obudowy kamery | szt. 1 |
|  |  |  | Kamera szybkoobrotowa PTZ FullHD x30 zewn. wysięg. szary/biały | szt. 6 |
|  |  |  | Uchwyt kamery szybkoobrotowej, szary, trafo 230/24V | szt. 6 |
|  |  |  | Kamera kopułkowa w suficie 3MPx 20kl/s 3-9mm DN, | szt. 12 |
|  |  |  | Kamera kopułkowa zewnętrzna IR na pow. 3MPx 20kl/s, 3-9mm DN | szt. 3 |
|  |  |  | Sieciowy rejestrator CCTV IP - 32 kanały, 36TB, RAID 6 | szt. 2 |
|  |  |  | Stacja zarządzająca CCTV IP - 3TB | szt. 1 |
|  |  |  | Stacja robocza CCTV IP | szt. 1 |
|  |  |  | Oprogramowanie wizualizacyjne CCTV IP | szt.1 |
|  |  |  | Konsola wyświetlania wideo dla 2 monit. HD | szt. 1 |
|  |  |  | Klawiatura systemowa CCTV IP | szt. 1 |
|  |  |  | Monitor LCD 42" Full HD CCTV IP | szt. 2 |
|  |  |  | Uchwyt ścienny do monitorów | szt. 2 |
|  |  |  | Uchwyt ścienny do monitorów z ruchomą głowicą | szt. 1 |
|  |  |  | Monitor LCD 24" HD; VGA, DVI, S-Video, BNC, HDMI | szt. 1 |
|  |  |  | Przewód DVI-DVI dł. 10mb | szt. 6 |
|  |  |  | Przewód USB-USB dł. 10mb | szt. 6 |
|  |  |  | Zasilacz 230VAC/ 24VAC do zasilania kamer KZS | szt. 3 |
|  |  |  | Obudowa transformatora do budynków | szt. 1 |
|  |  |  | Konwerter DVI/RJ45 komplet nadajnik i odbiornik | kpl. 3 |
|  |  |  | Konwerter USB-LAN nadajnik / odbiornik | kpl. 1 |
|  |  |  | Konwerter klawiatura i mysz / RJ45 komplet | kpl. 1 |
|  |  |  | Obudowa przełącznika modularnego 6 slotów, Chassis 10U | szt. 1 |
|  |  |  | Zasilacz podstawowy switcha modularnego 2800ACV | szt. 1 |
|  |  |  | Zasilacz redundantny switcha modularnego 2800ACV | szt. 1 |
|  |  |  | Przewód zasilający | szt. 1 |
|  |  |  | Moduł nadzoru i zarządzania, 520Gbps | szt. 1 |
|  |  |  | Moduł 24 portów SFP | szt. 1 |
|  |  |  | Moduł światłowodowy 1000BASE-LX/LH SFP | szt. 4 |
|  |  |  | Moduł 48 portów 100BASE-X | szt. 1 |
|  |  |  | Moduł 48 portów UPOE 10/100/1000(RJ45) | szt. 1 |
|  |  |  | Licencje przełącznika rdzeniowego | szt. 1 |
|  |  |  | Serwis przełącznika rdzeniowego | szt. 3 |
|  |  |  | Switch przemysłowy 8x 10/100 + 2 T/SFP | szt. 4 |
|  |  |  | Moduł światłowodowy przemysłowy1000Mbps SFP SM LX | szt. 4 |
|  |  |  | Zasilacz switch’a przemysłowego | szt. 4 |
|  |  |  | Serwis switch’a przemysłowego | szt. 9 |
|  |  |  | Szafa serwerowa 42U 800x1000mm | szt. 3 |
|  |  |  | Ściany boczne zamykane szerokości 1000mm | szt. 3 |
|  |  |  | Płyta podłogi z bocznymi przepustami kablowymi | szt. 3 |
|  |  |  | Elementy cokołu 800x1000x200mm | szt. 1 |
|  |  |  | Elementy osłon cokołów 200mm | szt. 2 |
|  |  |  | Elementy osłon cokołów 100mm | szt. 2 |
|  |  |  | Nakładki łączeniowe cokołu (20 szt.) | szt. 1 |
|  |  |  | Dach wentylatorowy modułowy, dwudzielny 800x1000mm z wentylatorami 230VAC | szt. 3 |
|  |  |  | Regulator temperatury wewnętrznej szafy | szt. 3 |
|  |  |  | Płytka montażowa z szyną zatrzaskową | szt. 3 |
|  |  |  | Wspornik części płaskiej | szt. 3 |
|  |  |  | Szyny wsporcze 125x65mm do kabli | szt. 3 |
|  |  |  | Wieszaki kablowe 125x65mm | szt. 3 |
|  |  |  | Listwa zasilająca 6 gniazd 10A 230VAC | szt. 8 |
|  |  |  | Lampa systemowa LED z zatrzaskowymi śrubowymi zestawami mocowania i elementami mocującymi | szt. 3 |
|  |  |  | Przewód przyłączeniowy LED | szt. 3 |
|  |  |  | Wyłącznik drzwiowy z przewodem łączeniowym LED | szt. 3 |
|  |  |  | Zasilacz z adapterem 230VAC/24VDC, 1A | szt. 3 |
|  |  |  | Panel krosowy 19”/3U 60-portowy ekranowany, | szt. 1 |
|  |  |  | Adapter 4 modułów RJ45 ekranowanych | szt. 16 |
|  |  |  | Moduł RJ45 ekranowany kat. | 6 szt. |
|  |  |  | Panel zaślepiający wysokości 3U | szt. 3 |
|  |  |  | Prowadnica przewodów krosowych 19”/2U | szt. 2 |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45-RJ45 ekranowany kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 1.0m | szt. 36 |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45-RJ45 ekranowany kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 2.0m | szt. 15 |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45-RJ45 ekranowany kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 7.5m | szt. 14 |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 1.0m | szt. 3 |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 5.0m | szt. 5 |
|  |  |  | Moduł do montażu na szynie DIN RJ45 ekranowany kat. 6 | szt. 21 |
|  |  |  | Wtyk ekranowany RJ45 ekranowany kategorii 6 | szt. 21 |
|  |  |  | Adapter 45x45m 2-portowy kątowy biały | szt. 15 |
|  |  |  | Moduł kat. 6 1xRJ45 ekranowany | szt. 28 |
|  |  |  | Zaślepka portu RJ45 | szt. 2 |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 zielona | szt. 20 |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 czerwona | szt. 10 |
|  |  |  | Nakładka portu RJ 45 niebieska | szt. 10 |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 fioletowa | szt. 10 |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 biała | szt. 10 |
|  |  |  | Okablowanie wewnątrz budynków S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 6 LSZH 650MHz | mb. 2000 |
|  |  |  | Okablowanie na zewnątrz budynków industry cable S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 7 LSFRZH 900MHz | mb. 1500 |
|  |  |  | Koryto instalacyjne metalowe perforowane 200mm x 42mm | mb. 120 |
|  |  |  | Mocowanie koryta metalowego 200mm | szt. 150 |
|  |  |  | Koryto instalacyjne metalowe perforowane 100mm x 42mm | mb. 360 |
|  |  |  | Mocowanie koryta metalowego 100mm | szt. 400 |
|  |  |  | Koryto instalacyjne PCV 35mm x 80mm | mb. 40 |
|  |  |  | Koryto instalacyjne PCV 50mm x 150mm | mb. 30 |
|  |  |  | Uchwyt MOSAIC do osprzętu w kanale instalcyjnym | szt. 15 |
|  |  |  | Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 | mb. 500 |
|  |  |  | Rura ochronna metalowa zbrojona | mb. 100 |
|  |  | II Etap | Kamera IP stacjonarna, 2.1 Mpx | 103 szt. |
|  |  |  | Obiektyw 1/3", do 3 Mpx, 2.8-12 mm F/1.4-2.7 | 62 szt. |
|  |  |  | Obiektyw 1/3", do 3 Mpx, 5-50 mm | 41 szt. |
|  |  |  | Obud. alumin., 230V grz./went. uchwyt, osł. Przeciwsł. | 103 szt. |
|  |  |  | Adaper słupowy do obudowy kamery | 70 szt. |
|  |  |  | Kamera PTZ FullHD x30 zewn. wysięg.szary/biały | 28 szt. |
|  |  |  | Uchwyt kamery PTZ, szary, trafo 230/24V | 28 szt. |
|  |  |  | Adapter słup. do uchwytów kamery PTZ | 15 szt. |
|  |  |  | Kamera kopułowa IP sufitowa 3MPx 20kl/s 3-9mm DN | 39 szt. |
|  |  |  | Kamera kopułowa IP zewnętrzna IR powierzchniowa 3MPx 20kl/s, 3-9mm DN | 5 szt. |
|  |  |  | Sieciowy rejestrator CCTV IP, 32 kanały 250Mbps, 36TB, RAID 6 | 8 szt. |
|  |  |  | Stacja zarządzająca CCTV IP 3TB | 1 szt. |
|  |  |  | Stacja robocza CCTV IP | 2 szt. |
|  |  |  | Stacja robocza CCTV IP wraz z monitorem | 2 szt. |
|  |  |  | Licencja dla stacji roboczej CCTV IP- 1 użytk | 3 szt. |
|  |  |  | Oprogramowanie wizualizacyjne CCTV IP | 1 szt. |
|  |  |  | Konsola wyświetlania wideo CCTV IP dla 2 monit. HD | 8 szt. |
|  |  |  | Dekoder wideo CCTV IP, 2 wyjścia DVI | 15 szt. |
|  |  |  | Klawiatura systemowa CCTV IP | 8 szt. |
|  |  |  | Monitor LCD 42" Full HD | 23 szt. |
|  |  |  | Uchwyt ścienny do monitorów LCD 42” | 23 szt. |
|  |  |  | Uchwyt ścienny monitora z ruchomą głowicą | 19 szt. |
|  |  |  | Monitor LCD 24" FullHD; VGA, DVI, S-Video, BNC, and HDMI | 19 szt. |
|  |  |  | Przewód DVI-DVI dł. 10mb | 39 szt. |
|  |  |  | Przewód USB-USB dł. 10mb | 8 szt. |
|  |  |  | Zasilacz 230VAC/ 24VAC do zasilania kamer KZS | 55 szt. |
|  |  |  | Obudowa transformatora do budynków | 7 szt. |
|  |  |  | Konwerter DVI/RJ45 komplet nadajnik | 42 kpl. |
|  |  |  | Konwerter USB-LAN nadajnik / odbiornik | 9 kpl. |
|  |  |  | Konwerter klawiatura i mysz / RJ45 komplet | 3 kpl. |
|  |  |  | Obudowa Chassis switcza zarządzalnego modularnego | 1 szt. |
|  |  |  | Zasilacz podstawowy 2800W AC switcha zarządzalnego modularnego | 1 szt. |
|  |  |  | Zasilacz dodatkowy 2800W AC switcha zarządzalnego modularnego | 1 szt. |
|  |  |  | Kabel zasilający switcha | 2 szt. |
|  |  |  | Moduł nadzoru switch zarządzalnego, modularnego, 520Gbps | 1 szt. |
|  |  |  | Moduł 10GBASE-LR SFP | 4 szt. |
|  |  |  | Karta 24-Port GE (SFP) do switcha modularnego zarządzalnego | 1 szt. |
|  |  |  | Moduł 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm | 1 szt. |
|  |  |  | Moduł 100BASE-LX SFP | 48 szt |
|  |  |  | Karta 48-Port 100BASE-X do switcha modularnego zarządzalnego | 1 szt. |
|  |  |  | Karta 48-Port UPOE 10/100/1000(RJ45) do switcha modularnego zarządzalnego | 1 szt. |
|  |  |  | Oprogramowanie do switcha modularnego zarządzalnego | 1 szt. |
|  |  |  | Licencje do switcha modularnego zarządzalnego | 1 szt. |
|  |  |  | Serwis do switcha modularnego zarządzalnego (1 rok) | 3 szt. |
|  |  |  | Switch zarządzalny 24 Port PoE IP Base | 3 szt. |
|  |  |  | Moduł 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm | 6 szt. |
|  |  |  | Serwis switcha 24-portowego (1 rok) |  |
|  |  |  | Switch przemysłowy 8 10/100 + 2 T/SFP | 2 szt. |
|  |  |  | Switch przemysłowy 4 10/100 + 2 T/SFP | 48 szt. |
|  |  |  | Moduł 100Mbps Single Mode Rugged SFP | 45 szt. |
|  |  |  | Moduł 1000Mbps Single Mode Rugged SFP | 6 szt. |
|  |  |  | Zasilacz switcha przemysłowego | 50 szt. |
|  |  |  | Szafa serwerowa 42U 800x1000mm | 2 szt. |
|  |  |  | Serwis switcha przemysłowego 4-portowego (1 rok) | 147 szt. |
|  |  |  | Serwis switcha przemysłowego 8-portowego (1 rok) | 153 szt. |
|  |  |  | Ściany boczne zamykane szerokości 1000mm | 3 szt. |
|  |  |  | Płyta podłogi z bocznymi przepustami kablowymi | 2 szt. |
|  |  |  | Elementy cokołu 800x1000x200mm | 1 szt. |
|  |  |  | Elementy osłon cokołów 200mm | 2 szt. |
|  |  |  | Elementy osłon cokołów 100mm | 1 szt. |
|  |  |  | Nakładki łączeniowe cokołu (20 szt.) | 1 szt. |
|  |  |  | Dach wentylatorowy modułowy, dwudzielny 800x1000mm z wentylatorami 230VAC | 2 szt. |
|  |  |  | Regulator temperatury wewnętrznej szafy | 2 szt. |
|  |  |  | Płytka montażowa z szyną zatrzaskową | 2 szt. |
|  |  |  | Wspornik części płaskiej | 2 szt. |
|  |  |  | Szyny wsporcze 125x65mm do kabli | 2 szt. |
|  |  |  | Wieszaki kablowe 125x65mm | 2 szt. |
|  |  |  | Listwa zasilająca 6 gniazd 10A 230VAC | 2 szt. |
|  |  |  | Lampa systemowa LED do szafy serwerowej | 2 szt. |
|  |  |  | Przewód przyłączeniowy LED | 2 szt. |
|  |  |  | Wyłącznik drzwiowy z przewodem łączeniowym LED | 2 szt. |
|  |  |  | Zasilacz z adapterem 230VAC/24VDC, 1A | 2 szt. |
|  |  |  | Panel krosowy 19”/1U 24xRJ45 ekranowany kat. 6 | 3 szt. |
|  |  |  | Panel krosowy 19”/3U 60-portowy ekranowany | 1 szt. |
|  |  |  | Adapter 4 modułów RJ45 | 16 szt |
|  |  |  | Moduł RJ45 ekranowany kat. 6 | 48 szt. |
|  |  |  | Panel zaślepiający wysokości 3U | 3 szt. |
|  |  |  | Prowadnica przewodów krosowych 19”/2U | 5 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 1.0m | 104 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 2.0m | 95 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 7.5m | 77 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 1.0m | 47 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 3.0m | 21 szt. |
|  |  |  | Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 5.0m | 62 szt. |
|  |  |  | Moduł do montażu na szynie DIN RJ45 ekranowany kat 6. | 119 szt. |
|  |  |  | Wtyk ekranowany RJ45/s kategorii 6 | 196 szt. |
|  |  |  | Adapter 45x45m 2-portowy kątowy biały | 11 szt. |
|  |  |  | Moduł kat 6 1xRJ45 ekranowany | 22 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 zielona. | 60 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 czerwona | 10 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 niebieska | 20 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45fioletowa | 40 szt. |
|  |  |  | Nakładka portu RJ45 biała | 70 szy. |
|  |  |  | Okablowanie wewnątrz budynków S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 6 LSZH 650 MHZ | 8000 mb |
|  |  |  | Okablowanie na zewnątrz budynków – kabel przemysłowy S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 7 LSZH 900 MHZ | 4000 mb |
|  |  |  | Koryto instalacyjne metalowe perforowane 200mm x 42mm | 1100 mb. |
|  |  |  | Mocowanie koryta metalowego 200mm x 42mm | 1100 szt. |
|  |  |  | Koryto instalacyjne metalowe perforowane 100mm x 42mm | 900 mb. |
|  |  |  | Mocowanie koryta metalowego 100mm x 42mm | 900 szt. |
|  |  |  | Koryto instalacyjne PCV 35mm x 80 mm | 200 mb. |
|  |  |  | Koryto instalacyjne PCV 50mm x 150mm | 40 mb. |
|  |  |  | Uchwyt MOSAIC do osprzętu w kanale PCV | 11 szt. |
|  |  |  | Przewody kabelkowe OMY 2 x1,5mm2 | 4500 mb |
|  |  |  | Rura ochronna metalowa zbrojona | 1000 mb |
|  |  |  | Materiały pomocnicze | 1 kpl. |
|  |  | Magazyn Broni | Rejestrator Endura |  |
|  |  |  | Kamery ( dwie kamery na gwarancji do grudnia 2023 ) | 4 szt. |
| 7. | System łączności radiowej SG |  | Radiotelefon cyfrowy w ukompletowaniu biurkowym | kpl. 2 |
|  |  |  | Zasilacz buforowy 12V/12A | kpl. 2 |
|  |  |  | Akumulator 12V/24Ah | szt. 2 |
|  |  |  | Antena dookólna łączności radiowej w paśmie 164 ÷ 174 [MHz] | kpl. 2 |
|  |  |  | Uchwyt antenowy | kpl. 2 |
|  |  |  | Złącze N na kabel 7/8” | kpl. 4 |
|  |  |  | Złącze N na kabel 1/4” | szt. 2 |
|  |  |  | Złącze BNC na kabel 1/4” | szt. 2 |
|  |  |  | Przewód fiderowy 7/8” 50Ω | mb 300 |
|  |  |  | Przewód koncentryczny 1/4” | mb 40 |
|  |  |  | Ogranicznik przepięć toru antenowego | szt. 2 |
|  |  |  | Szyna ekwipotencjalna | kpl. 1 |
|  |  |  | Opaska uziemiająca na kabel antenowy 1/2” | kpl. 8 |
|  |  |  | Uziom szpilkowy (8x1,5m) | kpl. 4 |
|  |  |  | Opaska uziemiająca | szt. 8 |
|  |  |  | Uchwyt kablowy 7/8” | kpl. 100 |
|  |  |  | Przewód uziemiający LgYżo 50mm2 | mb. 50 |
|  |  |  | Iglica odgromowa z uchwytem | kpl. 1 |
| 8. | System nagłośnienia |  | Sterownik sieciowy systemu nagłośnieniowo – ostrzegawczego | 1 szt. |
|  |  |  | Oprogramowanie konfiguracyjne, diagnostyczne i rejestrujące | 1 szt. |
|  |  |  | Wzmacniacz końcowy mocy 4x125W | 2 szt. |
|  |  |  | Wzmacniacz końcowy mocy 2x250W | 4 szt. |
|  |  |  | Karta nadzoru linii głośnikowej – wzmacniacz | 16 szt. |
|  |  |  | Moduł nadzoru końca linii głośnikowej | 14 szt. |
|  |  |  | Zestaw wsporników do płytek nadzoru (10szt.) | 4 kpl. |
|  |  |  | Obudowa modułu nadzoru linii głośnikowej | 8 szt. |
|  |  |  | Interfejs stacji wywoławczej | 8 szt. |
|  |  |  | Rozdzielacz sieciowy | 1 szt. |
|  |  |  | Interfejs światłowodowy | 6 kpl. |
|  |  |  | Zasilacz 48VDC/1,0A | 4 kpl. |
|  |  |  | Zdalna stacja wywoławcza | 8 kpl. |
|  |  |  | Klawiatura do stacji mikrofonowej | 16 kpl. |
|  |  |  | Przewody połączeniowe 0,5m | 15 kpl. |
|  |  |  | Przewody połączeniowe 2,0m | 3 kpl. |
|  |  |  | Przewody połączeniowe światłowodowe SC-SC duplex | 6 kpl. |
|  |  |  | Przewody połączeniowe UTP-UTP 2.0m | 8 kpl. |
|  |  |  | Głośnik panelowy | 14 szt. |
|  |  |  | Puszka do montażu płaskiego | 14 szt. |
|  |  |  | Głośnik sufitowy | 45 szt. |
|  |  |  | Osłona tylna głośnika sufitowego | 45 szt. |
|  |  |  | Głośnik tubowy | 44 szt. |
|  |  |  | Moduł sterujący głośnika tubowego 50W | 44 szt. |
|  |  |  | Przewód audio wewnętrznych linii głośnikowych TLgYp 2x2,5mm2 | 800 mb. |
|  |  |  | Kabel audio zewnętrznych linii głośnikowych – w ramach projektu sieci | 1 kpl. |
|  |  |  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii głośnikowych 100V YKY 2x6,0mm2 | 6 kpl |
| 9. | System sterowania i kontroli pojazdów i osób, system sterowania i kontroli pojazdów ciężarowych |  | Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych | szt. 7 |
|  |  |  | Czytnik paszportów z interfejsem USB | szt. 26 |
|  |  |  | Kamera OCR IP HD, zestaw: kamera, oświetlacz IR, czujnik radarowy, obudowa IP67 | szt. 24 |
|  |  |  | Kamera liniowa OCR IP HD, zestaw: kamera, oświetlacz IR, czujnik radarowy, obudowa IP67 | szt. 4 |
|  |  |  | Oprogramowanie pomiaru czasu przebywania środka transportu na przejściu granicznym | szt. 1 |
|  |  |  | Kamera 3G GSM do wizualizacji długości kolejki pojazdów | szt. 2 |
|  |  |  | Switch przemysłowy 4xRJ45 + SFP | szt. 9 |
|  |  |  | Switch przemysłowy 8xRJ45 + SFP | szt. 4 |
|  |  |  | Moduł światłowodowy przemysłowy SFP SM 1000BASE-LX/LH | szt. 13 |
|  |  |  | Zasilacz switcha przemysłowego | szt. 13 |
|  |  |  | Panel dotykowy 24": procesor dwurdzeniowy 1,9GHz, 2GB RAM, 2xEthernet, 4xUSB, HDD 80GB, system operacyjny | szt. 2 |
|  |  |  | Oprogramowanie wizualizacyjne, 1500 punktów | szt. 2 |
|  |  |  | Zasilacz wtyczkowy 24V | szt. 2 |
|  |  |  | Sterownik z portem Eth: 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, E-bus, PLC | szt. 20 |
|  |  |  | Terminator magistrali | szt. 20 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający, komunikacyjny RS422/485 | szt. 7 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe | szt. 3 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych | szt. 31 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający 2 wyjścia | szt. 2 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający 8 wyjść | szt. 10 |
|  |  |  | Moduł rozszerzający 2 wyjścia 230VAC | szt. 75 |
|  |  |  | Zasilacz sterownika 24VDC/5A na szynę TH | szt. 20 |
|  |  |  | Przekaźnik z podstawką na szynę TH35 | szt. 100 |
|  |  |  | Rozłącznik izolacyjny | szt. 14 |
|  |  |  | Lampka sygnalizacyjna czerwona | szt. 14 |
|  |  |  | Ochronnik przeciwprzepięciowy SPD typ II | szt. 28 |
|  |  |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 0,03A typu A | szt. 16 |
|  |  |  | Wyłącznik nadprądowy o charakterystyce typu C | szt. 42 |
|  |  |  | Słup stalowy sygnalizacyjny o wysokości 6m do montażu sygnalizatorów lub kamer | szt. 55 |
|  |  |  | Sygnalizator dwukomorowy LED z uchwytami | szt. 74 |
|  |  |  | Sygnał z przycisku UCIECZKA | szt. 64 |
|  |  |  | Przycisk wjazd/wyjazd | szt. 58 |
|  |  |  | Przycisk sterowania / uruchomienia zapór drogowych ZD-UCIECZKA | szt. 2 |
|  |  |  | Pętla indukcyjna 12m | szt. 28 |
|  |  |  | Detektor 2 pętli indukcyjnych | szt. 14 |
|  |  |  | Zasilacz detektora pętli 24VDC na szynę TH | szt. 14 |
|  |  |  | Fotokomórka na słupku | szt. 18 |
|  |  |  | Szafka hermetyczna 750x550mm, Cokół, Płyta poliestrowa, Zamek, Grzałka, wentylator, termostat, szyny TH35 | szt. 13 |
|  |  |  | Szafka hermetyczna 750x750mm, Cokół, Płyta poliestrowa, Zamek, Grzałka, wentylator, termostat, szyny TH35 | szt. 2 |
|  |  |  | Szafa serwerowa 800x1000mm 42U, z wyposażeniem | szt. 2 |
|  |  |  | Półka 19”/1U | szt. 2 |
|  |  |  | Konsola LCD do przełącznika KVM | szt. 1 |
|  |  |  | Przełącznik KVM 16 portów do podłączenia serwerów, rack 19 | szt. 1 |
|  |  |  | Serwer BD, repozytorium z oprogramowaniem bazodanowym | szt. 3 |
|  |  |  | Serwer OCR z licencją na oprogramowanie OCR | szt. 6 |
|  |  |  | Stacja robocza UC: komputer klasy PC z systemem operacyjnym oraz zainstalowanym oprogramowaniem SOC, SOC-T, SKO lub SKR | szt. 26 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 zewnętrzny | mb 2000 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy skrętkowy zewnętrzny żelowany 4x2x0,5mm2 | mb 2500 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy YKY 3x2,5mm2 | mb 8000 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy YKY 4x1,5mm2 | mb 4000 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy YKSLYekw 2x1,0mm2 | mb 1500 |
|  |  |  | Przewód kabelkowy YKSLYekw 8x1,0mm2 | mb 8000 |
| 10. | System WLAN i telefonii DECT IP Służb Celnych |  | AccessPoint w ukompletowaniu: - access point - 1 szt. - antena do access point - 3 szt. - bateria do access point - 1 szt. - przewód zasilający – 1 szt. - zestaw montażowy – 1 szt. - pakiet serwisowy – 1 szt. | kpl. 12 |
|  |  |  | Moduł światlowodowy jednomodowy SFP 2xLC | szt. 7 |
|  |  |  | Kontroler sieci WLAN UC w ukompletowaniu: - kontroler sieci WLAN – 1 szt. - zasilacz – 1 szt. - pakiet serwisowy – 1 szt. - niezbędne licncje – 1 szt. | 1 kpl. |
|  |  |  | Przełącznik zarządzalny 3 warstwy 48 portów w ukompletowaniu: - przełącznik sieciowy zarządzalny 3 warstwy – 1 szt. - moduł światłowodowy jednomodowy 2xLC – 4 szt. | 6 kpl. |
|  |  |  | Przełącznik zarządzalny 3 warstwy 24 porty w ukompletowaniu: - przełącznik sieciowy zarządzalny 3 warstwy – 1 szt. - moduł światłowodowy jednomodowy 2xLC – 4 szt. | 4 kpl. |
|  |  |  | Przełącznik zarządzalny 3 warstwy modularny w ukompletowaniu: - stelaż na 6 kar – 1 szt - supervisor – 1 szt. - karta z 20 portami SFP – 1 szt. - karta z 48 portami RJ45 – 3 szt. - zasolacz – 2 szt - moduł światłowodowy SFP 2xLC – 20 szt. | 1 kpl. |
|  |  |  | Stacja bazowa IP DECT kompatybilna z istniejącym systemem | szt 12 |
|  |  |  | Stacja bazowa IP DECT zewnętrzna kompatybilna z istniejącym systemem w ukompletowaniu - stacja bazowa – 1 szt. - zasilacz – 1 szt. - obudowa zewnętrzna – 1 szt. | 4 kpl. |
|  |  |  | Telefon bezprzewodowy DECT IP z zasilaczem | kpl. 25 |
|  |  |  | Pocket-PC wskazany przez Izbę Celną | kpl. 12 |
|  |  |  | Ładowarka do baterii do Pocket-PC | kpl. 3 |
|  |  |  | Switch zarządalny na szynęTH 10/100 + 2 T/SFP z zasilaczem | kpl. 1 |
|  |  |  | Adapter światłowodowy SC-SC SM niebieski | szt 28 |
|  |  |  | Osłonka spawu | szt. 28 |
|  |  |  | Pigtail SM SC 1 m | szt 28 |
|  |  |  | Tacka na spawy | kpl. 3 |
|  |  |  | Skrzynka zapasów kabla światłowodowego | kpl. 2 |
|  |  |  | Szyna TH do szafy 19" | kpl. 4 |
|  |  |  | Ogranicznik przepięć na szynę TH35 do sieci teleinformatycznych kat. 6 | kpl. 9 |
|  |  |  | Dławiki kablowe | szt. 6 |
|  |  |  | Kabel FTPw kat. 7 zewnętrzny, żelowany | m 270 |
|  |  |  | Wiązka kablowa 4J 250m LC | szt 5 |
|  |  |  | Wiązka kablowa 4J 300m LC | szt 2 |
|  |  |  | Patchcord FTP kat. 7 RJ45–RJ45 l=2m | szt. 9 |
|  |  |  | Patchcord SC-LC SM 2m | szt 50 |
|  |  |  | Moduł RJ45 ekranowany | szt. 9 |
|  |  |  | Rura osłonowa trudnopalna HDPE - 32/2,9 mm | m 32 |
|  |  |  | Listwa elektroinstalacyjna | m 50 |
|  |  |  | Uszczelka kanalizacji kablowej | kpl. 18 |
|  |  |  | Koryto kablowe metalowe 100mm/50mm | m 205 |
| 11. | System łączności radiowej Służb Celnych |  | Radiotelefon cyfrowy w ukompletowaniu biurkowym | kpl. 2 |
|  |  |  | Mikrofon nabiurkowy do radiotelefonu | kpl. 2 |
|  |  |  | Zdalne sterowanie radiotelefonem ZSR VoIP - SERWER | kpl. 2 |
|  |  |  | Zdalne sterowanie radiotelefonem ZSR VoIP - KLIENT | kpl. 2 |
|  |  |  | Zasilacz buforowy 12V/12A | kpl. 2 |
|  |  |  | Akumulator 12V/24Ah | szt. 2 |
|  |  |  | Radiotelefon nasobny cyfrowy | kpl. 10 |
|  |  |  | Antena kierunkowa łączności radiowej | szt. 2 |
|  |  |  | Złącze N na kabel 7/8” | kpl. 4 |
|  |  |  | Złącze N na kabel 1/4” | szt. 4 |
|  |  |  | Złącze BNC na kabel 1/4” | szt. 4 |
|  |  |  | Przewód feeder 7/8” 50Ω | mb 325 |
|  |  |  | Przewód koncentryczny 1/4” | mb 10 |
|  |  |  | Odgromnik toru antenowego o parametrach: Częstotliwość pracy 125 MHz do 1000 MHz; Moc od 125-250 W(UHF) do 375-500 W (VHF); Znamionowy prąd wyładowczy: 50 kA (8/20ms); Energia przepuszczana od 600mJ do 20mJ; VSWR od 1,1 do 1 | 2 szt. |
|  |  |  | Szyna ekwipotencjalna | kpl. 1 |
|  |  |  | Opaska uziemiająca na kabel antenowy 7/8” | kpl. 8 |
|  |  |  | Uziom szpilkowy (2x1,5m) | kpl. 1 |
|  |  |  | Uchwyt kablowy 2x 7/8” | kpl. 200 |
|  |  |  | Przewód uziemiający LgYżo 50mm2 | mb. 50 |