Garwolin, dn. 19.12.2024 r.

HK.9027.1.134.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu** **Wilga:** SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/12/2023/2680/FM/1 z dnia 17.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 10.09.2024 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/09/2024/731/FM/1 z dnia 18.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.83.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 22.10.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga; Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1053/n-1054/n.2024 z dnia 25.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 26.11.2024 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/09/2024/733/FM/1 z dnia 10.12.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Wilga o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę zarządzanego przez**

**Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.**

**Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

Otrzymują:

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin;

1. Gmina Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga;
2. Aa.