**ZAŁĄCZNIK NUMER 2**

**DO ZAPROSZNIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Informacje dotyczące zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie 2 klimatyzatorów w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie przy ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno.

*Pokój nr 1 – Serwerownia oraz pomieszczenie nr 2.*

**Specyfikacja techniczna sprzętu/ wydajność:**

**Jednostka zewnętrzna:**

- moc grzewcza ok. 5,2 kW- bądź równoważne,

- moc chłodnicza ok. 5,0 kW- bądź równoważne,

- zasilanie za pomocą przewodu elektrycznego o przekroju 3x2,5mm2- bądź równoważne

**Jednostka wewnętrzna:**

- moc grzewcza ok. 6,0 kW- bądź równoważne,

- moc chłodnicza ok. 5,2 kW- bądź równoważne

2. Wykonawca dokona oględzin miejsca montażu klimatyzatorów w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie, po oględzinach przedstawi szczegółową ofertę.

3. Montaż należy wykonać w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy

4. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń, przez Dyrektora Stacji- panią Annę Żebrowską, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.5. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w terminie do 14 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane  
w wystawionej fakturze.

**5. Okres gwarancji:**

Gwarancja minimum 24 miesiące na każdy z wyżej wymienionych sprzętów.