|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI**  **ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów**  **skr. poczt. 297**    Znak sprawy: I-I.3141.1.24.2024 | Rzeszów, 2024-08-12 |

**Odpowiedź na pytania Wykonawców**

**Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej niższej  
niż kwota 130 000 złotych netto, na pn.: „Zakup wraz z montażem depozytora kluczy na 50 szt. oraz skrzynki na klucze na 200 szt. w ramach pierwszego wyposażenia**

**Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”**

Informuję, że Wykonawcy 9 sierpnia 2024 r., zwrócili się z następującymi pytaniami:

**Pytanie nr 1:**

 montaż wraz z wpięciem w niezbędne systemy teletechniczne – czy my mamy kłaść LAN? Jeżeli tak to ile m bieżących oraz jak miałaby wyglądać trasa kablowa (korytko/sufit podwieszany)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, należy położyć się LAN do serwerowni SG nad istniejącym sufitem podwieszanym i natynkowo w korytku, Długość skrętki ok. 20 m. Kabel wpiąć w serwerowni w szafie na istniejący switch. Należy uwzględnić odtworzenie istniejącego uszczelnienia ognio i gazoszczelnego (dla Systemu Gaszenia Gazem) przy wejściu do serwerowni.

W załączeniu rzut piętra z dokumentacji powykonawczej.

**Pytanie nr 2:**

 doprowadzenie zasilania – prosimy o opis trasy kablowej oraz opis sposobu położenia kabli korytko/sufit podwieszany) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, należy położyć kabel zasilający na sufitem podwieszanym i natynkowo w korytku. Zamawiający dopuszcza możliwość poprowadzenia zasilania:

* bezpośrednio do rozdzielni w holu pom E 1.19 i zakończenie w rozdzielni oddzielnym zabezpieczeniem – długość kabla ok. 20 mb,
* przyłączenie się do zasilania istniejącego depozytora kluczy – długość kabla ok. 10 mb.

W załączeniu rzut piętra z dokumentacji powykonawczej.

**Pytanie nr 3:**

 Czy oferta ma obejmować aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w depozytorze już zainstalowanym, co jest warunkiem zadziałania synchronizacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Oferta ma obejmować całość prac niezbędnych do realizacji niniejszego zakresu robót, w tym synchronizacji urządzeń.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**( - )**

**Monika Barszcz-Chodkowska**

**Dyrektor Wydziału Infrastruktury**









