Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Deklaracja zużycia gazu w 2024 roku.

Moc umowna – 25 m3/h

| Miesiąc | Zużycie w kWh |
| --- | --- |
| Styczeń | 47 231 |
| Luty | 41 508 |
| Marzec | 36 296 |
| Kwiecień | 28 314 |
| Maj | 11 695 |
| Czerwiec | 6 032 |
| Lipiec | 5 109 |
| Sierpień | 6 035 |
| Wrzesień | 8 971 |
| Październik | 13 251 |
| Listopad | 14 149 |
| Grudzień | 21 636 |
| Razem | 240 227 |