Płońsk, dnia 2 grudnia 2024 roku

NOUP.9020.1.119.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO RZY

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Rzy.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 04.11.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Rzy, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
HKL.9051-1-504/1162,1163,1164/2024 z dnia 12.11.2024 r., nr BP/5199/P/2024 z dnia 12.11.2024 r. oraz nr HKL 07806/2024 z dnia 29.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Sochocin oraz 17 miejscowości gm. Sochocin: Rzy, Bolęcin, Ciemniewo, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Kondrajec, Kołoząb, Idzikowice, Gromadzyn, Biele, Jędrzejewo, Pruszkowo, Drożdżyn, Niewikla, Ślepowrony, Kolonia Sochocin, Wycinki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Rzy, której producentem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.,   ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta i Gminy  Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o .,  ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

- a/a