Nasz znak: HŚ.9020.2.207.2024.AK Skierniewice, dnia 12 listopada 2024 r.

 **Gmina Głuchów**

 **Al. Klonowa 5**

 **96-130 Głuchów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Janisławice do spożycia**

**UZASADNIENIE**

 W dniu 05.11.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Janisławice czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 28.10.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Janisławicach. Raport z badań z dnia 04.11.2024 r.
nr 94959/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu,
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej,
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Janisławice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1.adresat

2.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Zastępca z up. Dorota Rosińska***

*/podpisano elektronicznie/*