**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI**

**SPORAL A – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu**

 **SPORAL S – sterylizacja suchym, gorącym powietrzem**

* Przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta testów dotyczących warunków przechowywania wskaźników biologicznych przed użyciem oraz procedury wykonania procesu sterylizacji
* Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku. Opisać rozmieszczenie wskaźników w komorze sterylizatora.
* Wskaźniki wysterylizowane wraz ze wskaźnikiem kontrolnym (o tym samym numerze serii) zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawilgoceniem np. poprzez włożenie do koperty.
* Próbki dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
* Wraz z wskaźnikami dostarczyćdo laboratorium czytelnie wypełnione **„Zlecenie badania biologicznych wskaźników kontroli skuteczności sterylizacji nr…”** w godzinach 07.30 do 13.30 od poniedziałku do czwartku.

*Uwaga! nie należy otwierać opakowania zewnętrznego, chroniącego wskaźnik biologiczny oraz dostarczyć wskaźniki z aktualnym terminem ważności.*