Zał. 1 Wykaz aktualnie stosowanych metod badawczych

| Lp. | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 2 | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 3 | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |
| 4 | Obecność i liczba Enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN–EN ISO 7899-2 :2004 | A |
| 5 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 6 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 7 | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN 16266:2009 | A |
| 8 | Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. Metoda filtracji membranowej Matryca A: Procedura 7 (pożywka C-GVPC) | PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 | A |
| 9 | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| 10 | Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtracji membranowej | PN-EN 26461-2:2001 | A |
| 11 | Liczba gronkowców Metoda filtracji membranowej | NIZP- PZH ZHK:2007 | A |
| 12 | Obecność domniemanych Salmonella spp. Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 19250:2013-07 z wyłączeniem pkt 8.5.4 | A |

A - Metody akredytowane

NA- Metody nieakredytowane