LMP.9051.1. …….. 2021                                                               Włoszczowa, dnia ………………..……

SPRAWOZDANIE Z BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO

KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI w autoklawie Nr ……………….

DO ZLECENIA NR ………./ PMPiP / S / ………… 2021

Nazwa klienta………………………………………………………………………….....................................

Adres…………………………………………………………………………………………………………..

Kod próbki……………………………………………………………………………………………………..

Ocena próbki…………………………………………………………………………………………………..

Sporal A nr serii ………………………………………………………………………………………………

Typ i nr fabryczny urządzenia kontrolowanego ………………………………………………………………

Instrukcja Pracy I/PMPiP/78 wydanie 3 z dnia 21.03.2019 Metoda rozmieszczenia, pobieranie i transportu testów Sporal A do badań w kierunku kontroli skuteczności procesu sterylizacji.

Metoda diagnostyczna: Procedura Badawcza PB/PMPiP/02 wyd. 2 z 31.08.2016 Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie. Metoda hodowlana przy zastosowaniu spor Geobacillus stearothermophilus ATTC 7953 test Sporal A.

Cel badania: wykrycie (+) lub wykluczenie (-) obecności drobnoustrojów wskaźnikowych – bakterii Geobacillus stearothermophilus na różnych poziomach urządzenia.

Kontrola jakościowa wewnątrzlaboratoryjna:
Test Sporal A nr serii ………………….. bez poddania procesowi sterylizacji    Wynik ……………………………

Kontrola jałowości  wewnątrzlaboratoryjna – podłoże TSB                                 Wynik ……………………………

Badanie wykonane: z odstępstwami – opis: ……………………………………………………………………

/ bez odstępstw) *.

Wynik badania (badanie należy powtórzyć w przypadku wystąpienia istotnych odstępstw od Procedury Badawczej PB/PMPiP/02 wyd. 2 z 31.08.2016 mających wpływ na jego wynik):

| Przedmiot badań | Poziom rozmieszczenia wskaźników w autoklawie | Wynik | Identyfikacja metody |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | prawidłowy wynik – brak wzrostu drobnoustrojów |  |
| Geobacillus stearothermophilus ATTC 7953 - test Sporal A (po poddaniu procesowi sterylizacji) | Góra |  | PB/PMPiP/02 wyd. 2 z dnia 31.08.2016 r. |
|  | Dół |  |  |
|  | Środek |  |  |

Data: rozpoczęcia badania……………………  zakończenia badania……………………

Ocena skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie .........................................................................

………………………………………                                                            …………………………………..

Podpis osoby autoryzującej badanie                                                                     Podpis osoby zatwierdzającej                                                                                                                                                                                                           sprawozdanie z badań

Sprawozdanie otrzymują: 	      1x klient	   1x NS/E	1x a/a

1.  Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych testów.

2.  Sprawozdanie z badań nie może być inaczej powielane, jak tylko w całości.

3. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników badania w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania
     z badań.

4. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność danych uzyskanych od Klienta, w tym jego danych osobowych.

* - niepotrzebne skreślić.

s. 1/1