Sochaczew, dnia 28.12.2023 r.

HKN.9027.315.24.2023

**K O M U N I K A T**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, informuje konsumentów korzystających z wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Serokach, obejmującej zasięgiem miejscowości: Seroki Wieś, Seroki Parcela, Lisice, Pawłowice, Maszna Izbiska, iż wyniki badań fizykochemicznych próbek wody do spożycia, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z punktu na sieci wodociągowej wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru - mangan.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody (jej wygląd i smak), obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z wodą, wzrost mętności. Mangan jest parametrem nie stwarzającym zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.