## Arkusz1
Zał. 2.13
sukcesywna dostawa w 2021r. materiałów do badań laboratoryjnych
roztwory wzorcowe do ICP-MS - dla LBWiG
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | Ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
|  |  |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Roztwór HG, 10ppm w HCL 125 ml | op. | 1
2 | Roztwór 28-pierwiastkowy 100ppmw 5% HNO3, Al., Ba, Cd, Co, Pb, Mn, K, Ag, TI, ZN, Sb, Be, Ca, Cu, Li, Mo, Se, Na, Ti, As, B, Cr, Fe, Mg, Ni, Si, Sr, V, poj. 125 ml | op. | 1
3 | Roztwór 10-pierwiastkowy CAL-1 10ppm w 5% HNO3, Ba, Ce, Pb, Ti, Be, Co, Li, U, Bi, In, Ni, poj. 125 ml | op. | 0
4 | Roztwór 3-pierwiastkowy CAL-17 10ppm Li, Ga, Th 5% HNO3, 250 ml | op. | 0
5 | Roztwór 22-pierwiastkowy, CAL-8 10ppm, 2% HNO3 250 ml | op. | 1
6 | Roztwór chlorków, azotanów i siarczanów Analityk-54, 1000 mg/l każdy, op. 500 ml | op | 1
7 | Analityk - 55, fluorki, bromki, fosforany. Fluorki-3000 mg/l, bromki, fosforany-1000 mg/l, op.125 ml | op | 1
8 | VAR International Standard Solution, mieszanina In, 6Li, Tb, Bi, Sc, Y o stęż. 100ug/ml op. 125ml | op | 1
9 | Bor, stężenie 100ug/ml op. 125ml | op | 1
10 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów BrO3-, 1000ug/ml, matryca H2O op. 125ml | op | 1
11 | Wzorzec pierwiastkowy Na, stężenie 1000mg/l, 500ml | op | 1
12 | Wzorzec pierwiastkowy K, stężenie 1000mg/l, 125ml | op | 1
13 | Wzorzec pierwiastkowy Ca, stężenie 1000mg/l, 500ml | op | 1
14 | Certyfikowany wzorzec twardości wody 500ml | op | 3
15 | Certyfikowany wzorzec jonu amonowego, stężenie 1000ppm,125ml | op | 1
16 | Certyfikowany wzorzec jonów azotynowych, stężenie 1000ppm, 125ml | op | 1
17 | Certyfikowany wzorzec żelaza, stężenie 1000mg/l, 125ml | op | 1
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
………………………………………………………………………………..
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/