Garwolin, dnia 17.12.2024 r.

HK.9027.1.121.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.1.2024 z poboru
próbki wody dokonanego w dniu 09.01.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Lipówki /monitoring przeglądowy/: Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, Łucznica 12,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.27/n.1.2024 z dnia 17.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 28.02.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda podawana do sieci,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/01/2024/4715/FM/1 z dnia 05.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.22.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 19.03.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilawa, Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, Łucznica 12, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.241/n-242/n.2024 z dnia 25.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 24.04.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilawa,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/02/2024/1170/FM/5 z dnia 30.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 17.05.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie
z badań Nr Ł/0/02/2024/1175/FM/1 z dnia 27.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.48.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 09.07.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilawa, Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, Łucznica 12, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.681/n-682/n.2024 z dnia 12.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 22.08.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda podawana do sieci,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/02/2024/1306/FM/1 z dnia 28.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 13.11.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilawa,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/02/2024/1310/FM/1 z dnia 22.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoLipówki**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie**

 **Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa**

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa;
2. Miasto i Gmina Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;
3. Aa.