Garwolin, dnia 21.12.2023 r.

HK.9027.1.138.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Wola Władysławowska**:

SUW Wola Władysławowska – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr:Ł/0/01/2023/2848/FM/1 z dnia 16.02.2023 r; wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika

nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.22.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 14.03.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Sklep Szczypek – Wola Władysławowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.225/n.2023 z dnia 17.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 01.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Wola Władysławowska – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3075/FM/16 z dnia 13.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika

nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Wola Władysławowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3260/FM/8 z dnia 04.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.102.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 14.11.2023 r., z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Wola Władysławowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.1233/n.2023 z dnia 17.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoWola Władysławowska**

**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń**

**Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

**Otrzymują:**

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. Miętne,

 ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

 2. Urząd Gminy Garwolin, 08-400 Garwolin;

 3. Aa.