Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: BA.ot.23.71.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie 
z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia

okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych stacjonarnych typu split i multisplit (80 jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrzne) zainstalowanych w budynku Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zgodnie z załączonym wykazem.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności:

–	czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych;

–	czyszczenie i dezynfekcja  parowników klimatyzatorów;

–	czyszczenie skraplaczy;

–	czyszczenie jednostek zewnętrznych;

–	sprawdzenie czystości wentylatorów oraz ich ewentualne czyszczenie;

–	sprawdzenie parametrów pracy urządzeń;

–	sprawdzenie poprawności odpływu instalacji skroplin;

–	sprawdzenie szczelności układów chłodniczych;

–	sprawdzenie ciśnienia układu chłodniczego;

–	sprawdzenie poprawności działania automatyki;

–	sprawdzenie izolacji termicznej układu chłodniczego;

–	sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych;

–	sprawdzenie elementów konstrukcyjnych - urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych;

–	pisemny raport z przeprowadzonego przeglądu wraz wyszczególnieniem zauważonych nieprawidłowości.

Czyszczenie i dezynfekcja parowników, skraplaczy, filtrów, itp. klimatyzatorów powinno być wykonane przy użyciu środka(ów) nie zawierających szkodliwych dla zdrowia ludzi składników – środki te muszą posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Czyszczenie jednostek zewnętrznych musi być wykonane w taki sposób, aby elewacja budynku nie uległa zabrudzeniu.

- Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia potwierdzenia zlecenia.

- Kryteria oceny ofert: 100 % cena

- Wymagania co do oferty cenowej:

Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest posiadanie autoryzacji firmy LG w celu wykonania wpisu do karty gwarancyjnej, 
po przeprowadzonym przeglądzie (prosimy o przesłanie wraz z ofertą cenową kopii posiadanej aktualnej  autoryzacji LG).

Możliwość wykonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi 
w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

- Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Maciej Łuniewski, tel. (22) 623-12-59,

adres e-mail : maciej.luniewski@minrol.gov.pl

Pan Tomasz Aleksander Kostyra, tel. (22) 623-14-66,

adres e-mail: tomasz.kostyra@minrol.gov.pl

- Termin złożenia oferty: 22 grudnia 2021r., godzina 12.00

- Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres poczty: tomasz.kostyra@minrol.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

podpis dyrektora departamentu/biura

wnioskującego o udzielenie zamówienia

Załącznik do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).**

……………………………………

podpis Wykonawcy

* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

** Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo  2.