KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 26 listopada 2022 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  dotyczy wodociągu zakładowego Malczewo zaopatrującego mieszkańców wsi Malczewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie  przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega  od obowiązujących wymagań 
w zakresie mętności, związków żelaza oraz pod względem bakteriologicznym.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.