Łosice, dnia  29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod.publ. Czuchów

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2020 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Czuchów przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.02.2020r | SUW Czuchów | ŁOS.HKN/11/20/N | OL-LBW.6210.146/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 25.03.2020r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | ŁOŚ.HKN/38/20/KW | OL-LBW.506/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 24.03.2020r. | Szkoła Podstawowa Rusków | ŁOŚ/HKN19/20/N | OL-LBW.6210.268,269,270.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 24.03.2020r. | Szkoła Podstawowa Rusków | ŁOŚ/HKN19/20/N | HKL.9052.1.01823. 2020 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 19.05.2020r. | SUW Czuchów | ŁOŚ.HKN/26/20/N | 412 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 03.06.2020r. | SUW Czuchów | ŁOS.HKN/66/20/KW | OL-LBW.6211.818/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 26.08.2020r. | Szkoła Podstawowa Rusków | Łos.HKN/97/20/KW | OL-LBW.6211.1336/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 02.09.2020r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | Łos.HKN/51/20/N | OL-LBW.6210.741/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.10.2020r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | Łos.HKN/111/20/KW | OL-LBW.6211.1673/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 17.11.2020r. | SUW Czuchów, Zespół Placówek Oświatowych Górki, | Łos.HKN/68/20/N | OL-LBW.6210.993/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 09.12.2020r. | SUW Czuchów | ŁOŚ.HKN/122/20/KW | OL-LBW.6211.1849/z.,3302/z 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Czuchowie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Czuchów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czuchów wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Właściciel  wodociągu

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl