„Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu

- etap budowy stanu surowego zamkniętego w latach 2023 - 2025" na działkach oznaczonych numerami ewid. 202/6 i 202/7, położonych w Bolesławcu, obręb geodezyjny 0004 Miasta Bolesławiec

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

Zakres robót dla etapu 1 związane z budową budynku głównego,wieży do ćwiczeń strażackich oraz przyłączami sanitarnymi objętego postępowaniem przetargowym:

Wstęp: W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym i a przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z projektu budowlano- wykonawczego oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót

I.Roboty budowlane

W skład wchodza nastepujace roboty:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Fundamenty

Roboty izolacyjne fundamentów

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Konstrukcja stalowa

Roboty murarskie i murowe

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

II.Instalacje sanitarne

W skład wchodza nastepujace roboty:

Sieci sanitarne-drenaż terenu

Sieci sanitarne -drenaż wokół budynku

Przyłącza sanitarne:przyłacze wodociągowe,przyłącze kanalizacji deszczowej,przyłacze

kanalizacji sanitarnej

Budynek główny-kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

Uwagi ogólne do postepowania przetargowego dla etapu 1:

1.Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z robotami budowlano- instalacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ, w tym w szczególności:

-koordynacji robót,

-odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia,

-wykonania planu Bioz,

-zapewnienia biura budowy i zaplecza stosownie do swoich potrzeb na placu  budowy,

-zabezpieczenia poboru i dystrybucji mediów do zaplecza i realizacji robót, (wszelkie koszty związane ze zużyciem mediów obciążają Wykonawcę),

-ubezpieczenia budowy oraz koszty wadium,

-wywozu gruzu i odpadów z budowy łącznie z kosztami składowania ich i utylizacji na wysypisku przez firmę mającą aktualne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów,

-utrzymywania na placu budowy czystości i porządku,

-ponoszenia kosztów realizacji dojazdu do budowy, (koszty uzgodnień z odpowiednimi służbami),

-spełnienia wymagań ochrony środowiska,

-koszty ochrony terenu budowy,

-pozostawienia terenu budowy w należytym stanie nadającym się do użytkowania,

-wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i koszty administracyjne, w tym zajęcie pasa drogowego

-koszty opracowania i przygotowania dokumentacji w celu uzyskania zgód administracyjnych

-wykonania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń tymczasowych.

-koszty zapewnienia nadzoru budowy (kierownik budowy, kierownicy robót we wszystkich branżach geodeta itd.)

-koszty badań i sprawdzeń

- dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna powykonawcza wraz z mapą geodezyjną stan na dzień odbioru

2. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy do istniejących uwarunkowań.

3. Wykonawca w ramach świadczenia usług serwisowych winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z usługą serwisową urządzeń, sprzętu i osprzętu, instalacji dostarczonych w wykonanych robotach budowlanych oraz produktów budowlanych wymagających czynności przeglądowych, regulacyjnych, konserwacyjnych w tym w szczególności:

-przeglądy,

-konserwacje,

-własny serwis do wykonywania przeglądów, konserwacji,

-utrzymywania urządzeń w pełnej gotowości,

-części (pakiety serwisowe) i ich wymiana,

-kontroli i sprawdzeń,

-czyszczenia i dezynfekcji,

-nastaw  i  regulacji,

-przyjazdów serwisowych na wezwanie telefoniczne Użytkownika