Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                     do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie  gminy Sadkowice za rok 2021

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                na terenie Gminy Sadkowice za rok 2021

Mieszkańcy gminy Sadkowice zaopatrywani są w wodę do spożycia

z 3 wodociągów publicznych (w 2021 roku jeden wodociąg publiczny                        z miejscowości Kłopoczyn został wyłączony z eksploatacji, mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z sieci wodociągu publicznego w Kaleniu). Woda jest uzdatniana w 2 stacjach uzdatniania wody. W 1 wodociągu (w Kaleniu) woda nie wymaga uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry.  Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku                  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)  i nadaje się do spożycia.

Wszystkie wodociągi oparte są na 4 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń

w 2 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

Z terenu gminy Sadkowice do UE nie są raportowane  wodociągi publiczne.  Nie produkują ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatrują więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto uzyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymuje  właściciel             wodociągów, który zobowiązany jest do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody na terenie gminy Sadkowice jest

- Urząd Gminy – Sadkowice – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Kaleń,  Skarbkowa, Studzianki).

Na terenie gminy Sadkowice uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu. Bez systemu uzdatniania wody surowej                     (podawanej bezpośrednio do sieci z ujęcia głębinowego) pracuje jeden wodociąg – w Kaleniu, gdzie woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 11 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie gminy Sadkowice badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego          w Kaleniu woda do badania pobierana jest 1 raz na kwartał - wodociąg produkujących od 100 – 1000 m³wody/dobę, z pozostałych  wodociągów produkujących poniżej 100m³wody/dobę woda pobierana jest do badań 2 razy  w roku. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producentów wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - PPIS w Rawie Mazowieckiej wydał    16 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminie Sadkowice za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Sadkowice | 5 328 | 5 020 | 3 | 200 385 | 154,98 |

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2021 roku              na terenie Gminy Sadkowice

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Gminy w Sadkowicach | 1.WP-Skarbkowa (Skarbkowa, Lubania, Żelazna, Rudka), 2.WP-Kaleń (Kaleń, Jajkowice, Władysławów, Olszowa Wola, Trębaczew, Sadkowice Nowe, Lutobory, Kaleń Nowy, Bujały, Rokitnica Kąty, Paprotnia, Broniew, Zaborze, Kłopoczyn, Lipna). 3.WP – Studzianki (Gacpary, Lewin, Przyłuski, Zabłocie, Lutobory, Turobowice, Kolonia Turobów, Rzymiec, Pilawy, Szwejki Wielkie i Nowe Szwejki) | 96 372 81 | 650 3 540 830 | Odżelazianie odmanganianie Brak Odżelazianie odmanganianie | brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |