| 1. PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa (specyfikacja) | Jednostka miary | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Numer kat., nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podłoże chromogenne Coliform lab-agar | Zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Skład: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 1,00 g/l Ekstrat drożdżowy 2,00 g/l Chlorek sodu 5,00 g/l Diwodorofosforan sodu x 2H2O 2,20 g/l Pirogronian sodu 1,00 g/l Tryptofan 1,00 g/l Sorbitol 1,0 g/l Disodu wodorofosforan 2,7 g/l Tergitol 15-S-7 surfaktant 0,15 g/l IPTG 0,1 g/l X-ß-Glukoronid CHX 0,10 g/l ß-D-galaktozyd 0,20 g/l Agar 9-18 g/l | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Agar Slanetza-Bartleya (ważny przynajmniej 30 miesięcy od daty otrzymania) | Zgodnie z normą PN-EN ISO 7899-2:2004 Pepton tryptose 20,00 g/l Ekstrakt drożdżowy 5,00 g/l Glukoza 2,00 g/l Azydek sodu 0,40 g/l wodorofosforan dwupotasowy 4,00 g/l Chlorek trifenylotetrazoliowy 0,10 g/l Agar 10-18,00 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,2 ± 0,1 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Agar z ekstraktem drożdżowym 6222 do określania ogólnej liczby drobnoustrojów | Zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004 Skład: pepton z kazeiny 6,0 g/l ekstrakt drożdżowy odwodniony 3,0 g/l agar 10 -20 g/l końcowe pH w 25 °C: 7,2 ± 0,2 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Agar CASO tryptozowo-sojowy (TSA) z polisorbinianem 80 i lecytyną | Skład: Tryptyczny wyciąg kazeinowy 15,00 g/l Pepton sojowy 5,00 g/l Chlorek sodu 5,00 g/l Lecytyna 0,7 g/l Agar 15 -20 g/l dodatkowo pilisorbinian 80 5,0 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,2 ± 0,1 | g | 500 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Mannitol Salt LAB Agar (Chapman) | Skład: Ekstrakt wołowy 1,00 g Mieszanina peptonów 10,00 g D-Mannitol 10,00 g Chlorek sodu 75,00 g Czerwień fenolowa 0,025 g Agar 12-15,00 g Końcowe pH w 25°C: 7,4 ± 0,2 | butelka ml | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże gotowe – TSA Lab-Agar płytki kontaktowe TSA - z agarem tryptozowo - sojowym | do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (bakterii, grzybów) na badanych powierzchniach Skład: Pepton kazeinowy 15,0 g/l Chlorek sodu 5,0 g/l Pepton sojowy 5,0 g/l Agar 15,0 g/l | płytka średnica 55/65mm, pow. płytki 25 cm2 | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże gotowe – SDA z lecytyną i Tweed 80 płytki kontaktowe z chloramfenikolem | do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni na badanych powierzchniach | płytka średnica 55/65mm, pow. płytki 25 cm2 | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże agar TSC z cykloseryną | Zgodnie z normą PN-EN ISO 14189:2016-10 Skład: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 15 g/l Enzymatyczny hydrolizat soi 5 g/l Ekstrakt drożdżowy 5 g/l Disiarczan (IV) sodu (Na2S2O5) bezwodny 1 g/l Cytrynian amonu i żelaza (III) 1g/l Agar 9-18 g/l D-cykloseryna 0,4 g/l | butelka ml | 100 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże gotowe Agar Columbia z 5% krwią baranią | Zgodnie z normą PN-EN ISO 14189:2016-10 Skład: Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy 5,00 g/l enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzecych 8,00 g/l Wyciąg drożdżowy 10,00 g/l Skrobia kukurydziana 1,00 g/l Chlorek sodu 5,00 g/l Skrobia kukurydziana 1,00 g/l Agar 12 – 15,00 g/l odwłókniona krew barania 5% Końcowe pH w 25°C: 7,3 ± 0,2 Trwałość podłoża co najmniej 55 dni od daty produkcji | Płytka, średnica 90 mm | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Acid phosphatase reagent | Zgodnie z normą PN-EN ISO 14189:2016-10 Zestaw 6 fiolek odczynnika + butelka buforu octanowego Skład: Sól diodowa kwasu 1-naftylofosforowego (V) 0,4 g Błekit trwały B (o-dianizydyno (bis) diazowana podwójna sól cynku) 0,8 g Bufor octanowy 20 ml | - | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże Schaedler bulion / ( analogiczne do Wrzoska lub Liver Broth) | Do namnażania bakterii beztlenowych Clostridium perfringens Skład: Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy 5,6 g/l Enzymatyczny hydrolizat mączki sojowej 1,0 g/l Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 5,0 g/l Ekstrakt drożdżowy 5,0g/l Chlorek sodu 1,7 g/l Fosforan potasu 0,82 g/l Glukoza 5,82 g/l Tris 3,0 g/l Hemina 0,01 g/l L-cystyna 0,4 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,6 ±0,2 | butelka ml | 100 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Bulion z acetamidem | Zgodnie z normą 16266:2009 Skład: Dwuwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4) – 1,0 g/l; Siarczan magnezu bezwodny (MgSO4) – 0,2 g/l; Acetamid-2,0 g/l; Chlorek sodu – 0,2 g/l; Molibdenian sodu (Na2MoO4*2H2O) – 0,5 g/l; Siarczan żelaza (II) (FeSO4*7H2O) – 0,05 g/l | butelka ml | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże gotowe Pseudomonas Agar CN | Zgodnie z normą PN-EN ISO 16266:2009 Skład: Pepton żelatynowy - 16,0 g/l; Hydrolizat kazeiny -10,0 g/l; Siarczan potasu (bezwodny) - 10,0 g/l; Chlorek magnezu (bezwodny) MgCl2 – 1,4 g/l; Glicerol -10 ml; Agar - 11,0-18,0 g/l; CN suplement Bromek cetylotrimetyloamoniowy (cetrymide) – 0,2 g/l; Kwas nalidyksowy – 0,015 g/l | Płytka, średnica 55 mm | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Agar odżywczy | Zgodnie z normą PN-EN ISO 16266:2009 Skład: - peton 5,0g/ l; - ekstrakt mięsny 1,0 g/l; - ekstrakt drożdzowy 2,0 g/l; - chlorek sodu 5,0 g/l; - agar 15,0 g/l | płytka 90 mm | 10 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Agar Sabouraud Dextrose z chloramfenikolem | Skład: Pepton mięsny i kazeinowy 10,00 g/l Glukoza 40,00 g/l Agar 15,00 g/l Chloramfenikol 0,50 g/l Końcowe pH w 25°C: 5,6 ± 0,2 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem | Zgodnie z normą PN-EN ISO 7899-2:2004 Pepton 3,00 g/l Trypton 17,00 g/l Ekstrakt drożdżowy 5,00 g/l Żółć wołowa, odwodniona 10,00 g/l Chlorek sodu 5,00 g/l Cytrynian żelazowo-amonowy 0,50 g/l Azydek sodu 0,15 g/l Eskulina 1,00 g/l Agar 15,00 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,1 ± 0,1 | butelka ml | 100 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Podłoże Endo-LES | Skład: - pepon tryptose - 7,50 g/l, - pepton K lub Tryptone - 3,70 g/l, - tiopepton - 3,70 g/l, - ekstrakt drożdżowy - 1,20 g/l, - laktoza - 9,40 g/l, - wodorofosforan dipotasu - 3,30 g/l, - diwodorofosforan potasu - 1,00 g/l, - chlorek sodu - 3,70 g/l, - deoksycholan sodu 0,10 g/l, - siarczan sodowo – laurylowy 0,05 g/l, - siarczyn sodu 1,60 g/l, - fuksyna zasadowa 0,80 g/l, - agar 14,00 - 16,00 g/l | butelka ml | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże Mac Conkey Lab-Agar | Skład: Pepton kazeinowy 17,00 g/l Pepton mięsny 3,00 g/l Sole żółci No 3 - 1,50 g/l Chlorek sodu 5,00 g/l Laktoza 10,00 g/l Fiolet krystaliczny 0,001 g/l Czerwień obojętna 0,03 g/l Agar 13,50 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,1 ± 0,2 | g | 500 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże Salmonella Shigella Lab- Agar SS | Skład: Ekstrakt wołowy 5,00 g/l Sole żółci No 3- 8,50 g/l Pepton 5,00 g/l Laktoza 10,00 g/l Cytrynian sodu 8,50 g/l Tiosiarczan sodu 8,50 g/l Cytrynian żelaza 1,00 g/l Zieleń brylantowa 0,00033 g/l Czerwień obojętna 0,025 g/l Agar 12-18 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,0 ± 0,2 | g | 500 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże Bismuth Sulfite Lab Agar - WB | Skład: Pepton 10,00 g/l Fosforan dwusodowy (Na2HPO4) 4,00 g/l Ekstrakt wołowy 5,00 g/l Siarczyn bizmutu (wskaźnik) 8,00 g/l Glukoza 5,00 g/l Zieleń brylantowa 0,025 g/l Siarczan żelaza (FeSO4) 0,30 g/l Agar 12-20 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,5 ± 0,2 | g | 500 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Brillant green bile broth 2% Pożywka z laktoza, żółcią i zielenią brylantową | Odwodniona żółć wołowa 20,00 g/l Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,00 g/l Laktoza 10,00 g/l Zieleń brylantowa 0,0133 g/l Końcowe pH w 25°C :7,2 ± 0,2 | Probówka 5 ml | 50 szt. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Osocze królicze liofilizowane | Do wykonywania potwierdzeń w kierunku gronkowców do wykrywania koagulazy, ampułki po 2 ml | ml | 10 po 2 ml | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Ringer (ważny przynajmniej 30 miesięcy od daty otrzymania) Tabletki | Płyn do rozcieńczeń Skład: Chlorek amonowy 0,4 g Wodorowęglan amonowy 0,4 g Chlorek wapniowy dihydrat 0,040 g Chlorek potasowy 0,0525 g Chlorek sodowy 1,125 g Końcowe pH w 25 ˚C 7,0±0,2 | szt. | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże hodowlane, gotowe MUG/EC na mikropłytkach | Zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-3:2002 (mikropłytki zawierają 96 studzienek o poj. 350 µl)/ Pepton tryptonowy 40,0 g/ l Salicyna 1,0 g/l Triton X 100 1,00 g/l MUG( 4-metylumberiferon-beta-D-glukoronian 100,0 mg/l Końcowe pH: 6,9 ± 0,2 Sterylna przylegająca taśma do przykrycia mikropłytek | mikropłytka | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Specjalny płyn do rozcieńczeń (SD) | Zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-3:2002 Syntetyczna sól morska 22,5 g/l Roztwór błękitu bromofenolowego (dowolny) 10 ml/l | g | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Podłoże seleninowo-fosforanowe SF | Do hodowli pałeczek Salmonella spp., Shigella Skład: Pepton Tryptone 5g/l Laktoza 4,0 g/l Di – sodu wodorofosforan 12*hydrat cz.d.a. 10,0 g/l Diwodorofoforan sodu 2 hydrat 1,0 g/l Kwaśny selenin sodu 4,0 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,0 ± 0,2 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Pepton bakteriologiczny (podstawowy) AMINOBAK-Pepton A | dodatek do podłoży mikrobiologicznych Skład: Azot całkowity min.12%; Azot aminowy min. 2,6%; Popiół max.11%; Wilgotność max 6%; pH (2% roztwór) 6.5-7.5 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Pepton tryptone | dodatek do podłoży mikrobiologicznych Azot całkowity min.12,5%; Azot aminowy min. 3,5 %; pH (2% roztwór) 7,0 ± 0,5 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Trypticasein Soy Broth TSB | Skład pożywki: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny – 17,00 g/l; Chlorek sodu – 5,00 g/l; Glukoza jednowodna – 2,50 g/l; Pepton sojowy – 3,00 g/l; Fosforan dwupotasowy – 2,50 g/l Końcowe pH w 25°C: 7,3 ± 0,2 | g | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Podłoże miękkie wg Garda | Do identyfikacji rzęskowych bakterii Salmonella Agar 5,0 g/l Bulion wzbogacony 20,0 g/l Dezoksycholan sodu 0,3 g/l | g | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Kligler Iron Agar (ważny przynajmniej 30 miesięcy od daty otrzymania) | Skład: Hydrolizat kazeinowy 10,0 g Pepton mięsny 10,0g Laktoza 10,0 g Glukoza 1,0 g Cytrynian amonowo –żelazowy 0,5 g Chlorek sodu 5,0 g Czerwień fenolowa 0,025 g Tiosiarczan sodu 0,5 g Agar 15,0 g | g | 200 | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

Wymagania:

Do każdej serii / dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości,  w przypadku podłoży mikrobiologicznych - zawierający informację o kontroli przeprowadzonej na odpowiednich szczepach wzorcowych zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 oraz zawierający mierzalne kryteria żyzności i selektywności a także ocenę ich spełnienia.

Termin ważności  w dniu dostawy do laboratorium - nie krótszy niż 2/3 całego okresu ważności – dotyczy zarówno podłoży jak i odczynników chemicznych i wzorców chemicznych.

Część 1:  PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE zgodnie ze specyfikacją – cena netto PLN: …………..							           (słownie: …………………………… PLN ….  /100) + VAT: ……… PLN

Cena brutto: ……… PLN (słownie: …………………… PLN …. /100).