Maków Mazowiecki, dnia 2020-10-07

HKN.4300.52.2020.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej   (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437  z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie   jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 75/S/Mak sporządzonym w dniu  06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania:  HKL.9052.2061.2020 (cząstkowe) z dnia 07.10.2020 r.,

z punktu zgodności:

-  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim, ul. Generała Pułaskiego 15; punkt      pobrania: kran w kuchni

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 zasilanej z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m3/d  Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6 zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 5

Uzasadnienie

Na podstawie   sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.2061.2020 (cząstkowe) z dnia 07.10.2020 r. wykonanego w ramach  kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załącznikach Nr 1A i 1C  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

Liczba bakterii grupy coli: wynik badania 2 jtk/100 ml i liczba bakterii Escherichia coli: wynik badania 2 jtk/100 ml, próbka wody pobrana 06.10.2020 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.2061.2020  (cząstkowe) z dnia 07.10.2020 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Obecność w wodzie  bakterii Escherichia coli stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim, ul. Generała Pułaskiego 15 06-200 Maków Mazowiecki

Do wiadomości:

- Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6

06-200 Maków Mazowiecki

- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

- Sekcja HŻŻ i PU (w/m)

- Sekcja HDiM (w/m)

- aa.