Załącznik nr 1

Zn. spr.: SA.270.2.3.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego zlokalizowanego na obiekcie szkółki leśnej w miejscowości Czarny Las, podgląd zdalny systemu telewizji przemysłowej po załączeniu systemu alarmowego i podjęcie interwencji w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu przez Grupę Dozorową w czasie do 15 minut. Monitorowanie po łączach za pomocą nadajnika GSM ma obejmować: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamania, alarm napadu oraz awarie.

- Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego, zlokalizowanego w Kwaterze Dewizowej w Niezgodzie, Niezgoda 13, podgląd zdalny systemu telewizji przemysłowej po załączeniu systemu alarmowego i podjęcie interwencji w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu przez Grupę Dozorową w czasie do 15 minut. Monitorowanie po łączach TP S.A. i za pomocą nadajnika GSM ma obejmować: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamania, alarm napadu, alarm pożarowy oraz awarie.

- Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego budynku biura Nadleśnictwa Żmigród oraz budynku warsztatowo - magazynowego, ul. Parkowa 4a, Żmigród, podgląd zdalny systemu telewizji przemysłowej po załączeniu systemu alarmowego i podjęcie interwencji w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu przez Grupę Dozorową w czasie do 15 minut. Monitorowanie po łączach TP S.A. i za pomocą nadajnika GSM ma obejmować: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamania, alarm napadu, alarm pożarowy oraz awarie.

- Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Parkowa 4a, Żmigród, podgląd zdalny systemu telewizji przemysłowej po załączeniu systemu alarmowego i podjęcie interwencji w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu przez Grupę Dozorową w czasie do 15 minut. Monitorowanie po łączach TP S.A. i za pomocą nadajnika GSM ma obejmować: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamania, alarm napadu, alarm pożarowy oraz awarie.

- Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego terenu Tartaku w Korzeńsku,            ul. Wrocławska 26, 55-140 Żmigród podgląd zdalny systemu telewizji przemysłowej po załączeniu systemu alarmowego i podjęcie interwencji w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu przez Grupę Dozorową w czasie do 15 minut, po łączach za pomocą nadajnika GSM lub innych ma obejmować: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamania, alarm napadu oraz awarie.

- Dokonywanie comiesięcznych przeglądów konserwacyjno - serwisowych systemu alarmowego i systemu transmisji danych zamontowanego w monitorowanych obiektach Zleceniodawcy.

OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU

- System telewizji przemysłowej i system alarmowy na terenie szkółki leśnej Czarny Las.

System telewizji przemysłowej oparty jest na rejestratorze BCS CVR z możliwością podglądu po sieci oraz zapisu podglądu na dysku 2TB z wykorzystaniem jednej kamery kolorowej z doświetlaczem IR i 2 kamer obrotowych zainstalowanych na słupach pomiędzy świetlicą, a garażami.

Opis kamer:

| 1. | Kamera obrotowa na słupie | Pomiędzy świetlicą, a garażami |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kamera obrotowa | Na słupie na środku placu |
| 3. | Kamera stała | Widok na wjazd główny do szkółki |
| 4. | 8 Rezerwa |  |

System alarmowy podzielony jest na trzy strefy:

| 1. | Magazyn, stacja pomp, biura |
| --- | --- |
| 2. | Świetlica i chłodnia pod świetlicą |
| 3. | Garaże |

Sterowanie systemem możliwe dzięki trzem klawiaturom zewnętrznym i klawiaturze LCD w korytarzu budynku biurowego. Wyłączenie możliwe jest przy użyciu haseł lub breloka.

Wykaz sprzętu:

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz UPS Quer Kom 0552 | 1 szt. |
| 2. | Dysk 2000GB | 1 szt. |
| 3. | Kamera obrotowa BCS SD2023 H | 1 szt. |
| 4. | Rejestrator BCS-CVR0401QE-III | 1 szt. |
| 5. | Kamera obrotowa BCS SD6323-H | 1 szt. |
| 6. | Kamera zewnętrzna z doświetlaczem BCS-TQ4200IR3 | 1 szt. |
| 7. | Ogranicznik przepięć OPV-1S | 3 szt. |
| 8. | Obudowa AWO-256 | 1 szt. |
| 9. | Obudowa rejestratora | 1 szt. |
| 10. | Transformator video | 6 szt. |
| 11. | Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V2A | 1 szt. |
| 12. | Zasilacz kamery obrotowej 24V3A | 2 szt. |
| 13. | Router Tp-Link TL-R402M | 1 szt. |
| 14. | Płyta główna centrali mikroprocesowej SATEL INTEGRA 64 | 1 szt. |
| 15. | Płyta podcentrali mikroprocesowej SATEL CA-64 PP | 1 szt. |
| 16. | Płyta ekspandera wejść SATEL CA-64E | 1 szt. |
| 17. | Manipulator LCD do sterowania systemem SATEL INT-KLCD-GR | 1 szt. |
| 18. | Manipulator zewnętrzny LED z czytnikiem kart - w breloku SATEL INT-SCR-BL | 3 szt. |
| 19. | Czujnik przestrzenny dualny PARADOX 525 DM / 525 D | 9 szt. |
| 20. | Czujnik magnetyczny SD 2541 i inne | 14 szt. |
| 21. | Akumulator 18Ah | 2 szt. |
| 22. | Obudowa LCD PULSAR AWO352 | 3 szt. |
| 23. | Obudowa PULSAR AWO256 | 1 szt. |
| 24. | Obudowa PULSAR AWO208 | 1 szt. |
| 25. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SATEL SP4001 R | 3 szt. |
| 26. | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny ELEKTAL SP-4 | 6 szt. |
| 27. | Moduł Satel GSM LT-1 | 1 szt. |
| 28. | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny Syrena TA-399 | 1 szt. |
| 29. | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny Syrena HC-402B | 1 szt. |
| 30. | Czujnik przestrzenny Satel Aqua | 1 szt. |
| 31. | Obudowa AWO-000 | 1 szt. |
| 32. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SPL | - szt. |

- System instalacji sygnalizacyjno alarmowej SSWiN oraz system kamer CCTV na obiekcie Kwatery Dewizowej Niezgoda 13.

W skład systemu SSWiN oraz systemu CCTV Kwatery Dewizowej wchodzą:

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka alarmowa SATEL integra 24 | 1 szt. |
| 2. | Kontroler ABAX SATEL | 1 szt |
| 3. | Obudowa centrali plastikowa | 1 szt. |
| 4. | Akumulator 18 Ah | 1 szt. |
| 5. | Czujnik bezprzewodowy APD-100 | 11 szt. |
| 6. | Czujnik przewodowy AQUA PLUS | 2 szt. |
| 7. | Kamera HikVision DS.-2CE16D0T-IR | 1 szt. |
| 8. | Czujnik magnetyczny SD 2541 | 3 szt. |
| 9. | Radiolinia plus dwa piloty ELMES UMB-100H (napad) | 1 szt. |
| 10. | Czujnik pożarowy dymu ASD-100 | 2 szt. |
| 11. | Manipulator LCD SATEL INT-KLCD-GR | 3 szt. |
| 12. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny | 2 szt. |
| 13. | Kamera zewnętrzna duża z IR | 3 szt. |
| 14. | Kamera kopułkowa zewnętrzna z IR | 2 szt. |
| 15. | Rejestrator BCS-XVR0801-II | 1 szt. |
| 16. | Dysk HDD 1 TB | 1 szt. |
| 17. | Zasilacz do kamer Pulsar 12V | 1 szt. |
| 18. | Wzmacniacz sygnału – dzierżawcy | 3 szt. |
| 19. | Router Huawei LTE – dzierżawcy | 1 szt. |
| 20. | Szafa rakowa wisząca 19” | 1 szt. |
| 21. | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny SP-4 | 2 szt. |
| 22. | Transformator video | - szt. |

- System telewizji przemysłowej i system alarmowy budynku biurowego oraz warsztatowo-magazynowego Nadleśnictwa Żmigród ul. Parkowa 4a.

System telewizji przemysłowej oparty jest na rejestratorze BCS DVR z możliwością podglądu na monitorze w pomieszczeniu rejestratora i po sieci w wyznaczonych komputerach w firmie oraz zapisu podglądu na trzech dyskach 2TB z wykorzystaniem sześciu kamer obrotowych i czterech kamer z doświetlaczem IR.

Opis kamer:

|  | OPIS KAMER |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kamera obrotowa | przy bramie od obwodnicy |
| 2. | Kamera obrotowa | na warsztaty daszek |
| 3. | Kamera obrotowa | od parku na stację |
| 4. | Kamera obrotowa | od obwodnicy na stację |
| 5. | Kamera obrotowa | warsztat w środku |
| 6. | Kamera stała | klatka schodowa administracji |
| 7. | Kamera stała | brama wjazdowa przy archiwum |
| 8. | Kamera stała | brama wjazdowa od obwodnicy |
| 9. | Kamera obrotowa | budynek archiwum narożnik od ulicy |
| 10. | Kamera stała | korytarz parter w stronę windy |

System alarmowy podzielony jest na sześć stref:

| 1. | Budynek administracji |
| --- | --- |
| 2. | Magazyn broni |
| 3. | Magazyn broni |
| 4. | Magazyn |
| 5. | Warsztaty i garaże |
| 6. | Plac wewnątrz zakładu i stacja paliw |

Sterowanie systemem możliwe dzięki klawiaturom zewnętrznym i szafce klawiatury LCD. Wyłączenie możliwe jest przy użyciu haseł lub breloka.

Wykaz sprzętu:

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz Quer Kom 553 1000VA (rejestrator) | 1 szt. |
| 2. | Zasilacz Quer 600VA (warsztat, archiwum, serwer) | 3 szt. |
| 3. | Uchwyt narożny kamer obrotowych | 5 szt. |
| 4. | Monitor LCD 19” 4/3 ii Yama | 1 szt. |
| 5. | Klawiatura do obsługi rejestratorów i kamer obrotowych BCS NKBDB 12V | 1 szt. |
| 6. | Dysk 2000 GB | 3 szt. |
| 7. | Rejestrator 16-kanałowy BCS DVR1604HF-L | 1 szt. |
| 8. | Kamera obrotowa BCS SD6565-EH | 3 szt. |
| 9. | Kamera obrotowa BCS SD6523-H | 1 szt. |
| 10. | Kamera obrotowa F-SDM-271P | 1 szt. |
| 11. | Szafa RACK 19” 12U 600 mm wisząca | 1 szt. |
| 12. | Kamera przemysłowa Di560 | 1 szt. |
| 13. | Kamera zewnętrzna z doświetlaczem IR VI 600 | 2 szt. |
| 14. | Separator video SV1000/4-G | 2 szt. |
| 15. | Separator video SV1000P | 7 szt. |
| 16. | Ogranicznik przepięć linii symetrycznej RS-485 OPRS1 | 6 szt. |
| 17. | Transformator video | 24 szt. |
| 18. | Zasilacz stabilizowany impulsowy Z 2A/12V | 3 szt. |
| 19. | Zasilacz kamery obrotowej | 6 szt. |
| 20. | Płyta główna centrali mikroprocesorowej SATEL INTEGRA 128 | 1 szt. |
| 21. | Płyta podcentrali mikroprocesorowej SATEL CA-64 PP | 2 szt. |
| 22. | Płyta ekspandera wejść SATEL CA-64E | 4 szt. |
| 23. | Manipulator LCD do sterowania systemem SATEL INT-KLCD-GR | 1 szt. |
| 24. | Manipulator zewnętrzny LED Satel INT-SCR-BL z czytnikiem | 3 szt. |
| 25. | Czujnik przestrzenny dualny PARADOX 525 DM / 525 D | 24 szt. |
| 26. | Czujnik przestrzenny dualny zewnętrzny Bosch OD850 | 3 szt. |
| 27. | Czujnik magnetyczny SD 2541 | 10 szt. |
| 28. | Akumulator 18Ah | 3 szt. |
| 29. | Obudowa podcentrali PULSAR AWO256 | 3 szt. |
| 30. | Obudowa LCD PULSAR AWO353 | 2 szt. |
| 31. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SATEL SP4001 R | 5 szt. |
| 32. | Sygnalizator zewnętrzny akustyczny ukryty TA915 | 2 szt. |
| 33. | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny ELEKTAL SP-4 | 6 szt. |
| 34. | Czujnik dymu Sareme NB338-4H-12 | 8 szt. |
| 35. | Klawiatura INT-S (magazyn broni) | 1 szt. |
| 36. | Radiolinia Satel RX-1K | 1 szt. |
| 37. | Sygnalizator wewnętrzny | 3 szt. |
| 38. | Klawiatura INT-S (magazyn broni) | 1 szt. |
| 39. | Listwa antynapadowa Danton | 1 szt. |
| 40. | Moduł Satel GSM LT-1 | 1 szt. |
| 41. | Czujnik magnetyczny wpuszczany | 9 szt. |
| 42. | Czujnik dymu ADR-20R | 2 szt. |
| 43. | Czujnik dualny Satel Grey | 4 szt. |
| 43. | Obudowa połączeniowa AWO-000 | 1 szt. |
| 43. | Obudowa centrali | 1 szt. |
| 43. | Obudowa LED | 1 szt. |
| 43. | Piszczek | 1 szt. |
| 43. | Dioda LED | 4 szt. |
| 43. | Kamera obrotowa IPOX PX-SDH2010 | - szt. |

- System telewizji przemysłowej i system alarmowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, Żmigród ul. Parkowa 4a.

System telewizji przemysłowej oparty jest na rejestratorze BCS NVR z możliwością podglądu na monitorze w pomieszczeniu rejestratora i po sieci w wyznaczonych komputerach w firmie oraz zapisu podglądu na dysku 4TB z wykorzystaniem dziesięciu kamer IP, w tym sześciu tubowych i czterech kopułowych z doświetlaczem IR .

Opis kamer:

| 1. | Korytarz wejście główne |
| --- | --- |
| 2. | Sala konferencyjna od wejścia głównego |
| 3. | Sala konferencyjna od serwerowni |
| 4. | Korytarz zaplecze (klawiatura LCD) |
| 5. | Parking od frontu (wejście kuchni) |
| 6. | Przejście z tyłu od stacji paliw |
| 7. | Parking od stacji paliw Nadleśnictwa |
| 8. | Parking od frontu Nadleśnictwa |
| 9. | Wejście główne |
| 10. | Przejście z tyłu od Plantagu |
| 11-16. | rezerwa |

System alarmowy pracuje w jednej strefie poprzez sterowanie systemu z klawiatury LCD. Wyłączenie możliwe jest przy użyciu hasła.

Wykaz sprzętu:

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz PoE ze switchem "16" EXPERT-POE-1616 247W | 1 szt. |
| 2. | Zasilacz UPS | 1 szt. |
| 3. | Rejestrator BCS-NVR16015ME-II | 1 szt. |
| 4. | Dysk 4 TB | 1 szt. |
| 5. | Router LINKSYS BEFSR41EU v4 | 1 szt. |
| 6. | Kamera kopułkowa IP NOVUS z IR 3,6mm | 4 szt. |
| 7. | Kamera tubowa IP NOVUS z IR NVIP-2DN3020H | 5 szt. |
| 8. | Krosownica do skrętek "16" | 1 szt. |
| 9. | Płyta główna centrali mikroprocesorowej SATEL INTEGRA 64 | 1 szt. |
| 10. | Płyta ekspandera wejść SATEL CA-64E | 1 szt. |
| 11. | Manipulator LCD do sterowania systemem SATEL INT-KLCD-GR | 1 szt. |
| 12. | Akumulator 18Ah | 1 szt. |
| 13. | Czujnik przestrzenny PIR DSC | 16 szt. |
| 14. | Czujnik magnetyczny SATEL S-4 | 5 szt. |
| 15. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SATEL SP-4001 | 1 szt. |
| 16. | Obudowa centrali AWO-256 | 1 szt. |
| 17. | Kamera IP BCS-TIP3200IR | 1 szt. |
| 18. | Brama SIEMENS 4101 | 1 szt. |
| 19. | Zasilacz impulsowy 12V4A | 1 szt. |
| 20. | Moduł Satel GSM LT-1 | - szt. |

- System telewizji przemysłowej i system alarmowy na terenie Tartaku w Korzeńsku, ul. Wrocławska 26

System telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze BCS XVR z możliwością podglądu w Internecie oraz zapisu podglądu na dysku twardym, z wykorzystaniem dwóch kamer tubowych i jednej obrotowej.

Opis kamer:

| 1. | plac od bramy |
| --- | --- |
| 2. | plac od obwodnicy |
| 3. | słup od biura |
| 4. | Rezerwa |

Wykaz sprzętu:

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dysk 2TB | 1 szt. |
| 2. | Rejestrator BCS-XVR0401 | 1 szt. |
| 3. | Kamera tubowa (2Mpx, 2,8 mm), hermetyczna z oświetleniem IR | 2 szt. |
| 4. | Kamera obrotowa (2Mpx, 4-96 mm) hermetyczna z oświetleniem IR | 1 szt. |
| 5. | Konwerter BNC/skrętka | 6 szt. |
| 6. | Reduktor napięcia RN500 | 1 szt. |
| 7. | Przetwornica DC/DC | 1 szt. |
| 8. | Zasilacz systemowy buforowy z osprzętem | 2 szt. |
| 9. | Akumulator zasilania awaryjnego | 2 szt. |
| 10. | Obudowa zasilaczy MPL-256 | 1 szt. |
| 11. | Moduł zabezpieczenia akumulatora ZB-1 | 2 szt. |
| 12. | Antena – Router Wi-Fi (IGAZ) | 1 szt. |

Działanie systemu będzie podzielone na dwie części. Pierwsze zabezpieczenie placu podczas braku personelu na obiekcie, drugie zabezpieczenie byłego budynku administracji. Do dostępu na teren obiektu będzie służył pilot. Włączenie systemu potwierdzone świeceniem diody. Do wprowadzenia kodów służy klawiatura LCD. Urządzenia posiadają zasilanie niezależne od napięcia  sieci.

Informacja o alarmie: lokalna - sygnalizatory zewnętrzne optyczno-akustyczne i akustyczne, lokalna- sygnalizatory wewnętrzne akustyczne, pozamiejscowa - podłączenie do stacji monitorującej.

|  | Nazwa i rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna Integra 32 | 1 szt. |
| 2. | Manipulator LCD | 1 szt. |
| 3. | Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni PTX50 | 4 szt. |
| 4. | Odbiornik jednokanałowy Elmes | 1 szt. |
| 5. | Czujnik przestrzenny przewodowy Satel Grey | 4 szt. |
| 6. | Czujnik magnetyczny | 1 szt. |
| 7. | Sygnalizatorów wewnętrznych akustyczno optycznych | 1 szt. |
| 8. | Sygnalizator zewnętrznych akustyczno optyczny | 1 szt. |
| 9. | Sygnalizator akustyczny | 1 szt. |
| 10. | Obudowa centrali | 1 szt. |
| 11. | Akumulator 18Ah | 1 szt. |
| 12. | Moduł GSM z anteną | 1 szt. |
| 13. | Expander pilotów INT-RX-S | 1 szt. |