| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.22.2021.NŚ 						Tczew, dnia 19.04.2021r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Tczew za rok 2020r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie gminy Tczew:

## Boroszewo, Czarlin, Lubiszewo, Swarożyn, Małe Turze, Rukosin, Waćmierek, Zajączkowo, Turze Duże, Łukocin oraz Szczerbięcin

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza co następuje:

## Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Tczew – ujęcia w miejscowościach: Boroszewo, Czarlin, Lubiszewo, Swarożyn, Małe Turze, Rukosin, Waćmierek, Zajączkowo, Turze Duże, Łukocin oraz Szczerbięcin odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), za wyjątkiem :

## - incydentalnego przypadku wykrycia obecności bakterii grupy coli w wodzie, ponadnormatywnej wartości manganu oraz nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Boroszewo, które zostały natychmiastowo usunięte poprzez działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów oraz dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Na czas działań naprawczych przedsiębiorstwo wodociągowe podłączyło mieszkańców miejscowości Boroszewo, Wędkowy oraz Liniewka do zastępczego źródła wody. W wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego potwierdzono skuteczność działań naprawczych (Tabela nr 1);

## - incydentalnych przypadków wykrycia obecności bakterii grupy coli w wodzie w badaniu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC, zapachu nieakceptowalnego, gnilnego w wodzie z wodociągu publicznego Lubiszewo w próbkach popranych w ramach interwencji na jakość wody konsumenta. Wszystkie przekroczenia mikrobiologiczne zostały niezwłocznie usunięte w wyniku działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe polegające na płukaniu filtrów oraz dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej i potwierdzone prawidłowymi wynikami badań jakości wody. Na czas działań naprawczych przedsiębiorstwo wodociągowe podłączyło mieszkańców Lubiszewa, Stanisławie i Szpęgawy do wodociągu miejskiego w Tczewie  (Tabela nr 1);

## - incydentalnego przypadku nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Swarożyn, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu filtrów na stacji uzdatniania wody (Tabela nr 1);

## - incydentalnego przypadku nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Turze Duże, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej (Tabela nr 1);

## - incydentalnego przypadku nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Łukocin, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej (Tabela nr 1);

## - incydentalnego przypadku nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Szczerbięcin, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej (Tabela nr 1);

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Tczew

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | Data pobierania próbki | Punkt czerpalny pobierania próbki | Zakres badań | Rodzaj kontroli | kwestionowane parametry/ działania naprawcze | Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Boroszewo (Boroszewo Wędkowy Liniewko) | 198,1 | 1031 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.03.20 | Budynek mieszkalny Wędkowy 6 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.07.20 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | mangan- 107 µg/l /płukanie filtrów | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 18.09.20 | Budynek mieszkalny Wędkowy 6 | mop2) | KW4) | Bakterie grupy coli>100 jtk Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk zastępcze źródło wody dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 17.09.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.09.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.09.20 | Budynek mieszkalny Wędkowy 6 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek mieszkalny Wędkowy 6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Czarlin (Czarlin Knybawa Bałdowo) | 947,3 | 2099 | 13.01.20 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.03.20 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | Kurek w budynku przedszkola, ul. Szkolna | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.08.20 | Kurek w budynku przedszkola, ul. Szkolna | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.09.20 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubiszewo (Lubiszewo Szpęgawa Stanisławie) | 203,3 | 1642 | 13.01.20 | Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, ul. Sambora 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.03.20 | budynek mieszkalny, Stanisławie nr 43 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | budynek mieszkalny w Szpęgawie ul. Brzozowa 10 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Bakterie grupy coli>100 jtk /zachlorowane i płukanie zbiornika retencyjnego, zastępcze źródło wody | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 31.08.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.09.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.09.20 | Zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody Lubiszewio | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.09.20 | budynek mieszkalny w Szpęgawie ul. Brzozowa 10 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.09.20 | Zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody w Lubiszewie | int3) | PIS5) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk zapach- nieakceptowalny- gniliny /dezynfekcja zbiornika zastępcze źródło wody | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 25.09.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | PIS5) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk zapach- nieakceptowalny- gniliny /płukanie filtrów zastępcze źródło wody | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 25.09.20 | Sklep spożywczy, ul. Sambora | int3) | PIS5) | zapach- nieakceptowalny- gniliny /zastępcze źródło wody | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 25.09.20 | Budynek mieszkalny, Stanisławie nr 2 A | int3) | PIS5) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk zapach- nieakceptowalny- gniliny / płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej zastępcze źródło wody | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek mieszkalny, Stanisławie nr 43 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.11.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Swarożyn (Swarożyn Zabagno) | 148,3 | 1698 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny, Zabagno 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 31.03.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk Płukanie filtrów | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 07.04.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szkolna 2 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.08.20 | Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szkolna 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.09.20 | Budynek mieszkalny, Zabagno 3 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Oczyszczalnia ścieków | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Małe Turze (Małe Turze) | 37 | 478 | 13.01.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | Budynek mieszkalny, ul. Długa 33/6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Budynek mieszkalny ul. Leśna 11 G/7 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.09.20 | Budynek mieszkalny ul. Leśna 11 G/7 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Rukosin (Rukosin, część Łukocina,) | 10,6 | 127 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny, Łukocin 11 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Waćmierek (Waćmierek Rokitki Śliwiny) | 543,3 | 845 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny, Śliwiny 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | Budynek mieszkalny, ul. Jantarowa 10 (sieć Gniszewo) | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Budynek mieszkalny, Waćmierek nr 7/2 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.08.20 | Budynek mieszkalny Śliwiny 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek mieszkalny Waćmierek nr 7/2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Zajączkowo (Dabrówka, Zajaczkowo) | 77,1 | 989 | 12.02.20 | Budynek mieszkalny Zajączkowo nr 26/4 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.03.20 | budynek mieszkalny Dąbrówka 4/2 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 21.08.20 | Budynek mieszkalny Zajączkowo nr 26/4 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Turze Duże (Turze Duże, Damaszka, Zwierzynek Małżewo, Małżewko, Goszyn) | 118,5 | 1608 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny, Goszyn 8A/1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 31.03.20 | Budynek mieszkalny Małżewo nr 29 | mok1) | KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk Płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 04.07.20 | Budynek mieszkalny Małżewo nr 29 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Budynek mieszkalny, Goszyn 8A/1 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 21.08.20 | Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łukocin (Łukocin, Malenin, Miłobądz Mieścin) | 204,1 | 1724 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny Mieścin nr 34E | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 31.03.20 | Sklep spożywczy, ul Kolejowa 12B/10 | mok1) | KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk Płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 04.07.20 | Sklep spożywczy, ul Kolejowa 12B/10 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Budynek mieszkalny Mieścin nr 34E | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 21.08.20 | Budynek mieszkalny Łukocin 13 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Sklep spożywczy, ul Kolejowa 12B/10 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Szczerbięcin (Szczerbięcin, Dalwin, Świetlikowo) | 60,3 | 873 | 13.01.20 | Budynek mieszkalny Szczerbięcin 15 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 31.03.20 | Budynek mieszkalny w Maleninie ul. Długa 30 | mok1) | KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk Płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 04.07.20 | Budynek mieszkalny w Maleninie ul. Długa 30 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.06.20 | Budynek mieszkalny Szczerbięcin 15 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 21.08.20 | Budynek mieszkalny Szczerbięcin 15 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek ubojni, Dalwin 26 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki,  jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, srebro, miedź, chlorki wolne i związane,  Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen;

- int3) - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w roku 2020 monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium Hamilton S.A. na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni oraz w laboratorium zakładowym – Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Tczew, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzone kontrole jakości wody do spożycia w roku 2020 na terenie gminy Tczew potwierdzają, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Gminy Tczew

- Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- a/a