Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 29.05.2023r. Nr 97/2023

2 minuty

Komunikat Nr 6 z dnia 29.05.2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

dotyczący wodociągu w Palędziu Dolnym gm. Mogilno

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

- W związku z brakiem przydatności wody do spożycia produkowanej przez SUW w Palędziu Dolnym z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 º C w ilości > 300 jtk/1ml oraz wykrycia bakterii grupy coli w ilości od 5 do 31 jtk/100ml, dostarczanej konsumentom w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie                   gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki - gm. Trzemeszno i przełączenia zasilania w wodę na w/w terenie do  SUW w Niestronnie zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż               w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Palędziu Dolnym                                       z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi, po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.