**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I)**

### **Dostawa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dwóch sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych - o mocy minimalnej 5 kW.**

### Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych dlapotrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie :

### agregaty fabrycznie nowe;

### agregaty przenośne, trójfazowe agregaty prądotwórcze o mocy minimalnej 5 kW;

1. wyposażony w silnik spalinowy benzynowy o rozruchu manualnym, elektroniczną regulacją napięcia (AVR), prądnicę synchronicznej o stopniu ochrony min. IP 23;
2. pojemności zbiornika paliwa minimum 6l;
3. napięcie 400/230V, częstotliwość 50Hz;
4. waga nie więcej jak 75 kg;
5. gwarancja min. 24 miesiące;
6. cena dostawy agregatów do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;
7. dostawa do Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Rzeszowie ul. Styki 3, 35-006 Rzeszów działającego w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

**Bogdan Mazur**

**Dyrektor Wydziału**

**Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**