Znak sprawy: NHŚ.9011.3.12.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

ul. Kościelna 2

87 – 630 Skępe

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA MIASTA I GMINY SKĘPE ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Skępe                       zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

- Miasto i Gmina Skępe

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujętymi w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe

- Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie, Rumunki                                       Skępskie, gm. Skępe

- Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe (nowy obiekt),

Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego                        na dzień 30.06.2021r. wynosiła 7424 osób, z czego większość ludności korzysta z wody                  przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne tj.: 4743 osób WP Skępe, 1663 osób z WP Wólka i ok. 768 osoby z WP Kukowo. Ponadto ok. 97 osób                       zaopatrywanych jest w wodę do spożycia z wodociągów publicznych Tłuchowo, Jasień,                      gm. Tłuchowo, Nadróż, gm. Rogowo, Choczeń, gm. Mochowo.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 410880,5 m3 (w tym wodociąg publiczny Skępe 297730,5 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe 71978 m3 i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 41172 m3). Dodatkowo roczna produkcja wodociągu lokalnego Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe wyniosła – 438 m3; wodociągu             lokalnego przy barze i polu biwakowym nad Jeziorem Łąkie, Rumunki Skępskie, gm. Skępe – 49,6 m3, Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe – 12,4 m3).

Na terenie gminy są jeszcze 3 miejscowości (Chałacie, Modrzewie, Kamienica) nie posiadające sieci wodociągowej.

W roku 2021r. nie wykonano nowych inwestycji i modernizacji.

Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymogom sanitarnym:

Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe - W okresie sprawozdawczym stwierdzono               przekroczenia norm fizykochemicznych w 1 próbce wody pobranej w ramach nadzoru                    sanitarnego, oraz w 1 w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenia dotyczyły poziomu              manganu. Z uwagi na znaczne przekroczenia poziomu manganu (62 - 200µg/l – norma 50µg/l ) wszczęto postępowania z urzędu w celu wyegzekwowania poprawy jakości wody.

Dostawca wody podjął niezwłoczne działania naprawcze i przedłożył kontrolne wyniki badań spełniające aktualne normy – postępowanie zostało umorzone w całości.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich,          gm. Skępe, obiekt posiadający własne ujęcie wody. Właściciel w dniu 23 czerwca 2021r. przedłożył kontrolne badania próbki wody spełniającej wymagania mikrobiologiczne i tym samym wykonał obowiązki nałożone decyzją z 2020r. dot. warunkowej przydatności wody                   do spożycia przez ludzi. W kolejnych badaniach wody wykonanych, w ramach harmonogramu kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych (bakterie grupy coli 68 jtk i ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 0C po 72 h >300 jtk/ 1 ml) – PPIS w Lipnie decyzją administracyjną  stwierdził, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi i nakazał m.in. zapewnić użytkownikom wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia. Gestor obiektu niezwłocznie podjął działania naprawcze i ustalił prawdopodobną przyczynę skażenia mikrobiologicznego wody (nieszczelne szambo). Ponadto przedłożył wynik badania mikrobiologicznego wody spełniający wymagania rozporządzenia. PPIS w Lipnie pismem z dnia 06 sierpnia 2021r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi  i uznał decyzję za wykonaną.

Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe,                stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego (ogólnej liczby       mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h  - >300 jtk) wykluczając jednocześnie w badanej próbce przekroczenia bakterii grupy coli, Escherichia coli                     i enterokoków. Przekroczenie normy mikrobiologicznej zostało usunięte w ustalonym terminie, przed rozpoczęciem sezonu 2021 (przedłożono kontrolne wyniki badań wody).

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych,                              czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm                       mikrobiologicznych jest fakt ujęcia w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, w jednym przypadku dodatkowo o poziom sodu, siarczanów                     i glinu, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych                             z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 lub 7 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Strona 2 z 3

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta  i Gminy Skępe.

Wyk. w 4 egz

Otrzymują:

- Adresat - elektronicznie

- Zajazd „KAMA Kowalski”

Rumunki Skępskie 28 A, gm. Skępe - egz. Nr 1

- Sławomir Targański Z.P.U.H. EMDIS

Ul. Kujawska 2, 87-630 Skępe- egz. Nr 2

- Nadleśnictwo Skrwilno

Ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno- egz. Nr 3

- A/A – egz. Nr 4

Strona 3 z 3