- Załącznik nr 2

- DOTYCZY: znak ZP.2721.3.2022

- SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Pojemność komory górnej- 150l; pojemność komory dolnej-200 l |  |  |
| Wymiary zewnętrzne sz x gł x wys. (mm) 620x650x1930 |  |  |
| Regulacja temperatury co 0,1 °C |  |  |
| Zakres temperatury +3°C do +70°C- komora górna |  |  |
| Zakres temperatury +3°C do +40°C- komora dolna |  |  |
| Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| Półki druciane INOX- 3 górna komora; 4 druciane INOX komora dolna |  |  |
| Obudowa z blachy malowanej proszkowo |  |  |
| Niski poziom hałasu pracy urządzenia |  |  |
| W obu komorach otwór do wprowadzenia czujnika temperatury |  |  |
| Dla każdej komory wyświetlacz LCD |  |  |
| Wnętrze z blachy nierdzewnej OH17(DIN 1.4016) |  |  |
| Drzwi pełne, wymuszony obieg powietrza |  |  |
| Wzorcowanie wykonane w 9 punktach pomiarowych urządzenia w obu komorach (naroża + środek geometryczny) w temp.: +30°C – komora górna; + 36°C – komora dolna |  |  |
| Rok produkcji 2022 |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |  |  |
| INNE: |  |  |
| Wzorcowanie urządzenia |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Instrukcja w języku polskim |  |  |
| Symbol PKWIU |  |  |
| Klasa energetyczna |  |  |

PO WYPEŁNIENIU DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

………………………………..                    ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)