Analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych

| Lp. | Kryteria | Spełnienie kryterium Tak | Spełnienie kryterium Nie | Nie dotyczy | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadanie projektu robót geologicznych 1 |  |  |  |  |
| 2. | Posiadanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych 1 |  |  |  |  |
| 3. | Prognozowane zasoby geotermalne określone w projekcie robót geologicznych |  |  |  |  |
| 4. | Akceptowalność parametrów zasobów geotermalnych pod względem ilościowym (planowane wydajności i temperatury) i jakościowym (mineralizacja) 2 |  |  |  |  |
| 5. | Prognozowane przeprowadzenie stymulacji (intensyfikacji) przepływu |  |  |  |  |
| 6. | Ilość mieszkańców na rozpatrywanym obszarze zaopatrzenia w ciepło/energię |  |  |  |  |
| 7. | Gęstość zaludnienia |  |  |  |  |
| 8. | Uwzględnienie geotermii w Założeniach do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z art. 19 ust. 8 Prawa energetycznego) na danym obszarze 1 |  |  |  |  |
| 9. | Sporządzony wstępny bilans energetyczny, uwzględniający zapotrzebowanie na energię geotermalną 1 |  |  |  |  |
| 10. | Uwzględnienie OZE, w szczególności geotermii w PGN 1 |  |  |  |  |
| 11. | Wykazanie dostępności sieci ciepłowniczej i możliwości oddania ciepła/energii do sieci, w powiązaniu z lokalizacją otworu lub wykazanie możliwości wykorzystania pozyskanego ciepła/energii do ogrzewania dużych obiektów na zintegrowanym obszarze 1 |  |  |  |  |
| 12. | Uprawdopodobnienie odbioru pozyskanego ciepła/energii z planowanego źródła (np. posiadanie porozumień, listy intencyjne) |  |  |  |  |
| 13. | Aktualna analiza rynku zapatrzenia w ciepło/energię z zasobów geotermalnych na rozpatrywanym obszarze |  |  |  |  |
| 14. | Konkurencja na rynku zaopatrzenia w ciepło/energię na rozpatrywanym obszarze |  |  |  |  |
| 15. | Zainteresowanie samorządu 3 |  |  |  |  |
| Wynik analizy |  | Pozytywny/Inne rekomendacje/Negatywny |  | x | x |

1 warunek konieczny, niespełnienie warunku powoduje odrzucenie wniosku

2 należy wykazać w przeprowadzonej analizie wykorzystania zasobów geotermalnych, że zakładane temperatury i wydajności są miarodajne dla ciepłowniczego lub energetycznego wykorzystania zasobów oraz uzasadnić, jaki wpływ na działanie systemu ciepłowniczego będzie miała założona mineralizacja i ewentualne rozwiązania w tym zakresie

3 dotyczy wniosków o dofinansowanie składanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego