Garwolin, dn. 17.12.2024 r.

HK.9027.1.124.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Wola Władysławowska**:

SUW Wola Władysławowska – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/89/FM/2 z dnia 13.02.2024 r; wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika

nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.25.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 26.03.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Sklep Szczypek – Wola Władysławowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.262/n.2024 z dnia 29.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika   
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.08.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Wola Władysławowska – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/94/FM/2 z dnia 02.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika

nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.82.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 22.10.2024 r., z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Wola Władysławowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.1052/n.2024 z dnia 25.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoWola Władysławowska**

**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń**

**Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

**Otrzymują:**

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. Miętne,

ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

2. Gmina Garwolin, 08-400 Garwolin;

3. Aa.