Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Dotyczy postępowania nr 3005-7.262.3.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku

Zakres planowanych robót:

1. **II piętro**
2. Rozbiórka ścianek działowych pomiędzy pom. nr 41 i 42, 45 i 46, 47 i 48
3. Zerwanie posadzki dywanowej w pom. nr 41,42,45,46,47,48,52,53,54
4. Wymiana opraw oświetleniowych w wyżej wymienionych pomieszczeniach

i korytarzu

1. Malowanie ścian i sufitów w wyżej wymienionych pomieszczeniach i korytarzu
2. Ułożenie posadzki z gresu w pom. Nr 54
3. Ułożenie posadzki dywanowej w pom. 41,42,45,46,47,48,52,53
4. Izolacja akustyczna ścian pom. 52, 53,54
5. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w sanitariatach
6. Rozebranie okładziny posadzek w sanitariatach
7. Wykucie z muru ościeżnicy i rozbiórka ścianki działowej w WC męskim
8. Demontaż urządzeń armatury sanitarnej
9. Wykonanie nowych podejść z pionów kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
10. Wyłożenie ścian glazurą
11. Ułożenie nowej posadzki z gresu
12. Pomalowanie farbą emulsyjną ścian nad glazurą
13. Montaż nowych urządzeń (sedesy, umywalki, pisuar) i nowych baterii
14. Wymiana stolarki okiennej w sanitariatach na stolarkę PCV
15. **I piętro**
16. Wykonanie dodatkowego pomieszczenia w holu z płyt gipsowo-kartonowych
17. Wykucie z muru ościeżnic i rozbiórka ścianki działowej w pokoju gościnnym
18. Zerwanie posadzki dywanowej w pok. gościnnym
19. Ułożenie nowej posadzki z gresu
20. Pomalowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian
21. Wymiana 3 szt. sedesów z odzysku w sanitariatach

.