# **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

# **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu w części niskiej w poziomie I piętra budynku RDOŚ w Rzeszowie.
2. W zakres prac wchodzi:
3. wykonanie projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
4. uzgodnienie projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
5. wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
6. przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
7. Konieczność realizacji zamówienia wynika z decyzji nr 159/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 28.12.2023 r. Wykonawca otrzyma do wglądu przedmiotową decyzję.
8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących wymogów Zamawiającego:
9. wszystkie prace przewidziane do wykonania obejmują swoim zakresem zarówno prace przygotowawcze jak i zasadnicze łącznie ze sprzątaniem po robotach,
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych prac zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy poszanowaniu przepisów BHP,
11. Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Formularzu oferty złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych czynności, stosownie do posiadanych uprawnień zawodowych,
12. do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu prac budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
13. Wykonawca dysponuje w odniesieniu do zastosowanych materiałów i urządzeń atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości oraz inne dokumenty uprawniające do zastosowania w budownictwie oraz potwierdzające, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia, przyjazny dla środowiska i spełniający najwyższe standardy jakości oraz dopuszczenie do użycia na terenie RP,
14. wywóz resztek materiałów oraz uprzątnięcie terenu, należy dokonywać każdorazowo po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamówienia nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania RDOŚ Rzeszów, oraz była jak najmniej uciążliwa dla jego pracowników oraz klientów,
15. wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ utylizacji odpadów /niezbędnych opracowań /przesyłki itp. leżą po stronie Wykonawcy,
16. odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
17. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób którymi się posługuje przy realizacji zamówienia, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu prac,
18. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż., zabezpieczy na własny koszt teren remontu zgodnie z wymogami BHP,
19. po zakończeniu prac, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wraz z terenem przyległym,
20. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem prac, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób za które Wykonawca nie odpowiada.
21. **Warunki wykonania i odbioru zamówienia:**
22. prace będą wykonywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
23. termin realizacji zamówienia: do dnia 23 grudnia 2024 r.
24. podstawą odbioru prac przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń,
25. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace oraz użyte materiały na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.